„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 03 NEZP: Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy

(nezpůsobilé)

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 103 Komunikace – ul. Konečná –

silnice I/14

P02 Méněpráce – SO 103 Komunikace – ul. Konečná –  silnice I/14

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 21.09.2021 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 03 NEZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy (nezpůsobilé) ZL 03 NEZP - P02: Méněpráce – Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy (nezpůsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 03 NEZP - P01: Přípočet montáže a demontáže zábradlí a silničních obrubníků. ZL 03 NEZP - P02: Odpočet zemních prací, části zábradlí a části zpevněné plochy se záhonovými obrubami. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 03 NEZP - P01 a ZL 03 NEZP - P02: Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a vznikly v souvislosti se souběžnou realizací akce I/14 Lučany nad Nisou – Skály, v rámci které investor ŘSD vybudoval podél části úseku námi realizované cyklotrasy zárubní zeď, na kterou osadil vlastní bezpečnostní zábradlí. Na základě konzultace s DI PČR bylo zhotovitelem již osazené a dokončené kompozitní zábradlí po dokončení akce ŘSD z nepotřebné pozice demontováno, část byla přesunuta do jiné pozice u ul. Konečná a část přemístěna k ul. Na Mýtině. Mezi komunikací I/14 a provedenou zpevněnou plochou s povrchem ze zámkové dlažby byly vyměněny zdegradované silniční obrubníky. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 03 NEZP - P01 a ZL 03 NEZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 44 030,36 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -13 722,96Kč Kč | -2 881,82 Kč | -16 604,78 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 50 111,69 Kč | 10 523,45 Kč | 60 635,14 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |