REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 11 883,46

21,00% 9 821,04 2 062,42

15,00% 0,00 0,00

dodvice

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro - vícepráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

9 821,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodvice

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

dodvice 9 821,04 11 883,46

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro -

vícepráce

9 821,04 11 883,46

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro - vícepráce

10. 11. 2022

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 821,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 821,04 21,00% 2 062,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 883,46

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro - vícepráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 821,04

HSV - Práce a dodávky HSV 820,41

997 - Přesun sutě 820,41

PSV - Práce a dodávky PSV 9 000,63

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 432,50

763 - Konstrukce suché výstavby 1 593,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 974,27

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro - vícepráce

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 821,04

D HSV Práce a dodávky HSV 820,41

D 997 Přesun sutě 820,41

1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0,246 2 090,00 514,14 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,246 324,00 79,70 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,230 14,20 17,47 CS ÚRS 2022 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 0,246*5 1,230

VV Součet 1,230

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,246 850,00 209,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 9 000,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 432,50

5 K 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 7,500 177,00 1 327,50 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140802

6 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 7,500 545,00 4 087,50 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173315

7 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,013 793,00 10,31 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

8 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 553,00 7,19 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721181

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 593,86

9 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK m2 5,280 150,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 12,5 mm

Zázemí v kanceláři č.314, budova B, 3 patro - vícepráce

Strana 3 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111621

VV 0,8*3,3*2 5,280

VV Součet 5,280

10 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 5,540 87,40 484,20 CS ÚRS 2022 02

PP deska SDK A tl 12,5mm

VV 2,63809523809524*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,540

11 K 763112811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka m2 5,280 33,00 174,24 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112811

VV 0,8*3,3*2 5,280

VV Součet 5,280

12 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m t 0,054 1 860,00 100,44 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763101

13 K 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace t 0,054 796,00 42,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace

pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 974,27

14 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 6,405 18,30 117,21 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

VV 5,28 5,280

VV 2,5*0,45 1,125

VV Součet 6,405

15 K 784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 6,405 59,40 380,46 CS ÚRS 2022 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211131

16 K 784511011 Lepení papírových hladkých tapet na stěny v do 3,00 m m2 6,405 194,00 1 242,57 CS ÚRS 2022 02

PP Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn papírových hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784511011

17 M 62461001 tapeta papírová hladká raport 0mm m2 6,725 34,80 234,03 CS ÚRS 2022 02

PP tapeta papírová hladká raport 0mm

VV 6,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,725

Strana 4 z 4