| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ŠEBESTA VHS v.o.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 15.11.2022 |  |  |  |  |
| Název akce: Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.11.2022 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zákres |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SO 101 - Komunikace V rámci obnovy žulových desek chodníku v úseku u Magistrátu Města Jablonce nad Nisou byly zastižené desky o nepravidelné tloušťky ukládány do betonového lože. Rovněž byla doplněna úprava stávajícího anglického dvorku objektu č.p.489/5 o pozinkovaný strukturovaný poklop a odečteny neprováděné výspravy výtluků směsí ACP. Na základě upřesnění investora byla ponechána původní plocha z žulových desek vedle kina Radnice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 5. Zhotovitel:; ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou. Změnový list vystavil:; Vladimír Šebesta. Datum:; 15.11.2022. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 101 - Komunikace V rámci obnovy žulových desek chodníku v úseku u Magistrátu Města Jablonce nad Nisou byly zastižené desky o nepravidelné tloušťky ukládány do betonového lože. Rovněž byla doplněna úprava stávajícího anglického dvorku objektu č.p.489/5 o pozinkovaný strukturovaný poklop a odečteny neprováděné výspravy výtluků směsí ACP. Na základě upřesnění investora byla ponechána původní plocha z žulových desek vedle kina Radnice.. Počet připojených listů specifikací: 1; Počet připojených výkresů: 1. Cena méněprací bez DPH: - 234 977,50 Kč; Cena víceprací bez DPH: 192 330,60Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. - 42 646,90 Kč; Bez vlivu na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |