CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56

110 00 Praha 10

Zhotovitel:  Střechy JiKu, s.r.o.

U Hřiště 149

25101 Světice

IČO: 107 57 309

Havarijní oprava střechy, z důvodů zatékání do konstrukce střechy a dalších částí budovy jako jsou chodby a jednotlivé kanceláře. Nutno řešit urychleně, jelikož zatéká do elektroinstalace.

| Položka, | Práce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | Jednotka | Množství | Spolu |
| Zjištěná závada: V místě, kde se překrývá rovná pultová střecha se střechou taškovou je vytvořený malý překryv střech. Nelze také vyloučit chybný postup při falcování pásů pultové střechy. Tato závada je skrytá a nelze určit. Zatékání pak může být i přes falce pultové střechy. (Doporučuju řešit až po opravě první závady) |  | m2 |  | 0,00 Kč |
| 1. řešení: Šikmá část střechy se rozebere a konec pultové střechy se prodlouží směrem pod šikmou. Měkkou nalepovací zábranou se zvýší odolnost proti zatékání vlivem větru. |  | ks | 1 | 54 100,00 Kč |
| 2. montáž střešní výlez skylight loft | 3 718,00 Kč | ks | 1 | 3 718,00 Kč |
| 3. hroty proti holubům instalace na římsu komínu | 4 550,00 Kč | ks | 1 | 4 550,00 Kč |
| Cena práce |  | ks |  | 62 368,00 Kč |
| Materiál |  |  |  |  |
| Nazev | Cena | Jednotka | Množství | Spolu |
| tabule plechu | 960,00 Kč | ks | 5 | 4 800,00 Kč |
| molitanový klín | 31,75 Kč | m | 20 | 635,00 Kč |
| montáž střešní výlez, likvidace rozbitého | 4 650,00 Kč | ks | 1 | 4 650,00 Kč |
| hroty proti holubům 50cm | 98,00 Kč | ks | 10 | 980,00 Kč |
| střešní tmel | 246,00 Kč | ks | 6 | 1 476,00 Kč |
| oplechování střešního výlezu | 1 632,00 Kč | ks | 1 | 1 632,00 Kč |
| Cena materiálu |  |  |  | 14 173,00 Kč |
| Celková cena rekonstrukce |  |  |  | 76 541,00 Kč |