**CENOVÁ NABÍDKA**

**Objednatel: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4**

**Francouzská 56**

**110 00 Praha 10**

**Zhotovitel: Střechy JiKu, s.r.o.**

**U Hřiště 149**

**25101 Světice**

**IČO: 107 57 309**

Havarijní oprava střechy, z důvodů zatékání do konstrukce střechy a dalších částí budovy jako jsou chodby a jednotlivé kanceláře. Nutno řešit urychleně, jelikož zatéká do elektroinstalace.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka,** | **Práce** | | | |
| **Cena** | **Jednotka** | **Množství** | **Spolu** |
| Zjištěná závada: V místě, kde se překrývá rovná pultová střecha se střechou taškovou je vytvořený malý překryv střech. Nelze také vyloučit chybný postup při falcování pásů pultové střechy. Tato závada je skrytá a nelze určit. Zatékání pak může být i přes falce pultové střechy. (Doporučuju řešit až po opravě první závady) |  | m2 |  | 0,00 Kč |
| 1. řešení: Šikmá část střechy se rozebere a konec pultové střechy se prodlouží směrem pod šikmou. Měkkou nalepovací zábranou se zvýší odolnost proti zatékání vlivem větru. |  | ks | 1 | 54 100,00 Kč |
| 2. montáž střešní výlez skylight loft | 3 718,00 Kč | ks | 1 | 3 718,00 Kč |
| 3. hroty proti holubům instalace na římsu komínu | 4 550,00 Kč | ks | 1 | 4 550,00 Kč |
| **Cena práce** |  | ks |  | **62 368,00 Kč** |
| **Materiál** |  |  |  |  |
| **Nazev** | **Cena** | **Jednotka** | **Množství** | **Spolu** |
| tabule plechu | 960,00 Kč | ks | 5 | 4 800,00 Kč |
| molitanový klín | 31,75 Kč | m | 20 | 635,00 Kč |
| montáž střešní výlez, likvidace rozbitého | 4 650,00 Kč | ks | 1 | 4 650,00 Kč |
| hroty proti holubům 50cm | 98,00 Kč | ks | 10 | 980,00 Kč |
| střešní tmel | 246,00 Kč | ks | 6 | 1 476,00 Kč |
| oplechování střešního výlezu | 1 632,00 Kč | ks | 1 | 1 632,00 Kč |
| **Cena materiálu** |  |  |  | **14 173,00 Kč** |
| **Celková cena rekonstrukce** |  |  |  | **76 541,00 Kč** |