|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  | 11a-2020 |  |   |  |
|  | **Stavba:** |  |  |  | **Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** |  |   |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  | 1 |  |  |   |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | ZŠ Mikulova 1594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 21.08.2022 |  |  |   |  |
|  | CZ-CPV: |  |  |  | 50000000-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZ-CPA: |  | 41 |  |  |   |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  | ZŠ Mikulova 1594, Praha 11-Chodov 149 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 5374634 |  |  |   |  |
|  |  | MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 28495471 |  |  |   |  |
|  |  | Ing. arch. O. Píhrt,SOA architekti s.r.o., Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|  | **Cena bez DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **342 815,0** |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Výše daně |  |   |  |
|  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  | **342 815,0** |  |  |  |  |  | **71 991,1** |  |   |  |
|  |  |  | snížená |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  | **0,0** |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   | **Cena s DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **v** |   |   |   | **CZK** |   |   |   |   |   |   |   |   | **414 806,1** |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | **Projektant** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Zpracovatel** |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |   |   |   | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | **Objednavatel** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Zhotovitel** |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |   |   |   | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  | 11a-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Stavba:** |  |  |  |  |  | **Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | **ZŠ Mikulova 1594** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 21.08.2022 |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | ZŠ Mikulova 1594, Praha 11-Chodov 149 00 |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Ing. arch. O. Píhrt,SOA architekti s.r.o., Praha 1 |   |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Zpracovatel: |  |  |  |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Kód |   | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Náklady z rozpočtů** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **342 815,0** | **414 806,1** |  |  |
|  | **01** |  | **Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** | 342 815,0 | 414 806,1 |   |  |
|  | **02** |  | **Interiér-nábytek a vybavení** | # |  |  |  |  |  |  | 0,0 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Položkový rozpočet** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Knihovna a učebna ZŠ Mikulova |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01 - Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 3 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | ZŠ Mikulova 1594 |  |  | Datum: | 21.08.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | ZŠ Mikulova 1594, Praha 11-Chodov 149 00 |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  | IČ: | 0 |  |  |
|  |  | MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 | DIČ: | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: | 28495471 |  |  |
|  |  | Ing. arch. O. Píhrt,SOA architekti s.r.o., Praha 1 |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 342 814,95 |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **342 814,95** |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  | DPH | základní | 342 814,95 |  |  | 21,00% | 71 991,14 |  |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Cena s DPH** |   | **v** | **CZK** |   | **414 806,1** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |   | **Zpracovatel** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |   | Razítko |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** |   | **Zhotovitel** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |   | Razítko |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Knihovna a učebna ZŠ Mikulova |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01 - Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | ZŠ Mikulova 1594 |  |  | Datum: | 21.08.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | ZŠ Mikulova 1594, Praha 11-Chodov 149 00 |  |  | Projektant: | Ing. arch. O. Píhrt,SOA architekti s.r.o., Praha 1 |  |  |
| Zhotovitel: | MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Zpracovatel: |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |   |   |   |   | Cena celkem [CZK] |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  |  |  | **342 814,95** |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  3 - Svislé a kompletní konstrukce |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  997 - Přesun sutě |   |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  998 - Přesun hmot |   |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |   |   |   | 331 439,95 |  |  |
|  |  714 - Akustická a protiotřesová opatření |   |   |   | 128 300,00 |  |  |
|  |  723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  741 - Elektroinstalace - silnoproud |   |   |   | 74 770,00 |  |  |
|  |  742 - Elektroinstalace - slaboproud |   |   |   | 65 880,00 |  |  |
|  |  763 - Konstrukce suché výstavby |   |   |   | 12 729,95 |  |  |
|  |  766 - Konstrukce truhlářské |   |   |   | 30 575,00 |  |  |
|  |  776 - Podlahy povlakové |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  781 - Dokončovací práce - obklady |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  783 - Dokončovací práce - nátěry |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  784 - Dokončovací práce - malby a tapety |   |   |   | 0,00 |  |  |
|  |  786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy |   |   |   | 19 185,00 |  |  |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |   |   |   | 11 375,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Ostatní náklady** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |
|  | Jiné VRN |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** |   |   |   | **342 814,95** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Knihovna a učebna ZŠ Mikulova |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01 - Knihovna a učebna ZŠ Mikulova** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | ZŠ Mikulova 1594 |  |  | Datum: | 21.08.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | ZŠ Mikulova 1594, Praha 11-Chodov 149 00 |  |  | Projektant: | Ing. arch. O. Píhrt,SOA architekti s.r.o., Praha 1 |  |  |
| Zhotovitel: | MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 | Zpracovatel: |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **342 814,95** |  |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 1,440 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110, 111, po demontovatelném vývodu umyvadla a rozhlasu" |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*0,6\*0,8 |  | 1,440 |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | K | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 3,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 135,450 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 46,30+89,15 |  | 135,450 |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,647 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,647 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
| 6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 14,823 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 1,647\*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,823 |  |  |  |  |
| 7 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 0,134 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  |  |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | t | 0,150 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  |  |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1,363 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 1,647-(0,134+0,150) |  | 1,363 |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,497 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 331 439,95 |  |  |
|  | D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 128 300,00 |  |  |
| 11 | K | 71412R | Akustické stropní panely přisazené na stropě, D+M | kpl | 1,000 | 124 870,00 | 124 870,00 |   | Specifikace v záložce T.2.-TN |
| 12 | K | 998714201 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m | % | 3,500 | 980,00 | 3 430,00 |   |  |
|  | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 | K | 7231508R | Demontáž potrubí plynového | m | 8,405 |   | 0,00 |   | *zhotoveno investorem* |
|  | VV |  | "č.m.110"6,805+0,4\*2+0,8 |  | 8,405 |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 | K | 725210821-1 | Demontáž umyvadel, včetně pomocného materiálu  | soubor | 1,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 15 | K | 725210821-2 | Demontáž umyvadla včetně zpětné montáže | soubor | 1,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 74 770,00 |  |  |
| 16 | K | 7413718R | Demontáž osvětlovacího systému, včetně pomocného materiálu | kus | 21,000 | 305,00 | 6 405,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.111"15 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 17 | K | 74137A | Stropní svítidlo přisazené kruhové, hliník, vč. LED zdroje LED 23 W 4000K, průměr 172 x 260 mm, D+M | kpl | 6,000 | 5 450,00 | 32 700,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"9 |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 18 | K | 74137B05 | Stropní svítidlo přisazené obdélníkové, včetně LED zdroje LED 39W 4000K, 1457 x 175 x 60 mm, D+M | kpl | 3,000 | 4 980,00 | 14 940,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.11"3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *35811R* | *ABB Levitt - 2 x zásuvka* | *kpl* | *5,000* | *750,00* | *3 750,00* |  |  |
| *20* | *M* | *35811R1* | *ABB Levitt - spínač* | *kpl* | *3,000* | *600,00* | *1 800,00* |  |  |
| *21* | *M* | *35811R2* | *ABB Levitt - datová zásuvka* | *kpl* | *2,000* | *700,00* | *1 400,00* |  |  |
| 22 | K | 741R | Stavební přípomoce  | kpl | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |   |  |
| 23 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 4,500 | 950,00 | 4 275,00 |   |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 65 880,00 |  |  |
| 24 | K | 742330132 | Samořezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý | kus | 28,000 | 60,00 | 1 680,00 |   |  |
|   |   |   | 19" RACK | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |   |  |
|   |   |   | Osazení racku (patchpanel, napájecí panel, vyvazovací lišta | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |   |  |
| 25 | K | 7426251311 | Instalace keystonu RJ45 na kabel | kus | 28,000 | 75,00 | 2 100,00 |   |  |
| 26 | K | 7428330139 | Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |   |  |
| 27 | K | 742251301 | Instalace krytu zásuvky komunikační | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |   |  |
| 28 | K | 7428330108 | RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E | kus | 28,000 |   | 0,00 |   | *zvoleno vhodnější řešení pro rok 2022* |
|   |   |   | Datová zásuvka | kus | 28,000 | 350,00 | 9 800,00 |   |  |
| 29 | K | 74276251312 | Instalace datové zásuvky konektoru na kabel | kus | 28,000 | 50,00 | 1 400,00 |   |  |
| 30 | K | 7428330135 | Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový | kus | 500,000 | 28,00 | 14 000,00 |   | *zvoleno vhodnější řešení pro rok 2022, navýšeno o 100ks* |
| 31 | K | 742251313 | Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček | kus | 500,000 | 20,00 | 10 000,00 |   | *zvoleno vhodnější řešení pro rok 2022, navýšeno o 100ks* |
| 32 | K | 74216A | Datový switch s managementem, montáž do racku 19" 1U, 48x Gbit port, 2xSFP, Propustnost sběrnice: 140 Gb/s. Začlenění do stávající infrastruktury a Ubiquiti Unifi kontroleru pro vzdálenou hromadnou správu. Cena včetně dopravy, instalace, konfigurace a začlenění do stávající infrastruktury.  | kus | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |   | *zvoleno vhodnější řešení pro rok 2022* |
| 33 | K | 742251319 | Pomocné práce, měření. | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |   |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 12 729,95 |  |  |
| 34 | K | 763131425-1 | SDK záklop, desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2 | 1,904 | 1 750,00 | 3 332,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"0,3\*6,345 |  | 1,904 |  |  |  |  |
| 35 | K | 763164532-1 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 | m | 3,260 | 2 250,00 | 7 335,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"3,26 |  | 3,260 |  |  |  |  |
| 36 | K | 763111717-1 | SDK základní penetrační nátěr | m2 | 3,730 | 40,00 | 149,20 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"(0,41+0,150)\*3,26 |  | 1,826 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.110"0,3\*6,345 |  | 1,904 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,730 |  |  |  |  |
| 37 | K | 763111718-1 | SDK úprava styku separační páskou a silikonováním | m | 6,905 | 250,00 | 1 726,25 |   |  |
|  | VV |  | 0,41+0,150 |  | 0,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,345 |  | 6,345 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,905 |  |  |  |  |
| 38 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 7,500 | 25,00 | 187,50 |   |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 30 575,00 |  |  |
| 39 | K | 766441821-1 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových  | m | 5,560 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.110"5,56 |  | 5,560 |  |  |  |  |
| 40 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |   |  |
| *41* | *M* | *61161721-01* | *dveře vnitřní hladké plné 1křídlé 800x1970mm*  | *kus* | *1,000* | *3 750,00* | *3 750,00* |  |  |
| 42 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |   |  |
| *43* | *M* | *61162410-02* | *dveře vnitřní hladké sklo 1křídlé 900x1970mm*  | *kus* | *1,000* | *11 500,00* | *11 500,00* |  | *z důvodu úspor změna: dveře dřevěné, 1/3 prosklená* |
| 44 | K | 766660729-1 | Montáž dveřního interiérového kování  | kus | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 |   |  |
| *45* | *M* | *54914620-1* | *kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu, včetně generálního klíče*  | *kpl* | *2,000* | *1 750,00* | *3 500,00* |  |  |
| 46 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |   |  |
|  | VV |  | "č.m.110"2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 47 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 4,500 | 850,00 | 3 825,00 |   |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 48 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 47,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"47 |  | 47,000 |  |  |  |  |
| 49 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 47,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"47 |  | 47,000 |  |  |  |  |
| 50 | K | 776251311 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem | m2 | 47,000 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 47 |  | 47,000 |  |  |  |  |
| *51* | *M* | *28411068* | *linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1* | *m2* | *51,700* |  | *0,00* |  | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 47\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51,700 |  |  |  |  |
| 52 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 8,500 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"8,5 |  | 8,500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,500 |  |  |  |  |
| 53 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 8,500 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 8,5 |  | 8,500 |  |  |  |  |
| *54* | *M* | *28411009* | *lišta soklová PVC 18x80mm* | *m* | *8,670* |  | *0,00* |  | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 8,5\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,670 |  |  |  |  |
| 55 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1,700 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"0,9+0,8 |  | 1,700 |  |  |  |  |
| *56* | *M* | *55343124-1* | *profil přechodový Al*  | *m* | *1,734* |  | *0,00* |  | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 1,7\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,734 |  |  |  |  |
| 57 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 681,814 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 58 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 10,800 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.111"7,8+3,0 |  | 10,800 |  |  |  |  |
| 59 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 10,800 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
| 60 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 10,800 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.111"7,8+3,0 |  | 10,800 |  |  |  |  |
| 61 | K | 781474120-1 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně spárování | m2 | 7,800 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.111"7,8 |  | 7,800 |  |  |  |  |
| *62* | *M* | *59761255-1* | *obklad keramický hladký 100x100* | *m2* | *8,580* |  | *0,00* |  | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | 7,8\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,580 |  |  |  |  |
| 63 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 7,800 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.111"7,8 |  | 7,800 |  |  |  |  |
| 64 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 4,600 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.111"2,3\*2 |  | 4,600 |  |  |  |  |
| 65 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 160,340 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 66 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 2,402 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.110-kovové zárubně" |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,97\*0,25\*2+0,9\*0,25)\*1,25 |  | 1,513 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,97\*0,15\*2+0,8\*0,15)\*1,25 |  | 0,889 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,402 |  |  |  |  |
| 67 | K | 783334101 | Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,652 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "č.m.110-kovové zárubně" |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,97\*0,25\*2+0,9\*0,25)\*1,25 |  | 1,513 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,97\*0,15\*2+0,8\*0,15)\*1,25 |  | 0,889 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "kovová dvířka"0,5\*0,5 |  | 0,250 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,652 |  |  |  |  |
| 68 | K | 783335101 | Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,402 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
| 69 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,652 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 70 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 336,450 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"82+46,30 |  | 128,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.111"119+89,15 |  | 208,150 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 336,450 |  |  |  |  |
| 71 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 135,450 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"46,30 |  | 46,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.111"89,15 |  | 89,150 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,450 |  |  |  |  |
| 72 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 82,496 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"1,0\*1,97\*2+1,1\*1,97\*2 |  | 8,274 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "okna"(2,4\*2,41+2,4\*2,43)\*2 |  | 23,232 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.111"1,1\*1,97\*2 |  | 4,334 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "okna"(2,4\*2,43\*4)\*2 |  | 46,656 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 82,496 |  |  |  |  |
| *73* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *228,843* |  | *0,00* |  | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 135,450+82,496 |  | 217,946 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 217,946\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 228,843 |  |  |  |  |
| 74 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 339,078 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | 339,078 |  | 339,078 |  |  |  |  |
| 75 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 339,078 |   | 0,00 |   | *z důvodu úspor: zajistí škola - JMM* |
|  | VV |  | "č.m.110"82+46,30 |  | 128,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "č.m.111"119+89,15 |  | 208,150 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odpočet obkladu"-7,8 |  | -7,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "přípočet odtvorů do 4,0m2"(0,9\*1,97+0,8\*1,97)\*2 |  | 6,698 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "SDK"3,730 |  | 3,730 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 339,078 |  |  |  |  |
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 19 185,00 |  |  |
| 76 | K | 786OV2a | Rolety textilní mechanicky ovládané, 1000mm x 2500mm, D+M | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |   | Specifikace v záložce T.2.-TN |
| 77 | K | 786OV2b | Rolety textilní mechanicky ovládané, 1000mm x 2700 mm, D+M | kpl | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |   | Specifikace v záložce T.2.-TN |
| 78 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % | 43,700 | 50,00 | 2 185,00 |   |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 11 375,00 |  |  |
| 79 | K | HZS1291-1 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "demonáž garnýže, č.m.110 - 4 kusy, včetně odvozu na skládku"1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 80 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,500 | 750,00 | 1 875,00 |   |  |
|  | VV |  | "rozhlas-demontáž skříňky, zpětná montáž včetně úpravy rozvodu"2,5 |  | 2,500 |  |  |  |  |
| 81 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 |   |  |
|  | VV |  | "montáž-zásuvky, spínače, datové zásuvky, rozvody...."8  |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 82 | K | HZS2492-1 | Zúčtovací sazba pomocný dělník  | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |   | *z důvodu úspor, zajistí škola* |
|  | VV |  | "vyklizení stávajícího nábytku, odhadem"1  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 83 | K | HZS4212 | Zúčtovací sazba revizní technik specialista | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   |  |
|  | VV |  | "revizní zpráva elektro"1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |