„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 04: Změna svítidel veřejného osvětlení

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 401 – Veřejné osvětlení

P02 Méněpráce – SO 401 – Veřejné osvětlení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

| Název stavby: | Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 14 ze dne 07.09.2022 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 04 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna svítidel veřejného osvětlení ZL 04 - P02: Méněpráce - Změna svítidel veřejného osvětlení |
| POPIS ZMĚNY: ZL 04 - P01: Přípočet svítidel TECEO S/5308BL/20 LED/29 W/450mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální úchyt ZL 04 - P02: Odpočet svítidel uličních LED 55 |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 04 - P01 a ZL 04 - P02: V průběhu realizace došlo k upřesnění typu svítidel v souladu se standartami objednatele. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 48 248,75 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -161 810,00 Kč Kč | -33 980,10 Kč | -195 790,10 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 201 685,00 Kč | 42 353,85 Kč | 244 038,85 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Ing. Tomáš Čapek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Stanislav Raš |  |
| za autorský dozor: | Zdeněk Bursa |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |