Odběratel: **Psychiatrická nemocnice v Opavě,** Olomoucká 305/88,746 01 Opava

Telefon: 553 695 225

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel:  SYSTHERM s.r.o.  K Papírně 172/26  312 00 Plzeň  IČ:64830454  DIČ:CZ64830454  e-mail: | **OBJEDNÁVKA čís.193 /22/TO**  ze dne: 15.12.2022  Místo určení: PN v Opavě  Olomoucká 305/88, Opava  Česká národní banka  číslo účtu: 10006-339821/0710  IČ: 00844004  DIČ: CZ00844004 |
| Objednáváme u Vás náhradní komponenty předávacích stanic v objektech PNO dle tabulky:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 19WLMA33668 | Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 | 14 950,00 Kč | 1,00 | 14 950,00 Kč | | 19WLMA33675 | Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 28 500,00 Kč | 1,00 | 28 500,00 Kč | | F6803 | PARA MAXO Z 25-180-08-F02 | 11 590,00 Kč | 2,00 | 23 180,00 Kč | | F6735 | Yonos PARA Z15/7.0 PWM2 130 3 kabel 2m | 3 300,00 Kč | 2,00 | 6 600,00 Kč | |  | Snímač tlaku 0-6bar (4-20mA) G1/2" | 2 400,00 Kč | 3,00 | 7 200,00 Kč | | Servoventily: |  |  |  |  | | G9722 | ESBE VLA121 DN20-6,3 PN16 RP3/4 | 2 300,00 Kč | 1,00 | 2 300,00 Kč | | G9723 | ESBE VLA121 DN25-10 PN16 RP1 | 2 800,00 Kč | 1,00 | 2 800,00 Kč | | G9724 | ESBE VLA121 DN32-16 PN16 RP1 1/4 | 2 800,00 Kč | 1,00 | 2 800,00 Kč | | Celkem bez DPH |  | 68 640,00 Kč |  | 88 330,00 Kč |   Celkem s DPH: 106 879,30 Kč, termín dodání – vše najednou do 31.12.2022, počítáme s balným a dopravným cca 2000,- Kč.  **Upozornění: Dodavatel, uvedený v této objednávce nesmí bez výslovného písemného souhlasu odběratele, uvedeného v této objednávce-převést-předat případnou pohledávku, vzniklou z této objednávky 3. osobě.** | |
| **Příkazce: Ing. Harry Olšar Ředitel PNO: Ing. Zdeněk Jiříček** | |