Odběratel: **Psychiatrická nemocnice v Opavě,** Olomoucká 305/88,746 01 Opava

Telefon: 553 695 225

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel:SYSTHERM s.r.o.K Papírně 172/26312 00 PlzeňIČ:64830454DIČ:CZ64830454e-mail:  | **OBJEDNÁVKA čís.193 /22/TO**ze dne: 15.12.2022Místo určení: PN v OpavěOlomoucká 305/88, OpavaČeská národní bankačíslo účtu: 10006-339821/0710IČ: 00844004DIČ: CZ00844004 |
| Objednáváme u Vás náhradní komponenty předávacích stanic v objektech PNO dle tabulky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19WLMA33668  | Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 |   14 950,00 Kč  | 1,00 |   14 950,00 Kč  |
| 19WLMA33675 | Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10  |   28 500,00 Kč  | 1,00 |   28 500,00 Kč  |
| F6803 | PARA MAXO Z 25-180-08-F02 |   11 590,00 Kč  | 2,00 |   23 180,00 Kč  |
| F6735 | Yonos PARA Z15/7.0 PWM2 130 3 kabel 2m |     3 300,00 Kč  | 2,00 |   6 600,00 Kč  |
|   | Snímač tlaku 0-6bar (4-20mA) G1/2"      |     2 400,00 Kč  | 3,00 |     7 200,00 Kč  |
| Servoventily: |  |  |  |   |
| G9722 | ESBE VLA121 DN20-6,3 PN16 RP3/4 |     2 300,00 Kč  | 1,00 |     2 300,00 Kč  |
| G9723 | ESBE VLA121 DN25-10 PN16 RP1 |     2 800,00 Kč  | 1,00 |     2 800,00 Kč  |
| G9724 | ESBE VLA121 DN32-16 PN16 RP1 1/4 |     2 800,00 Kč  | 1,00 |     2 800,00 Kč  |
| Celkem bez DPH |  |   68 640,00 Kč  |  |   88 330,00 Kč  |

Celkem s DPH: 106 879,30 Kč, termín dodání – vše najednou do 31.12.2022, počítáme s balným a dopravným cca 2000,- Kč.**Upozornění: Dodavatel, uvedený v této objednávce nesmí bez výslovného písemného souhlasu odběratele, uvedeného v této objednávce-převést-předat případnou pohledávku, vzniklou z této objednávky 3. osobě.**  |
| **Příkazce: Ing. Harry Olšar Ředitel PNO: Ing. Zdeněk Jiříček** |