Technické parametry odběrného místa Odběrné místo (číslo, název): OM 015-001 radnice, Svornosti 2 Původní označení OM: 0015-001/015 I. 1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Svornosti 2/86 2. způsob přípravy TV: 3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Svornosti 2/86 4. místo měření TV: 5. způsob měření: měřič tepla II. Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky: Tlak (přívod/zpátečka):; 0,6 / 0,5; MPa. Výkon:; 0,827; MW. Objemový průtok:; max. 40; m3/h. Teplota při –15 0C (přívod/zpátečka):; 92,5 / 67,5; 0C. III. Plocha v m2 (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.): nebyty; byty. Započitatelná pro ÚT; 16110; 0. Podlahová pro TV; 16110; 0. IV. Odběrový diagram 1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok: Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJsj); 5340. Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJsj); 0. 2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřícího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie. 3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele. V Havířově dne: 01.01.2023