Příloha č.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo předmětu servisu Altron** | **Technologie** | **Název** | **Objekt** | **Sériové číslo** |
| PS05037 | SPLIT Systém | KJ\_Mitsubishi\_vnitřní MSZ-SF50VE3 / kond. MUZ-SF50VE (KJ4) | Praha, Karlovo n. (FEL) | 8005380 / 8003122T |
| PS05038 | SPLIT Systém | KJ\_Mitsubishi\_vnitřní SRK 50 ZR-S / kond. FDC100VNP (KJ3) | Praha, Karlovo n. (FEL) | 755413317BE / AB0903953KK |
| PS05039 | SPLIT Systém | KJ\_Mitshubishi\_vnitřní SRK 100 ZR-S / kond. FDC100VNP (KJ2) | Praha, Karlovo n. (FEL) | 755101048BE / AB0903953KK |
| PS05040 | SPLIT Systém | KJ\_Mitshubishi\_vnitřní SRK 100 ZR-S / kond. FDC100VNP (KJ1) | Praha, Karlovo n. (FEL) | 755101044BE / AB0903930KK |

Specifikace a místo instalace zařízení: