- Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 130 – OTEV - 10 / K

- Technické parametry odběrného místa : MŠ Jasenka 757

| ## Poř. č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Místo předání pro ÚT | ## na patě objektu |
| ## 2 | ## Projektovaný tepelný spád objektu [oC] | ## 80/60 |
| ## 3 | ## Úroveň předání pro ÚT | ## teplo ze sekundárních rozvodů |
| ## 4 | ## Místo měření pro ÚT | ## na vstupu do vytápěného objektu |
| ## 5 | ## Způsob měření pro ÚT | ## měřič tepla |
| ## 6 | ## Zdroj tepelné energie pro ÚT a TUV | ## soustava CZT město - VST Jasenka |
| ## 7 | ## Teplonosná látka | ## teplá voda |
| ## 8 | ## Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT | ## 0,6 |
| ## 9 | ## Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *) |  |
| ## 10 | ## Příkon [kW] pro ÚT *) | ## 80,0 |
| ## 11 | ## Teplota při - 15 ˚C přívod/zpátečka | ## 80/60 |
| ## 12 | ## Úroveň vytápění | ## dle nastavené topné křivky |
| ## 13 | ## Denní doba vytápění | ## dle nastaveného topného režimu |
| ## 14 | ## Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *) | ## 723,0 |
| ## 15 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] *) | ## 250 |
| ## 16 | ## Způsob a místo přípravy TUV | ## centrální ve VST Jasenka |
| ## 17 | ## Místo předání pro TUV | ## pata zásobeného objektu |
| ## 18 | ## Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV | ## v centrální přípravně TUV |
| ## 19 | ## Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV | ## měřič centrální přípravy TUV |
| ## 20 | ## Místo měření studené vody pro přípravu TV | ## v centrální přípravně TUV |
| ## 21 | ## Způsob měření studené vody pro přípravu TV | ## vodoměr |
| ## 22 | ## Denní doba dodávky TUV | ## nepřetržitě |
| ## 23 | ## Teplota TV | ## v souladu s vyhl.č. 194/2007 Sb. |
| ## 24 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části B. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *) | ## 723,0 |
| ## 25 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV na jednotlivá odběrná místa | ## v souladu s § 2 vyhl. č. 477/2006 Sb. a obch. podmínkami |
| ## 26 | ## Dodávka kondenzátu | ## ne |
| ## 27 | ## Dodávka horké vody | ## ne |
| ## 28 | ## Kondenzát vratný | ## ne |
| ## 29 | ## Datum zahájení odběru **) |  |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro  nově připojovaná odběrná místa

Dohoda o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa:

Odběratel a dodavatel se dohodli na rozúčtování nákladů za dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody (TUV), která je společně připravovaná ve výše uvedené centrální výměníkové stanici (VST),   mezi všechny odběratele TUV, připojené k této VST, způsobem stanoveným v § 2 vyhl. č. 477/2006 Sb. a v  obchodních podmínkách dodavatele (příloha č. 5 smlouvy).

Odběratel prohlašuje, že nepožaduje instalaci měřidla v odběrném místě a namísto toho sjednává s dodavatelem tuto dohodu. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je dohodou ve smyslu § 78 odst. 6 energetického zákona. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto dohodu písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 24 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. O výpovědi této dohody je dodavatel povinen vyrozumět ostatní odběratele napojené na tutéž centrální VST.

- Vsetín dne :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- xxxxxxxxxxx

- předseda představenstva

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- xxxxxxxxxxxxx

- Vsetín dne :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- xxxxxxxxxxxx

- ředitelka MŠ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

člen představenstva