| Protokol o změně díla (Změnový list) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět díla: |  | Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Sociální služby města Třinec, p.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | Jindřich Bura, IČ: 62340182 |  |  |  |  |  |  |  |
| TDS: |  | Ing. Pavel Madeja |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změn: Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce. Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel |  | Rekapitulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet dle smlouvy bez DPH |  | 479 288,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet vícepráce,ménepráceí bez DPH |  | 41 862,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem vč. VP a MP bez DPH |  | 521 150,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  | datum |  |  |  |  | podpis |  |  |
|  | Zhotovitel: |  | 12.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TDS: |  | 12.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  | 12.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy | Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis VP a MP ke Změnovému listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |