|  |  |
| --- | --- |
| **ODBĚRATEL** | **OBJEDNÁVKA č. 241/2022** |
| **DOMOV NA ZÁMKU,** příspěvková organizace**747 68 Kyjovice čp. 1****IČO: 71197001** tel. XXXXXXX**Nejsme plátci DPH**Datum vystavení: 22. 12. 2022 | DODAVATEL |
| **La-das s.r.o.** **Vřesinská 121/1,****748 01 Hlučín** **IČ: 27791190 DIČ: CZ27791190****Tel.: XXXXXX email:XXXXXX** |
| **Objednáváme u Vás opravu izolace, sádrokartonu a sanačních omítek v podkroví Domova Na zámku, p. o. na budově Kyjovice čp. 123 :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis prací: |  |  |  |  |  |
| Oprava a doplnění izolace v podkroví tl. 200 mm |  |  |  |
|  | 20 | m2 | 350 | Kč/m2 |  | 7 000 Kč |
| Oprava a montáž SDKF podkroví - konstrukce hotova |  |  |
|  | 77,5 | m2 | 680 | Kč/m2 |  | 52 700 Kč |
| Oprava a výměna SDKF předsazená stěna  |  |  |  |
|  | 20 | m2 | 1020 | Kč/m2 |  | 20 400 Kč |
| Oprava a výměna SDKF předsazená stěna včetně dodávky izolace a parozábrany |
|  | 20 | m2 | 1890 | Kč/m2 |  | 37 800 Kč |
| Oprava a montáž SDKF strop |  |  |  |  |
|  | 6,5 | m2 | 1130 | Kč/m2 |  | 7 345 Kč |
| Oprava sanačních omítek - štuková vrstva |  |  |  |
|  | 16 | mb | 310 | Kč/mb |  | 4 960 Kč |
| Provedení tmelení stávajících SDKF |  |  |  |
|  | 55 | m2 | 350 | Kč/m2 |  | 19 250 Kč |
| Dodávka a montáž výměny revizních dvířek 300 x 300 mm |  |  |  |
|  | 1 | ks | 560 | Kč/ks |  | 560 Kč |
| Dodávka a montáž výměny ventilační mřížky |  |  |  |
|  | 1 | ks | 700 | Kč/ks |  | 700 Kč |
| Likvidace stavební suti |  |  |  |  |
|  | 1 | soubor | 3500 | Kč/soubor |  | 3 500 Kč |
|  |  |  |  |

 |
| **Cena celkem bez DPH 154 215,-Kč** **DPH 15 % 22 132,-Kč****Cena celkem s DPH 177 347,- Kč**  (v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady např. doprava, atd.)  |
|  | Místo určení: Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice č.p. 123 |
| **Obchodní podmínky:**Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, záruční lhůta 24 měsíců.Faktura bude vystavena po předání dodávky. Úhrada na základě faktury, splatnost faktury 14 dnů po doručení odběrateli. |
| **Termín realizace: do 31. 12. 2022** |
| Vyřizuje:XXXXXXXX  | e-mail: XXXXXXXXXmobil: XXXXXXXXX |
| Schválila: XXXXXXXXXAkceptace dodavatele dne  |