┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2022	       Jxxxxxxxxxxxxx/ 465424678		16.01.2023

Věc: OBJEDNÁVKA č. 13/2023	
Objednáváme u Vás tento materiál:

| páska výstražná červenobílá | 400 | m |
| --- | --- | --- |
| Těsnění ploché pryžové DN80 s ocel.výztuhou KGS-GII (servisní) | 20 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x1000 | 4 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x5000 | 5 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 500x5m | 1 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 100 | m |
| ROURA 2" PE 40 RPE PN10 voda 63x8,6x50m | 100 | m |
| tyč závit. pozink. M16 dl.1m | 2 | ks |
| ZS šoupátková DN 65-80/ 0,65-1,10m teles. | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN80 | 1 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 3 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN 150 | 2 | ks |
| pas navrt. DN 80-500/1“ s kul. koh. | 5 | ks |
| hydrant podzemní DN 80/1000 jedn.uzavírání | 1 | ks |
| GEBO opravný třmen 1" | 1 | ks |
| GEBO opravný třmen 5/4" | 1 | ks |
| GEBO opravný třmen 2" | 1 | ks |
| FF 80/100 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 100/400 tvárná litina | 1 | ks |
| T 150/80 tvárná litina | 1 | ks |
| Q 150/90° tvárná litina | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <nxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Monday, January 16, 2023 8:20 AM
To: jxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz
Subject: RE: Objednávka č. 13/2023

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č. 13/2023.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx