|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zákazník:** SPORTaS s.r.o.  **SOD : 21/2013/AE, ze dne : 11.2.2016**  **Objednal :** Anna Egerová |
| *Popis zakázky - závady :*  1. Cenová nabídka uzemnění hromosvodu objektu Plavecký bazén Litvínov. CN zahrnuje vypracovámí projektové dokumentace, provedení a napojení svodů na stávající jímací soustavu, zemní práce a uzemnění hromosvodu. | |

 **CENOVÁ NABÍDKA** CN-10-1-23/HB

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | | m.j. | počet | cena | cena : | | |
| (popis) | |  | m.j. | m.j. |  | | |
| Projektová dokumentace | | kpl. | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| Oprava opravy uzemnění a hromosvodu objektu. | | kpl. | 1,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | |
| Vykopové práce: Hloubení a zásyp kabelových rýh ručně š=35/hl=50 . | | m | 60,00 | 200,00 | 12 000,00 | | |
| Práce technika | | kpl. | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Výchozí revize | | kpl. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
|  | | **Cena za práci: 39 900,00** | | |  | | |
| **Materiál** | |  | | |  | | |
| Pázek zemnící 30x4mm2 | | m | 80,00 | 30,00 | 2 400,00 | | |
| Bleskosvod křížová spojka | | ks | 40,00 | 24,00 | 960,00 | | |
| ZS - zkušební svorka | | ks | 8,00 | 35,00 | 280,00 | | |
| Ochranný úhelník | | ks | 10,00 | 210,00 | 2 100,00 | | |
| Držák ochranného úhelníku | | ks | 20,00 | 54,00 | 1 080,00 | | |
| Držák svodu stoupací vedení | | ks | 48,00 | 35,00 | 1 680,00 | | |
| SS - svorka | | ks | 44,00 | 16,00 | 704,00 | | |
| ZT - zemnící tyč | | ks | 20,00 | 350,00 | 7 000,00 | | |
| Zemnící drát 10 mm AlMgSi | | m | 250,00 | 35,00 | 8 750,00 | | |
| SZT - svorka k zemnící tyči | | ks | 20,00 | 45,00 | 900,00 | | |
| Podpěra vedení | | ks | 8,00 | 25,00 | 200,00 | | |
| Ochranný nátěr | | kpl. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Podružný materiál | | kpl. | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Prnájem montážní plošiny | | kpl. | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
|  | | **Cena za materiál: 47 554,00** | | |  | | |
|  | | **CENA CELKEM :** | | | **87 454,00** | | |
| CENA PRÁCE CELKEM : | | | | | 39 900,00 |
| CENA MATERIÁL CELKEM : | | | | | 47 554,00 |
| CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY : | | | | | 87 454,00 |

bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dne: | Za objednatele: | Za dodavatele: |
| 10.01.2023 | převzal : |  |

SCHEL s.r.o. , Komořanská 3115/24 , 434 01 Most, IČO 273 59 875, DIČ 273 59 875, www.schel-elektro.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C , vložka 25 857