Příloha č.1 ke smlouvě č. XXX dod.6

Ceník metrologických služeb MKP - TTE XXX

Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin XXX je kalibrační laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p..s. pod číslem XXX s přidělenou kalibrační značkou XXX.

Orientační ceny vycházejí z hodinové sazby XXX,- Kč a jsou uvedeny bez DPH.

## Teplota

| Typ přístroje | Rozsah | Poznámka | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Skleněný teploměr | -35 až +360 °C | 1, 2 | XXX až XXX Kč podle typu a požadavků |
| Odporový snímač teploty | -35 až +550 °C | 1 | XXX Kč |
| Termoelektrický snímač teploty | 0 až +1100 °C | 1 | XXX Kč |
| Přímoukazující teploměr – digitální, bimetalový, . . | -35 až +1100 °C | 1 | XXX až XXX Kč podle t typu a požadavků |
| Převodník teploty | -35 až +1100 °C | 1 | XXX až XXX Kč podle typu |
| Teploměry kalibrované u zákazníka | -50 až +1100 °C | 3, 4 | Dohodou |

1 . . . cena platí pro kalibraci při třech teplotách, za každou další teplotu se přičítá XXX Kč.

2 . . . výsledná cena vychází z rozsahu teploměru, dělení stupnice, nutnosti provádět přepočty na zábrus, ponor stonku apod.

3 . . . cena závisí na obtížnosti měření, časové náročnosti, počtu kalibrovaných hodnot, typu zařízení, apod.

# Tlak - relativní, absolutní

| Typ přístroje | Rozsah | Cena |
| --- | --- | --- |
| Převodník relativního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti lepší než 0,6 % včetně | -100 až +60 MPa | od XXX Kč |
| Převodník relativního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti horší než 0,6 % | -100 až +60 MPa | XXX Kč |
| Převodník absolutního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti lepší než 0,6 % včetně | 0 až 2 MPa | XXX Kč |
| Převodník absolutního tlaku s el. výstupním signálem přesnosti horší než 0,6 % | 0 až 2 MPa | XXX Kč |
| Deformační manometr (vakuometr) pro relativní tlak přesnosti lepší než 0,6 % včetně | -100 až +60 MPa | XXX Kč |
| Deformační manometr (vakuometr) pro relativní tlak přesnosti horší než 0,6 % | -100 až +60 MPa | XXX Kč |
| Deformační manometr (vakuometr) pro absolutní tlak přesnosti lepší než 0,6 % včetně | -100 až +60 MPa | XXX Kč |
| Deformační manometr (vakuometr) pro absolutní tlak přesnosti horší než 0,6 % | -100 až +60 MPa | XXX Kč |
| Digitální tlakoměry a barometry | -100 až +60 MPa | XXX až XXX Kč |

Po kalibraci přístrojů určených k měření tlaku kyslíku se provádí kontrolní výplach a rozbor tohoto výplachu na přítomnost organických látek, za jehož provedení se k ceně za kalibraci přičítá XXX Kč ( bez DPH ) na každé 2 přístroje.

## Elektrické veličiny

| Typ přístroje | Rozsah | Poznámka | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitální voltmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti lepší než 0,1 % | 1 mV až 1000 V | 1, 2 | XXX až XXX Kč |
| Digitální voltmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti 0,1 % a horší | 1 mV až 1000 V | 1, 2 | XXX až XXX Kč |
| Analogový voltmetr | 1 mV až 1000 V | 1, 2 | XXX až XXX Kč |
| Digitální ampérmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti lepší než 0,1 % | 1 A až 20 A | 1, 3 | XXX až XXX Kč |
| Digitální ampérmetr (stejnosměrný, střídavý) přesnosti 0,1 % a horší | 1 A až 20 A | 1, 3 | XXX až XXX Kč |
| Analogový ampérmetr | 1 A až 20 A | 1, 3 | XXX až XXX Kč |
| Ohmmetr přesnosti lepší než 0,1 % | 0  až 10 M | 1 | XXX až XXX Kč |
| Ohmmetr přesnosti 0,1 % a horší | 0  až 10 M | 1 | XXX až XXX Kč |
| Odporová dekáda přesnosti lepší než 0,1 % | 0  až 50 M | 4 | XXX až XXX Kč |
| Odporová dekáda přesnosti 0,1 % a horší | 0  až 50 M | 4 | XXX až XXX Kč |
| Digitální multimetr 3-místný | V,A, | 1 | XXX až XXX Kč |
| Digitální multimetr 4-místný | V,A, | 1 | XXX až XXX Kč |
| Digitální multimetr 5-ti a vícemístný | V,A, | 1 | XXX až XXX Kč |
| Analogový multimetr | V,A, | 1 | XXX až XXX Kč |
| Elektrický převodník | Viz předchozí | 2, 3 | XXX Kč |

1 . . . cena závisí na počtu rozsahů kalibrovaného přístroje

2 . . . frekvenční rozsah střídavých voltmetrů 10 Hz až 10 kHz

3 . . . frekvenční rozsah střídavých ampérmetrů 10 Hz až 2 kHz

4 . . . cena závisí na počtu dekád kalibrovaného přístroje

Zajistíme také opravy, seřizování a cejchování výše uvedených přístrojů.

Adresa : XXX

Telefon : XXX

E-mail: XXX