Protokol k Dodatku č. 76 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno – Koncesní smlouvě ev. číslo 5615171010 ze dne 24.03.2015 o technickém stavu Vodohospodářského majetku PŘI JEHO PŘEDÁNÍ Datum předání majetku: Vlastník: Statutární město Brno Místo předání: Brno Osoby účastněné předání: Za Vlastníka: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna Za Provozovatele: Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

# identifikační údaje

| Název části Kanalizace | KS Chrlice |
| --- | --- |
| Rok pořízení | 20223 |
| Vlastník | Statutární město Brno |
| Druh stavby | Kanalizace splašková pro veřejnou potřebu |
| Inventární číslo | MK-12791 |
| Pořizovací cena | navýšení pořizovací ceny o 1.000 Kč vč. DPH |
| Zůstatková hodnota | ----- |
| Předávaná dokumentace | Stavební povolení - č.j. MCBCHR/00305/21/Šr ze dne 26.1.2021, název stavby „Novostavba rodinného domu“ v k.ú. Chrlice, ul. Pod Hejdou p.č. 120 Závazné stanovisko OVLHZ č.j. MMB/0189507/2020 z 18.5.2020 21.11.2022 Kolaudační souhlas č. j. MCBCHR/04622/22/Šr ze dne 15.12.2022 Dokumentace skutečného provedení DSP č. 21516 |

# POPIS STAVU

Lokalizace stavby (objektu): pozemek p.č. 161/3 v k.ú. ChrliceKníničky Identifikace stavby: STAVBA-2021-000038

Stručný technický popis: Prodloužení splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu ul. Pod Hejdou, Brno Š 1472805 (st) - Š 1921747, kamenina DN 300, dl. 20,34 m počet revizních šachet 1 ks - napojení: v pozemku p.č. 161/3 v k.ú. ChrliceKníničky na stávající kanalizační stoku DN 300 kanalizace splaškové pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Brna v ul. Pod Hejdou Statutární město Brno nabylo kupní smlouvou č. 5622024386 od fyzických osob

Výhrady provozovatele k technickému stavu: Bez připomínek

Návrh na odstranění vad, nesrovnalostí, opatření k nápravě, likvidace:

Odhad nákladů a stanovení priority:

Podpisem protokolu pověřen vedoucí Odboru investičního dle usnesení Zastupitelstva města Brna zasedání Z7/13. konaném dne 08.12.2015, bod č. 123.

| V Brně dne | V Brně dne |
| --- | --- |
| Za Vlastníka | Za Provozovatele |
| Ing. Tomáš Pivec, MBA vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna | Ing. Jakub Kožnárek generální ředitel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |