Položkový rozpočet

S: Učebna 118

O: 0001 Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0017220

R: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem bez DPH Celkem s DPH

Díl: M21 Elektromontáže - osvětlení 32 580,00 39 421,80

1 Střídavý přepínač dvojnásobný ks 1,00000 325,00 325,00 393,25

2 Montáž svítidel ks 8,00000 390,00 3 120,00 3 775,20

3 Krabice instalační pod omítku, vč. instalace kus 1,00000 285,00 285,00 344,85

4 Svítidlo LED - stropní deskové, dle hygienických norem ks 8,00000 1 870,00 14 960,00 18 101,60

5 Demontáž stávajícího osvětlení a rozvodů kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 3 630,00

6 Práce odborného technika hod 8,00000 650,00 5 200,00 6 292,00

7 Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 m 65,00000 50,00 3 250,00 3 932,50

8 Kabel silový 3x1,5 mm2 m 65,00000 26,00 1 690,00 2 044,90

9 Drobný kotvící a instalační materiál ks 1,00000 750,00 750,00 907,50

Díl: M221 Elektromontáže - silnoproud 33 983,00 41 119,43

12 Krabice instalační pod omítku, vč. instalace kus 7,00000 285,00 1 995,00 2 413,95

13 Zásuvka domovní dvojitá kus 7,00000 415,00 2 905,00 3 515,05

14 Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 m 119,00000 50,00 5 950,00 7 199,50

15 Doplnění HR v rozvodně NN + prostorová úprava hod 1,00000 650,00 650,00 786,50

16 Proudový chránič 25/2/003-G ks 1,00000 1 190,00 1 190,00 1 439,90

17 Práce odborného technika hod 12,00000 650,00 7 800,00 9 438,00

18 Průraz zdivem do 500mm kus 1,00000 300,00 300,00 363,00

19 Kabel silový 3x2,5 mm2 m 115,00000 39,00 4 485,00 5 426,85

20 Kabel silový 5x2,5 mm2 m 4,00000 67,00 268,00 324,28

21 Elektrický rozvaděč 12 pozic na omítku, vč. montáže kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 1 512,50

22 Jistič jednopólový charakteristika B, 16A, vč. montáže kus 7,00000 278,00 1 946,00 2 354,66

23 Prodlužovací 4 zásuvka PS470/1,5m kus 6,00000 165,00 990,00 1 197,90

24 Prodlužovací 4 zásuvka PS403/3m kus 6,00000 209,00 1 254,00 1 517,34

25 Revize elektro kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 3 630,00

Díl: M225 Kabeláže - slaboproud 32 825,00 39 718,25

23 Parapetní žlab 140x70 m 25,00000 460,00 11 500,00 13 915,00

24 Podr.materiál (přechodky, rohy, kotvení) kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 3 025,00

25 Patch Panel modulární kat.6 pro keystone kus 1,00000 350,00 350,00 423,50

26 Keystone kat.6 včetně montáže a zapojení kus 46,00000 90,00 4 140,00 5 009,40

27 Krabice instalační pod omítku, vč. instalace kus 7,00000 285,00 1 995,00 2 413,95

28 Kabel UTP kat.6 LSOH m 300,00000 11,00 3 300,00 3 993,00

29 Podr.materiál kpl 1,00000 750,00 750,00 907,50

30 Montáž kabelu UTP do lišty m 300,00000 21,00 6 300,00 7 623,00

31 Zásuvka modulární pro 3 keystony pod omítku bílá ks 7,00000 70,00 490,00 592,90

32 Patch kabel UTP kat.6 3m ks 23,00000 35,00 805,00 974,05

33 Patch kabel UTP kat.6 0.5m ks 23,00000 15,00 345,00 417,45

34 Zavěšení datového rozvaděče ks 1,00000 350,00 350,00 423,50

99 388,00 120 259,48