Datum: 19. 12. 2022

Nabídka č.: 2022/01113

Věc: Nabídka analytických vah RADWAG

Série vah C315 (dříve WPT) je uzpůsobena k použití v průmyslových podmínkách. Může být použita i na místech, kde není dostupná elektrická síť (230V/50Hz). Standardně je totiž dodávána s vnitřními nabíjecími bateriemi a síťovým adaptérem. Váhy jsou dodávány s nerezovou vážící miskou a podsvíceným LCD displejem, který zaručuje pohodlný a přesný odečet výsledku vážení. Konstrukce můstku je z lakované oceli St3S.

K dispozici mají váhy také komunikační port RS 232, na který odesílají, po stisku tlačítka TISK, informaci o hmotnosti na můstku. Váhy nabízí i možnost tárování v celém rozsahu a některé pracovní módy, jako počítání kusů, sumarizace, kontrolní vážení aj. Ovládání je zajištěno pětitlačítkovou klávesnicí indikátoru. Váha je v provedení s indikátorem na stativu.

Indikátor H315 je vyroben z nerezové oceli a nabízí krytí IP 68/69

Parametry váhy 	H315.150.C2.M

Maximální kapacita	150 kg

Odečitatelnost (zobrazovaný dílek)	50 g

Rozsah táry	- 150 kg

Krytí indikátoru / můstku	IP 68 / IP 65

Velikost vážní misky	400 x 500 mm

Pracovní teplota	-10° - +40 °C

Napájení	100 – 240 V AC 50/60 Hz a vnitřní akumulátor

Displej	podsvícený LCD

Komunikační rozhraní	RS 232

Váhy série WLC.X2 představují nový standard pro pokročilou třídu přesných vah. Jednou z předností série X2 je kapacitní dotykový displej poslední generace, ten poskytuje maximální komfort při ovládání základních i pokročilých funkcí váhy. Srozumitelné menu umožňuje rychlou orientaci nového uživatele a to i bez studia uživatelského manuálu.

Váhy série X2 nabízí hned několik komunikačních rozhraní, díky tomu mají téměř neomezené možnosti pro spolupráci s externími zařízeními pro tisk, kopírování, archivaci a přenos dat. Zabudované IR senzory umožňují řadu bezdotykových operací jako je tárování, odeslání výsledků na tiskárnu, nebo vybrání následného kroku v rámci aktuálního vážícího módu. Zmíněná funkce je obzvláště vhodná při práci v rukavicích a manipulací s materiály, které vyžadují maximální pozornost uživatele s jejich nakládáním.

Váhy WLC.X2 jsou vybaveny mnoha komunikačními rozhraními: 2 x RS 232, USB typ A, USB typ B, Ethernet a WiFi. Obal váhy je vyroben z plastu, vážicí miska je z nerezové oceli. Váhy umožňují vážení pod váhou (podvěsné vážení), které lze využíu u nadměrných, nebo zmagnetizovaných materiálů.

Informační systém ve vahách série X2 je založen na 7 databázích, které umožňují práci mnoha uživatelů s mnoha produkty, uloženými v databázi, a archivované záznamy vážení lze dále analyzovat. Data jsou shromažďována v 7 oddělených databázích.

Parametry váhy: 		WLC 20.X2

Maximální kapacita		20 kg

Odečitatelnost (skutečný dílek)		0,1 g

Opakovatelnost 		0,1 g

Linearita 		± 0,3 g

Rozsah táry		-20 kg

Velikost vážní misky		195×195 mm

Stanovené měřidlo		NE

Pracovní teplota		+10°C - +40°C

Čas stabilizace		3 s

Kalibrace		externí

Krytí 			IP 43

Materiál můstku		nerezová vážící miska

Komunikační rozhraní               		2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi

Napájení                                     		100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12-16 V DC

Váhy série PS.X2 představují nový standard pro pokročilou třídu přesných vah. 
Jednou z předností série X2 je kapacitní dotykový displej poslední generace, ten poskytuje maximální komfort při ovládání základních i pokročilých funkcí váhy. Srozumitelné menu umožňuje rychlou orientaci nového uživatele a to i bez studia uživatelského manuálu. Váhy X2 nabízí hned několik komunikačních rozhraní, díky tomu mají téměř neomezené možnosti pro spolupráci s externími zařízeními pro tisk, kopírování, archivaci a přenos dat. Zabudované IR senzory umožňují řadu bezdotykových operací jako je tárování, odeslání výsledků na tiskárnu, nebo vybrání následného kroku v rámci aktuálního vážícího módu. Zmíněná funkce je obzvláště vhodná při práci v rukavicích a manipulací s materiály, které vyžadují maximální pozornost uživatele s jejich nakládáním. 
Váhy umožňují vážení pod váhou, pro nadměrné nebo zmagnetizované materiály. Pro přesné váhy RADWAG je samozřejmostí zajištění nejpřesnějších výsledků pomocí systému interní automatické kalibrace reagujícím na změnu teploty i uplynutí časového intervalu

Nově jsou nabízené modely opatřeny nejmodernějším vážícím mechanizmem RADWAG MonoBLOCK®. Vážící miska je usazena na mechanizmus jedním trnem, umístěným v jejím středu.

Váhy jsou za příplatek nabízeny jako cejchuschopné (stanovené měřidlo II. tř. přesn.), prvotně ověřené na 2 roky.

Parametry vah		PS 6100.X2.M

- Maximální kapacita		6100 g

- Minimální zatížení		0,5 g

- Odečitatelnost		0,01 g

- Ověřitelný dílek „e“		0,1 g

- Linearita 			0,03 g

- Opakovatelnost 		0,008 g

- Rozsah táry 			- 6100 g

- Ověření (stanovené měřidlo)		ANO (příplatek)

- Velikost vážní misky		195x195 mm

- Čas stabilizace		1,5 s

- Displej			barevný dotykový (kapacitní)

- Komunikační rozhraní		2×RS 232, 2xUSB, Ethernet, WiFi

- Napájení			12 ÷ 16 V DC / 250 mA

- Interní kalibrace		ANO

Analytická váha série AS.R2 PLUS reprezentují standardní úroveň analytických vah. Je vybavena 14-ti tlačítkovou klávesnicí a podsvíceným LCD displejem. Přístup do vážní komory je přes posuvná boční i horní dvířka. Váhy jsou standardně vybaveny komunikačním portem RS 232, 2x USB pro připojení tiskárny, nebo PC a nabízí také možnost připojit přídavný displej. Za příplatek je možné opatřit váhu komunikačním rozhraním WiFi. Váha je též vybavena možností určování hustoty pevných a kapalných látek za pomocí speciální sady (není standardním příslušenstvím), softwarem pro počítání kusů, vážení v %, vážení zvířat (dynamické vážení), kontrolní vážení, dovažování, sumarizace, statistiky a procedurami GLP. Procedura GLP umožní výtisk kalibračního protokolu, nebo protokolu z vážení sestávajícího z více informací, než pouze zváženou hmotnost. Formu protokolu může uživatel volitelně upravovat. Může obsahovat: jméno uživatele, název projektu, datum, čas apod.

Váhy série AS.R2 jsou vybaveny systémem interní automatické kalibrace. Automatická kalibrace váhy je sledována teplotním čidlem ve váze. Při překročení povolených teplotních odchylek a také po uplynutí časové periody váha spustí automatickou kalibraci – kterou předem avizuje upozorněním na displeji a odpočtem (plánovanou automatickou kalibraci lze během odpočtu přerušit a započatý proces měření dokončit). Záznam o kalibraci je možné případně vytisknout na připojené tiskárně, nebo odeslat do PC.

Váhy jsou za příplatek nabízeny jako cejchuschopné

(stanovené měřidlo I. tř. přesn.), prvotně ověřené na 2 roky.

Parametry váhy 	AS 310.R2 PLUS

- Maximální kapacita (váživost)	310 g

- Minimální zatížení	10 mg

- Odečitatelnost "d"	0,1 mg

- Rozsah táry		- 310 g

- Opakovatelnost typická (5% Max) 	0,08 mg

- Opakovatelnost přípustná (Max) 	0,12 mg

- Linearita 		0,3 mg

- Minimální navážka typická, dle USP	160 mg

- Ověření (stanovené měřidlo)	ANO (příplatek)

- Velikost vážní misky	ø 100 mm

- Čas stabilizace	2,5 s

- Pracovní teplota	+10° - +40°C

- Kalibrace		interní automatická

- Displej		LCD (podsvícený)

- Komunikační rozhraní	2x RS232, 2x USB

- Napájení / spotřeba	12 ÷ 16 V DC / 3 W

Čas stabilizace je závislý na okolních podmínkách prostředí.

Uvedený parametr je měřený v rychlém profilu.

CENY:

Můstková váha H315.150.C2.M				= 24.000,- Kč

Laboratorní váha WLC 20.X2				= 17.000,- Kč

Lab. váha PS 6100.X2.M	, vč. prvot. ověření	= 27.800,- Kč   (2ks = 55.600,-)

Analyt. váha AS 310.R2 PLUS, vč. prvot. ověření	= 34.300,- Kč  (4ks = 137.200,-)

Doprava, instalace zařízení a zaškolení obsluhy	=   zdarma

Celková cena daného počtu vah		= 233.800,- Kč

Položkové ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součástí dodání je kompletní dokumentace včetně návodu pro obsluhu v českém jazyce.

Záruční lhůta: 24 měsíců počínaje datem převzetí funkčního zařízení objednatelem, dle platné

legislativy ČR.

Dodací lhůta: asi 6 týdnů od data podpisu KS

Platební podmínky: faktura se splatností 30 dní

Platnost nabídky: 1 měsíc