KLÁRO, spol.s.r.o. Český výrobce vozíků
KLÁRO, spol. s r.o.
Český výrobce vozíků
Vozíky: zdravotnické, hotelové, úklidové, třídění odpadu a prádla, atypická výroba
Již 20 let na trhu!
289 11 Pečky - Velké Chvalovice telefon : 314 005 423 fax : 314 005 423
IČO: 61460478 DIČ : CZ61460478
Obch.rejstřík:MS v Praze, oddíl C, vložka 28288
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
S tradiční kvalitou
Ke Hřišti 187
dne 4.12.2022
Cenová nabídka Č.N3221156/01
Měna: Kč
Označení Jednotková cena Množství Mj DPH Celková cena	Sleva Cena se slevou Cena se slevou
bez DPH	bez DPH	bez DPH	vč. DPH
Zdravotnický vozík BASIC ZV1202NPZ
Plechové zásuvky
bílé, modré, bílé, modré, bílé čílko
•	Š75 cm x h55 cm x v89 cm (nízká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
•	konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
•	prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
•	prachotěsná plechová zásuvka: kompaktní plast, čelo (ABS); nosnost: 20 kg
•	3x vel. S (v 4,5 cm), lx vel. M (v 12 cm), lx vel. L (v 20 cm)
•	čelo zásuvky dle vzomíku barev
•	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
•	centrální zamykání
•	plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzomíku
•	tlačné madlo: nerez ocel AISI304
•	4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
•	celková nosnost: 150 kg
ZV1202NPZ* * * 
AOTLMILROatAl

RAt.5015	RAL.6018	RA17042 RAL9003 RAL:9005
RAL9005 (černá) dostupná pouze pro STANDARDNÍ velikost M
RAL9005 (biack) available only for STANDARD size M
14x plastový výklopný box - komplet
BASIC, PROFI
• na drobný zdravotnický materiál
• set obsahuje: kompletní konstrukci včetně boxů s aretací, zakrytování z nerezu, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací
materiál
5772*	

1
V 

KLÁRO, spol.s.r.o. Český výrobce vozíků
Nerez držák rukavic 200 ks - komplet
BASIC, PROFI
• výškově stavitelný, nerez ocel AISI304
5781XL*	

Nerez sklopný stolek - komplet
rozměr stolku 49x35cm
•	sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost: 10 kg
•	u nízké verze vozíku nelze stolek kombinovat s jiným příslušenstvím na stejném boku vozíku
5753ZN*	

Výklopné kapsy,lx vel.M,2x vel.L,nerez
pro vysokou verzi zdravotnických vozíků
čílka: modrá
•	výklopné kapsy pro METAL LINE řady STANDARD a COMBI - pouze pro vysokou verzi
•	2x zásuvka vel. L (v20 cm), lx zásuvka vel. M (vlO cm)
5791*	

Plastový pořadač do zásuvky
• pouze do ML ECO - vel. M a L
00101P	

Celková cena bez DPH	362 118,75
Celková cena s DPH	438 163,69
•	ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ + GRAFICKÝ NÁVRH
•	VÝROBA NA MÍRU
•	MOŽNOST VZORKU PRO ODZKOUŠENÍ A ZAPŮJČENÍ DO PROVOZU
•	NEREZOVÁ OCEL AISI304 - NEPOUŽÍVAT ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK OBSAHUJÍCÍ CHLÓR
2

KLÁRO, spol.s.r.o. Český výrobce vozíků
•	PLATNOST cenové nabídky je 2 měsíce
•	ZÁRUKA na plata: 5 let, vozíky: 3 roky, doplňky a příslušenství: 2 roky
•	ISO 9001,14001
•	TERMÍN DODÁNÍ - pravděpodobně do 12-ti týdnů od závazné písemné objednávky
•	NÁKLADY ZA BALNÉ A DOPRAVNÉ BUDOU KALKULOVÁNY PŘI REALIZACI OBJEDNÁVKY
•	MOŽNOST FAKTURACE DO KONCE ROKU 2022 + DOHODA O ÚSCHOVĚ
S přáním pěkného dne
Kláro, spol. s r. o. 

tradiční kvalitou
3