Příloha č.1 – Specifikace předmětu smlouvy

Transportní vozík PRESTO

Transportní vozík s výškově stavitelnou ložnou plochou pomocí hydraulického motoru

Kolečka 2x 200 mm venkovní bantamová loukoťová + 2x 520 mm

Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými laky

Dvoudílná ložná plocha je pevně připevněna k podvozku

Plastový kryt podvozku

Ložná plocha je čalouněna zdravotnickou koženkou

Zádový díl ložné plochy polohovatelný pomocí pístnice 0°-65°

Ložná plocha je vybavena držákem role hygienického papíru

Nerezové odklopné zábrany

Čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy

Infuzní stojan

Možnost volby barevného odstínu koženky dle vzorníku

Rozměry ložné plochy: 72 x 200 cm

Výška ložné plochy        57 - 94 cm

BPZ: 230 kg

Příloha č. 2 – Podrobný rozpis kupní ceny

| Počet [ks] | Název | Délka záruky [m] | Cena / ks [Kč] | Cena celkem bez DPH [Kč] | Sazba DPH [%] | Cena DPH [Kč] | Cena CELKEM vč. DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | lehátko PRESTO | 24 | 29 899,60 | 59 799,20 | 21 | 12 557,83 | 72 357,03 |
|  |  |  | CELKEM v [Kč] | 59 799,20 |  | 12 557,83 | 72 357,03 |

Příloha č.