# Laboratorní trubková pec LT 50/300/13

Cenová nabídka č. NAB-2022-31-000552

### Pro zákazníka:

Technická univerzita v Liberci

### Platnost nabídky do:

20.2.2023

### Vypracoval: Martina Irglová

### Dne: 20.01.2023

Index změny: 04

| Dodavatel LAC, s.r.o. Topolová 933 667 01 Židlochovice www.lac.cz IČO 46903470 DIČ CZ46903470 | Odběratel Technická univerzita v Liberci Studentská 2 Liberec 461 17 |  |
| --- | --- | --- |

| Název zboží | Množství | MJ | Cena za jednotku |  | Sazba DPH % | Cena celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT 50/300/13 | 1 | ks | 111 300 |  | 21 | 134673 |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 111 300 |  |  | CZK |  |
| DPH |  |  |  | 23 373 |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 134 673 |  |  | CZK |  |

(cena pece LT 50/300/13 s HT205: 90100,-Kč bez DPH, manuální přívod ochranné atmosféry 21200,-Kč bez DPH)

Cena zahrnuje

- Pec LT 50/300/13 HT205 (programovatelný regulátor) + přívod ochranné atmosféry (dusík)

- Prohlášení o shodě

- Balení + dopravu

- Dodávku průvodní technické dokumentace v ČJ

Cena nezahrnuje

- Montáž a uvedení do provozu

- Všechny dodávky a služby neuvedené v této nabídce

- Vsázkové pomůcky a přípravky

- Příplatkové příslušenství

- Vyložení zařízení z dopravního prostředku a přesun na konečné místo pro ustavení zařízení

#### Technické parametry

Označení:					LT 50/300/13

Maximální teplota*:				1300 °C

Vnitřní průměr trubky:				50 mm

Vnější rozměry (š x v x h):			570 x 310 x 510 mm

Délka topné zóny:				300 mm

Délka trubky:					660 mm

Příkon:						3,2 kW

Hmotnost:					75 kg

Napětí:						3/N/PE 400/230 V AC 50 Hz

#### (*Maximální teplota je teplotní maximum, na které nemůže být pec provozována dlouhodobě)

#### Popis

Určeny pro speciální laboratorní a výzkumné práce, při které je vsázka uložena v keramické trubce. Celonerezová konstrukce, špičkové izolační materiály (nízká spotřeba elektrické energie, možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu), programovatelná regulace teploty, polovodičové relé pro plynulejší a bezhlučný provoz a minimální rušení okolních zařízení. Perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu.

#### Vybavení pece zahrnuje

- regulátor Ht205

- přívod ochranné atmosféry (dusík)

- bezrámová konstrukce pece je tvořena nerezovým pláštěm z ohýbaného plechu

- stolní provedení

- horní část pece se odklápí pomocí madla směrem nahoru

- spirály topení umístěné v drážkách izolace

- izolace z desek z minerálního vlákna

- elektroinstalace umístěná v samostatném rozvaděči

- termočlánek typu „S“

#### Výhody

- Jednoduché ovládání instalace

- Atypické úpravy

- Expedice už do 8 týdnů

- Bezhlučnost

- Záruka 24 měsíců

- Okamžitá technická podpora

- Malé vsázky

- Chemická odolnost

- Mechanická odolnost

- Možnost plynotěsného provedení

#### Jako příslušenství za příplatek nabízíme

| - Stojan pro vertikální umístění pece | 8 100,- Kč |
| --- | --- |
| - Ucpávka trubky z minerálního vlákna | 1 200,- Kč |
| - Náhradní trubice – keramická | 3 200,- Kč |
| - Náhradní trubice – křemenná | 15 300,- Kč |
| - Kalibrace měřící smyčky (termočlánek + regulátor) | 8 400,- Kč |
| - Rozhraní EIA-485 | 5 600,- Kč |
| - Rozhraní LAN (pouze pro regulátor Ht205) | 5 600,- Kč |
| - Sada HtMonit EV (obsahuje rozhraní + software) | 18 000,- Kč |

Při kombinaci příslušenství za příplatek se mohou změnit technické parametry zařízení.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

#### Dodací podmínky

DAP Liberec

#### Platební podmínky

Kupní cena bude placena následující způsobem:

100 % - po dodání na základě závěrečné faktury

Splatnost faktur bude 21 kalendářních dnů od data vystavení.

(dle domluvy)

#### Dodací lhůta

Předpokládaná dodací lhůta je 8 týdnů. Termín dodání bude dále upřesněn a potvrzen až po objednání se zohledněním aktuálního stavu ve výrobě. V případě objednání některého příslušenství za příplatek se může dodací lhůta prodloužit.

#### Záruky a servis

Na pec poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu. Pro dodávku pece platí Všeobecné dodací a záruční podmínky společnosti LAC, s. r. o.: http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky

Poznámka: Záruka se nevztahuje na topné elementy (ty jsou bez záruky).

Tato nabídka může sloužit jako podklad pro uzavření smlouvy, není však návrhem na uzavření smlouvy a má pouze informativní charakter.