TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.				

Objednávka zboží číslo: 0M2023062

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/3
Datum: 16.02.2023 14:45
Expozitura

ISOPLUS - BOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 16.02.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N114818 ze dne 13.2.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovandho potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králové - Velké náměstí 4. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS A18. Informace podá p. Zvěřina,
Místo dodání ulice Klicperova, Hradec Králové. Termín dodání 18.5.2023.

Cena celkem	Dat.dodání
Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023
Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023
Kč	18.05.2023	
Kč	18.05.2023	
' Kč	18.05.2023	

Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023
J Kč 18.05.2023
?. Kč 18.05.2023 Kč 18.05.2023

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	
1.	08120	Trubka ISOPLUS 6m I68,3*4,0/280	48,0 m	
1.	08121	Trubka ISOPLUS 6m 139,7*3,6/250	84,0 m	
1.	08171	Trubka ISOPLUS 6m 114,3*3,6/225	12,0 m	
1.	08891	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 168,3*4,0/280	2,0 Ks	
	1500x2000mm		
1.	08587	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 168,3*4,0/280	3,0 Ks	
	1500x1500mm		
1.	08959	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 168,3*4,0/280	3,0 Ks	
	1200x1200mm		
1.	08960	Ohyb 80st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	1,0 Ks	
	1000x1000mm		
1.	08961	Ohyb 70st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	2,0 Ks	
	I 000x1000mm		
1.	08172	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	4,0 Ks	
	1000x2000mm		
1.	08962	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	4,0 Ks	
	168,3*4,0/280-168,3*4,0/280		
1.	08963	Kulový uzávěr DeV 2*0/v DeV	2,0 Ks	
	168,3*4,0/280-60,3*3,2/140 L=1,5 IPS		
1.	08957	Kulový uzávěr DeV 2*0/v DeV	2,0 Ks	
	139,7*3,6/250-60,3*3,2/140 L=1,5 IPS		
1.	08951	Kulový uzávěr DeV 2*0/v DeV	2,0 Ks	
	114,3*3,6/225-60,3*3,2/140 L=1,5 IPS		
1.	01533	Redukce ocelová 168,3-139,7	2,0 Ks	
1.	01532	Redukce ocelová 168,3-114,3	2,0 Ks	
1.	010024	Dno klenuté 168,3	2,0 Ks	
1.	010062	Dno klenuté 139,7	2,0 Ks	
1.	010060	Dno klenuté 114,3	2,0 Ks	
1.	08588	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS	2,0 Ks	
168,3/280-139,7/250 l*zes.iz.

TEPELNĚ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Objednal útvar 400	Investiční úsek

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIČ: CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2023062

Dodavatel

Stránka: 2/3
Datum: 16.02.2023 14:43
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Datum vystavení / realizace: 16.02.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenové nabídky Č. N114818 ze dne 13.2.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na akci Hradec Kralove - Velké náměstí 4. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS A18. Informace podá p. Zvěřina, t Místo dodání ulice Klicperova, Hradec Králové. Termín dodání 18.5.2023.

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
20.	08228	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	168,3/280-114,3/225 l*zes.iz.			
20.	08124	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	22,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	168,3/280 l*zes.iz.			
20.	08125	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	22,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	139,7/250 l*zes.iz.			
20.	08174	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	8,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	114,3/225 l*zes.iz.			
24.	08900	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	168,3/280 l*zes.iz.			
20.	08955	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	139,7/250 l*zes.iz.			
26.	08798	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	114,3/225 l*zes.iz.			
20.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40	180,0 Ks	Kč	18.05.2023	
28.	08005	Folie výstražná síťovaná zelená g. 25cm	230,0 m	Kč	18.05.2023	
29.	08964	Ohyb 80st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	1,0 Ks	Kč	18.05.2023	
	1500x2000mm			
20.	08965	Ohyb etáž. 45st. ISOPLUS atyp. konce! zes.iz.	2,0 Ks	Kč	18.05.2023	

139,7*3,6/250 1,0*1,7*1,0 IPS

						
						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: 0M2023062

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 3/3
Datum: 16.02.2023 14:43
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 16.02.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N114818 ze dne 13.2.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na akci Hradec Králové - Velké náměstí 4. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS A18. Informace podá p. Zvěřina, Místo dodání ulice Klicperova, Hradec Kralove. Termín dodání 18.5.2023.
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání
31. 08070	Držák drátu ISOPLUS	52,0 Ks	Kč 18.05.2023
706,0	815 841,90 Kč
Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.