Příloha č. 3 ZD
Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Formulář technických specifikací dodávky pro:
ReactEU-98-KV_Ultrazvuková terapie ran
Název zadavatele:
 Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: 
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 

IČO:
 26365804



	Specifikace dodávky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota*

Splněno ANO/NE

	Přístroj pro UZV čištění ran 
	1 ks
	

	V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1ks přístroje pro UZV čištění ran pro oddělení Kožní v KV

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny
	

	Obchodní název a typové označení přístroje
	SONOCA 185,

ultrazvukový generátor,

230V



	Výrobce přístroje
	Výrobce přístroje Söring GmbH

	Požadované parametry
	

	Ergonomická konstrukce handpiecu pro přesné ovládání a snížení únavy rukou
	ANO
	ANO

	Kompaktní ultrazvukový generátor včetně vestavěné peristaltické pumpy pro debridement ran
	ANO
	ANO

	Min. 2 druhy sond
	ANO
	ANO, dva druhy

	Resterizovatelné sondy
	ANO
	ANO

	Piezoelektrické konstrukce handpiecu pro velmi nízkou emisi tepla (není potřeba žádné další chlazení)
	ANO
	ANO

	Provozní frekvence generátoru 25
	ANO
	ANO, 25 kHz

	Hmotnost handpiece 
	max. 166g
	ANO, 155g

	Handpiece a propojovací kabely pro opakované použití
	ANO
	ANO

	Automatický test při zapnutí
	ANO
	ANO

	Automatické rozpoznání připojeného handpiece a jeho kontrola
	ANO
	ANO

	Optická a akustická zpětná vazba během aktivace
	ANO
	ANO

	Zobrazení doby aktivace a chybových kódů na displeji přístroje
	ANO
	ANO

	Pojízdný vozík s minimálně dvěma brzditelnými kolečky
	ANO
	ANO

	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
1ks handpiece se zakončením ve tvaru kopýtka

1ks handpiece se zakončením ve tvaru dvojité kuličky 

1ks náhradní titanová koncovka ve tvaru kopýtka

1ks náhradní titanová koncovka ve tvaru dvojité kuličky
	ANO
	ANO


Verze 1.11.2022


