Příloha č. 3 ZD
Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Formulář technických specifikací dodávky pro:

ReactEU-98-KV_Hemodynamický monitor
Název zadavatele:
 Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: 
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 

IČO:
 26365804

	Specifikace dodávky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota*

Splněno ANO/NE

	Hemodynamický monitor 
	2 ks
	

	V rámci veřejné zakázky bude soutěžen hemodynamický monitor 2 ks pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s.

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.


	

	Obchodní název a typové označení přístroje
	PulsioFlex, PC4000

	Výrobce přístroje
	PULSION Medical

Systems SE

	Požadované parametry
	

	Hemodynamický monitor                                                               2ks
	

	Barevná obrazovka 
	min.8“
	Ano, 8“

	Monitorace pomocí snímače připojeného ke stávající arteriální lince bez ohledu na umístění arteriální kanyly/katetru s kontinuální analýzou kontury pulsu
	ANO
	ANO

	Minimální měřené hodnoty
	COtrend/Cal, CItrend/Cal, dPmx, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI
	ANO

	Možnost rozšíření o modul pro neinvazivní monitoring jaterních funkcí
	ANO
	ANO

	Možnost o rozšíření o modul pro neinvazivní monitorování hemodynamiky
	ANO
	ANO

	Software v českém jazyce
	ANO
	ANO

	Transportní vozík
	ANO
	ANO

	Modul pro měření pomocí transpulmonální termodiluce k nespojitému stanovení srdečního výdeje a intravaskulárních a extravaskulárních objemů tekutin v kombinaci s kontinuální analýzou kontury pulzu
	1ks
	PiCCO Modul, PC4510

	Kalibrace pomocí transpulmonální termodiluce fyziologickým roztokem pro minimální zátěž pacientů
	ANO
	ANO

	Monitorace pomocí arteriálního katetru se 4 možnostmi arteriálního přístupu 
	radiální, brachiální, axilární, femorální
	ANO

	Minimální měřené hodnoty
	COpc, CIpc, tdCO, tdCI, GEDV, GEDI, EVLW, ELWI, GEF, PVPI, CFI, ITBV, ITBI, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI
	ANO


	Kalibrovaný srdeční výdej CO v reálném čase a tepový objem
	ANO
	ANO

	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně startovacího balíčku setů pro měření výše uvedených parametrů pro deset pacientů
	ANO
	ANO


V ……………. dne …………..

Za uchazeče:
………………………..
Verze 8.11.2022


