Sportovní zařízení města Příbram p. o.

| SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3x CHATA EKV, SAUNA | Milínská 130 |
| --- | --- |
| Legionářů 378, 261 01 Příbram VII | 261 01 Příbram III |
| IČ: 71217975 | Tel.: 318 623 843 |
| DIČ: CZ71217975 | e-mail: jicha@cip.cz |

CENOVÁ NABÍDKA - PZTS A 3x CHATA ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU, SAUNA REZERVAČNÍ SYSTÉM - AREÁL NOVÝ RYBNÍK

Elektroniká kontrola vstupu - EKV a poplahový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

| NÁZEV | TYP | KS | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní specifikace EKV |  |  |  |
| Čtečka venkovní. Dodávka | CV-HB-EM | 3 | 7 634,25 Kč |
| Montáž čtečky venkovní, ukončení kabelového vývodu, | CIP | 3 | 4 580,55 Kč |
| Řídíí jednotka | RJ-CV/HB/EM | 3 | 12 919,50 Kč |
| Montáž, zapojení a oživení řídící jednotky | CIP | 3 | 5 132,57 Kč |
| Server | MINISERVER | 1 | 11 484,00 Kč |
| Montáž, zapojení a oživení miniserveru | CIP | 1 | 4 555,76 Kč |
| Elektromechanický samozamykací zámek bez signalizace, backset 35 mm, hloubka 51 mm, rozteč 92 mm. Dvoubodové blokování dveří - střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře), napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou vložkou v zámku. 3pinová svorkovnice s 30cm připojovacím kabelem. | ABLOY-B92 | 3 | 29 418,88 Kč |
| Příparava, zádlab do vstupních dveří pro tento zámek | STAVBA | 3 | - Kč |
| Montáž elektromehanického zámku do připraveného otvoru, zapojení a funkční zkouška | CIP | 3 | 8 738,28 Kč |
| Nerezová lišta rovná pro samozamykací zámky | LRS | 3 | 1 722,60 Kč |
| Instalace nerezové lišty | STAVBA | 3 | - Kč |
| Kabel pro elektromechanické zámky | 6m | 3 | 1 808,73 Kč |
| Příparava, zádlab kabelu do dveří s přehodem přes zárubně od elektromechanického zámku | STAVBA | 3 | - Kč |
| Zapojení kabelu do zámku, měření | ČIP | 3 | 657,72 Kč |
| Kabelová zadlabávací průchodka 258mm | KZP-258 | 3 | 3 746,66 Kč |
| Instalace kabelové průhodky | STAVBA | 3 | - Kč |
| Kování klika klika, nerezové, pravé, broušené | STAVBA | 3 | - Kč |
| Montáž kování, funkční zkouška | STAVBA | 3 | - Kč |
| Základní specifikace PZTS |  |  |  |
| Bezdrátový PIR detektor pohybu, dosah 12m / 90°/ 7m / 90°(PET imunita cca 25 kg) | JA-150P | 3 | 6 800,36 Kč |
| Montáž JA-150P, nastavení a funkční zkouška | CIP | 3 | 2 040,11 Kč |
| Alkalická baterie | AA-1,5V | 6 | 133,11 Kč |
| Montáž baterie do čidla VKV | CIP | 6 | 39,93 Kč |
| Jednosměrný opakovač signálu bezdrátových prvků JA-100, bez baterie | JA-150R | 1 | 5 588,01 Kč |
| Montáž, oživení a funkční zkouška opakovače | CIP | 1 | 1 675,62 Kč |
| NiCd akumulátor 4,8 V / 1800 mAh pro JA-150R | BAT-4V8-9x | 1 | 302,76 Kč |
| Montáž a zapojení akumulítoru BAT-4V8-9x | CIP | 1 | 91,35 Kč |
| Odstavení ústředny do režimu TECHNIK, načtení nového zařízení PZTS, funkční zkoušky, dílčí revize, zpracování zprávy, aktualizace objektové karty na PCO MěP. | CIP | 1 | 5 115,60 Kč |
| Ostatní |  |  |  |
| Koordinační činnost |  | 1 | 6 077,50 Kč |
| Projektová dokumentace skutečného stavu |  | 1 | 15 400,00 Kč |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | 1 | 2 349,27 Kč |
| Drobný a spojovací materiál |  | 1 | 2 842,40 Kč |
| Doprava |  | 1 | 440,00 Kč |

# CELKEM BEZ DPH	          141 295,50 Kč

| DPH 21% | 29 672,05 Kč |
| --- | --- |

## CELKEM S DPH	          170 967,55 Kč

| NÁZEV | TYP | KS | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní specifikace - PS |  |  |  |
| Pokladní systém pro výdej a evidenci čipů |  | 1 | 132 000,00 Kč |
| Ostatní |  |  |  |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | 1 | 3 000,00 Kč |

Rezervační systém - RS

| NÁZEV | TYP | KS | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní specifikace - RS |  |  |  |
| On-line rezervační systém pro saunu a chaty v areálu "Nový Rybník" |  | 1 | 55 000,00 Kč |
| Ostatní |  |  |  |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | 1 | 1 375,00 Kč |
| Drobný a spojovací materiál |  | 0 | - Kč |
| Doprava |  | 1 | 220,00 Kč |

# CELKEM BEZ DPH	            56 595,00 Kč

| DPH 21% | 11 884,95 Kč |
| --- | --- |

CELKEM S DPH	            68 479,95 Kč

Pokladní systém - PS

# CELKEM BEZ DPH	          135 220,00 Kč

DPH 21% 	            28 396,20 Kč

| Elektroniká kontrola vstupu - EKV a PZTS |  | 141 295,50 Kč |
| --- | --- | --- |
| Rezervační systém - RS |  | 56 595,00 Kč |
| Pokladní systém - PS |  | 135 220,00 Kč |

## CELKEM S DPH	          163 616,20 Kč

| Drobný a spojovací materiál |  | 0 | - Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Doprava |  | 1 | 220,00 Kč |

Rekapitulace

# CELKEM BEZ DPH	       333 110,50 Kč

| Sleva 10% | - 33 311,05 Kč |
| --- | --- |

CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ	       299 799,45 Kč

| DPH 21% | 62 957,88 Kč |
| --- | --- |

Firma ČIP plus, s.r.o. dále poskytuje: - Dodávku, montáž, servis a revize všech slaboproudých technologií EZS - elektrická zabezpečovací signalizace DT, VDT - domovní telefon, videotelefon STA - televizní anténa EPS - elektrická požární signalizace CCTV - kamerové systémy EKV - elektronickou kontrolu vstupu AP - automatická parkoviště SK - strukturovaná kabeláž a další - Dodávku, montáž, servis a revize silnoproudu - Výrobu, dodávku, montáž a servis mechanického zabezpečení (mříže, bezpečnostní dveře, vjezdové brány, bezpečnostní kování apod.)

V Příbrami 21.2.2023 S pozdravem za ČIP plus spol.s r.o.JÍCHA Petr

# CELKEM S DPH	       362 757,33 Kč