**Sportovní zařízení města Příbram p. o.** 

|  |  |
| --- | --- |
| SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 3x CHATA EKV, SAUNA | **Milínská 130** |
| Legionářů 378, 261 01 Příbram VII | **261 01 Příbram III** |
| IČ: 71217975 | **Tel.: 318 623 843** |
| DIČ: CZ71217975 | **e-mail: jicha@cip.cz** |

**CENOVÁ NABÍDKA - PZTS A 3x CHATA ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU, SAUNA REZERVAČNÍ SYSTÉM - AREÁL NOVÝ RYBNÍK**

**Elektroniká kontrola vstupu - EKV a poplahový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **TYP** | **KS** | **CELKEM** |
| **Základní specifikace EKV** | | | |
| Čtečka venkovní. Dodávka | CV-HB-EM | **3** | 7 634,25 Kč |
| Montáž čtečky venkovní, ukončení kabelového vývodu, | CIP | **3** | 4 580,55 Kč |
| Řídíí jednotka | RJ-CV/HB/EM | **3** | 12 919,50 Kč |
| Montáž, zapojení a oživení řídící jednotky | CIP | **3** | 5 132,57 Kč |
| Server | MINISERVER | **1** | 11 484,00 Kč |
| Montáž, zapojení a oživení miniserveru | CIP | **1** | 4 555,76 Kč |
| Elektromechanický samozamykací zámek bez signalizace, backset 35 mm, hloubka 51 mm, rozteč 92 mm.  Dvoubodové blokování dveří - střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře), napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou vložkou v zámku.  3pinová svorkovnice s 30cm připojovacím kabelem. | ABLOY-B92 | **3** | 29 418,88 Kč |
| Příparava, zádlab do vstupních dveří pro tento zámek | STAVBA | **3** | - Kč |
| Montáž elektromehanického zámku do připraveného otvoru, zapojení a funkční zkouška | CIP | **3** | 8 738,28 Kč |
| Nerezová lišta rovná pro samozamykací zámky | LRS | **3** | 1 722,60 Kč |
| Instalace nerezové lišty | STAVBA | **3** | - Kč |
| Kabel pro elektromechanické zámky | 6m | **3** | 1 808,73 Kč |
| Příparava, zádlab kabelu do dveří s přehodem přes zárubně od elektromechanického zámku | STAVBA | **3** | - Kč |
| Zapojení kabelu do zámku, měření | ČIP | **3** | 657,72 Kč |
| Kabelová zadlabávací průchodka 258mm | KZP-258 | **3** | 3 746,66 Kč |
| Instalace kabelové průhodky | STAVBA | **3** | - Kč |
| Kování klika klika, nerezové, pravé, broušené | STAVBA | **3** | - Kč |
| Montáž kování, funkční zkouška | STAVBA | **3** | - Kč |
| **Základní specifikace PZTS** | | | |
| Bezdrátový PIR detektor pohybu, dosah 12m / 90°/ 7m /  90°(PET imunita cca 25 kg) | JA-150P | **3** | 6 800,36 Kč |
| Montáž JA-150P, nastavení a funkční zkouška | CIP | **3** | 2 040,11 Kč |
| Alkalická baterie | AA-1,5V | **6** | 133,11 Kč |
| Montáž baterie do čidla VKV | CIP | **6** | 39,93 Kč |
| Jednosměrný opakovač signálu bezdrátových prvků JA-100, bez baterie | JA-150R | **1** | 5 588,01 Kč |
| Montáž, oživení a funkční zkouška opakovače | CIP | **1** | 1 675,62 Kč |
| NiCd akumulátor 4,8 V / 1800 mAh pro JA-150R | BAT-4V8-9x | **1** | 302,76 Kč |
| Montáž a zapojení akumulítoru BAT-4V8-9x | CIP | **1** | 91,35 Kč |
| Odstavení ústředny do režimu TECHNIK, načtení nového zařízení PZTS, funkční zkoušky, dílčí revize, zpracování zprávy, aktualizace objektové karty na PCO MěP. | CIP | **1** | 5 115,60 Kč |
| **Ostatní** | |  |  |
| Koordinační činnost |  | **1** | 6 077,50 Kč |
| Projektová dokumentace skutečného stavu |  | **1** | 15 400,00 Kč |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | **1** | 2 349,27 Kč |
| Drobný a spojovací materiál |  | **1** | 2 842,40 Kč |
| Doprava |  | **1** | 440,00 Kč |

# CELKEM BEZ DPH 141 295,50 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% | 29 672,05 Kč |

## CELKEM S DPH 170 967,55 Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **TYP** | **KS** | **CELKEM** |
| **Základní specifikace - PS** |  |  |  |
| Pokladní systém pro výdej a evidenci čipů |  | **1** | 132 000,00 Kč |
| **Ostatní** |  |  |  |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | **1** | 3 000,00 Kč |

**Rezervační systém - RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **TYP** | **KS** | **CELKEM** |
| **Základní specifikace - RS** |  |  |  |
| On-line rezervační systém pro saunu a chaty v areálu  "Nový Rybník" |  | **1** | 55 000,00 Kč |
| **Ostatní** |  |  |  |
| Podíl přidružených výkonů | PPV | **1** | 1 375,00 Kč |
| Drobný a spojovací materiál |  | **0** | - Kč |
| Doprava |  | **1** | 220,00 Kč |

# CELKEM BEZ DPH 56 595,00 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% | 11 884,95 Kč |

CELKEM S DPH 68 479,95 Kč

**Pokladní systém - PS**

# CELKEM BEZ DPH 135 220,00 Kč

DPH 21% 28 396,20 Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniká kontrola vstupu - EKV a PZTS |  | 141 295,50 Kč |
| Rezervační systém - RS |  | 56 595,00 Kč |
| Pokladní systém - PS |  | 135 220,00 Kč |

## CELKEM S DPH 163 616,20 Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Drobný a spojovací materiál |  | **0** | - Kč |
| Doprava |  | **1** | 220,00 Kč |

**Rekapitulace**

# CELKEM BEZ DPH 333 110,50 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Sleva 10%** | **- 33 311,05 Kč** |
|  |  |

**CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ 299 799,45 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% | 62 957,88 Kč |

|  |
| --- |
| **Firma ČIP plus, s.r.o. dále poskytuje:**   * Dodávku, montáž, **servis a revize** všech slaboproudých technologií   EZS - elektrická zabezpečovací signalizace  DT, VDT - domovní telefon, videotelefon  STA - televizní anténa  EPS - elektrická požární signalizace  CCTV - kamerové systémy  EKV - elektronickou kontrolu vstupu  AP - automatická parkoviště  SK - strukturovaná kabeláž **a další**   * Dodávku, montáž, **servis a revize** silnoproudu * Výrobu, dodávku, montáž a servis mechanického zabezpečení   (mříže, bezpečnostní dveře, vjezdové brány, bezpečnostní kování apod.) |
| V Příbrami 21.2.2023 S pozdravem za ČIP plus spol.s r.o.JÍCHA Petr |

# CELKEM S DPH 362 757,33 Kč



