Číslo: 1455

ELEKTROMOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

Nemocnice Jilemnice

Technická specifikace – vzorkování materiálů

Akce:   Nemocnice Jilemnice - kuchyň

Věc: Technická specifikace a rozsah prací – upřesnění tech. parametrů výtahu žádáme o doplnění – textu, který je zvýraznění touto barvou – žlutá

Technická specifikace

Typ/druh výtahu:	MB 100

Dopravní rychlost:	0,25 m/s

Počet stanic:	3 / 3

Zdvih:	7 800 mm

Evakuační výtah:	ne

Spínač pro vypnutí výtahu:	ne

Vybavení dle inv. vyhlášky:	-

Nouzový dojezd:	-

Komunikace z kabiny:	-

Řízení výtahu:	-

Požární odolnost rozvaděče:	ne

Počet TD pro přejímku:	1   ks  (originál)

Počet TD navíc:	_____ ks

Materiál zdiva:	cihla

Kabina

Šířka/hloubka/výška:	800 / 820 / 1000

Průchozí:	NE

Provedení:	ocelová – nerez brus

Barva stěn kabiny:	nerez brus

Barva stropu kabiny:	nerez brus

Police:	nerez brus

Parapet:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Sídlo firmy:	Obchodní zastoupení:	Střediska:	Bankovní spojení: 
Vážní ul. - Skladištní oblast	• Břeclav	• Perucká 1,	Česká spořitelna HK a.s. 500 03 Hradec Králové	• Sokolov	 125 00 Praha	číslo účtu: 384462/0800 
Tel: 495 407 231-3	• Strakonice	  Tel: 224 225 623

Fax: 495 407 236	 	• Příčná 350,	IČO: 42228573

http:// www.elektromosev.cz	 468 22 Železný Brod	DIČ: CZ42228573

e-mail: info@elektromosev.cz	 Tel: 604 201 998

ELEKTROMOSEV

VÝTAHY • ELEKTROINSTALACE • OCELOVÉ KONSTRUKCE

Šachetní dveře 
Druh/typ:	ruční dvoukřídlé

Šířka/výška:	800 / 920 mm

Provedení:	1x nerez brus

2x prašková barve dle  RAL 7035

Požární odolnost:	ne

Ostatní

Značení stanic:

| 1, | 2, 3 |  |
| --- | --- | --- |
| nebo ________ |  |  |

Na vědomí: bylo dohodnuto, požadavek na stavební připravenost:

	Stavební práce a přípomoce dle zaslaných stavebních dispozic 	Přívod el. proudu  vč. revize

	osvětlení výtahové šachty

Za objednatele odsouhlasil:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C a vložce 749.

Sídlo firmy:	Obchodní zastoupení:	Střediska:	Bankovní spojení: 
Vážní ul. - Skladištní oblast	• Břeclav	• Perucká 1,	Česká spořitelna HK a.s. 500 03 Hradec Králové	• Sokolov	 125 00 Praha	číslo účtu: 384462/0800 
Tel: 495 407 231-3	• Strakonice	  Tel: 224 225 623

Fax: 495 407 236	 	• Příčná 350,	IČO: 42228573

http:// www.elektromosev.cz	 468 22 Železný Brod	DIČ: CZ42228573

e-mail: info@elektromosev.cz	 Tel: 604 201 998