- Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace

TruTrace 2 PT

TruTrace 2 portable včetně podpory MNC

- 2 kanálová opticky oddělená EMG snímací hlavice

- elektrický stimulátor

- licence software: MNC, SNC

- možnost vzdáleného servisu EMG stanice

(nutno zajistit připojení k internetové lince)

Řídící systém EMG stanice portable

- notebook s vysokým rozlišením displeje

- Windows 7 CZ, případně Windows 8 Pro CZ

TruTrace Traveler

- výsuvná klávesnice

- kompletně napájené z USB rozhraní notebooku, není třeba externí napájení

Sada EMG spotřebního materiálu (SNC)

- kabel pro připojení nalepovacích povrchových elektrod, sada 12 ks nalepovacích povrchových

elektrod, kroužková elektroda, zemnící elektroda, kovová stimulační elektroda, plstěná stimulační elektroda

Laserová tiskárna ČB

Zálohovací modul EMG

- externí pevný disk pro zálohování dat

- licence software zálohování

Prohlašujeme, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Fotografie a obrázky použité v technických listech mouhou být pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.