	Název zařízení
	Typ zařízení
	Inv.číslo
	Třída
	Umístění
	Výr.číslo
	V provozu od
	Plán údržby
	Cena

	Oxymetr pulzní
	Edan, H100B
	426707
	IIb
	dětské odd. II
	316018-M12202600008
	25.06.2013
	24.4.2023
	1600,00

	Oxymetr pulzní
	512
	407186
	IIb
	DIP
	125-18601NM
	1.6.2005
	24.4.2023
	800,00

	Defibrilátor
	Paramedic CU-ER 2
	422213
	IIb
	DIP
	S1E43HO25CZ
	30.9.2007
	24.4.2023
	1950,00

	Defibrilátor
	Paramedic CU-ER 5
	422214
	IIb
	INT 4 + SILF TRN
	S5F11A143
	30.9.2007
	24.4.2023
	1950,00

	Oxymetr pulzní
	Edan, H100B
	426708
	IIb
	novorozenecké odd.
	316018-M12202600025
	25.06.2013
	24.4.2023
	1600,00

	Oxymetr pulzní
	512
	407187
	IIb
	plicní operační sál
	125-20909MN
	01.06.2005
	24.4.2023
	800,00

	Vzduchová vyhřívaná pokr.
	WarmAir
	423778
	IIb
	ARO
	0081-1355470 FM
	18.11.2008
	24.4.2023
	2 500,00

	Vzduchová vyhřívaná pokr.
	WarmAir
	423777
	IIb
	ARO
	0081-1355472 FM
	18.11.2008
	24.4.2023
	2 500,00

	Vzduchová vyhřívaná pokr.
	WarmAir
	425220
	IIb
	CHIP
	101-1356402
	30.09.2010
	24.4.2023
	2 500,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188712
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201020188230
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188465
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201020188097
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188650
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188732
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188385
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021182696
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188754
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188744
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188478
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201021188538
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201020187920
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201020187959
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	
	
	ARO
	201020187901
	
	24.4.2023
	5 310,00

	AIRVO2
	Fischer&Paykel
	 
	 
	ARO
	201020187903
	 
	24.4.2023
	5 310,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


