**JÁNĚ LUKÁŠ** V Brně dne 22.2.2023

Filipova 23

635 00 Brno

tel.: XXXXXXXXX

Rozpočtový list

Místo práce Poříčí 31\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Druh práce Rekonstrukce vodoměrné sestavy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kusů**  **m** | **Materiál** | **Profil** | **Cena** | **Částka Kč** |
| 1 | E spojka UNI plus | 90/80 | 2 815,00 | 2 815,00 |
| 1 | P kus (koleno) | 80 | 1 739,00 | 1 739,00 |
| 2 | Šoupě F5 | 80 | 7 632,00 | 15 264,00 |
| 2 | Ovládací kolo na šoupě | 80 | 482,00 | 964,00 |
| 1 | Filtr | 80 | 4 513,00 | 4 513,00 |
| 2 | FFR (redukce) | 80/50 | 1 415,00 | 2 830,00 |
| 2 | TP kus | 80/200 | 1 498,00 | 2 996,00 |
| 1 | Montážní vložka | 80 | 7 040,00 | 7 040,00 |
| 2 | T kus | 80/80 | 2 516,00 | 5 032,00 |
| 1 | Zpětná klapka | 80 | 6 308,00 | 6 308,00 |
| 2 | Vrtaná příruba | 80/1“ | 1 233,00 | 2 466,00 |
| 2 | Vsuvka | 1“ | 77,00 | 154,00 |
| 2 | Kulový ventil | 1“ | 626,00 | 1 252,00 |
| 10 | Těsnění | 80 | 55,00 | 550,00 |
| 4 | Těsnění | 50 | 35,00 | 140,00 |
| 96 | Šrouby nerezové | M16x65 | 38,00 | 3 648,00 |
| 96 | Matky mosazné | M16 | 18,00 | 1 728,00 |
| 2 m | Roura PE | 90 | 260,00 | 520,00 |
| 2 | Elektro koleno | 90/90° | 686,00 | 1 372,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Montáž |  |  | 20 000,00 |
|  | Provizorní napojení |  |  | 6 000,00 |
|  | Doprava |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Celková cena prací bez DPH: 88 331,00 Kč**

…................................................ …......................................................

podpis montéra podpis majitele nemovitosti

(jeho zástupce)