**REKAPITULACE ZAKÁZKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: 2022-10b**Zakázka: SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa II.**KSO: 801 32Místo: Školní 280, 331 01 PlasyZadavatel:Gymnázium a střední odborná škola PlasyUchazeč:Nenadal s.r.o.Projektant: Zpracovatel:Ing. Jaroslav Suchý | CC-CZ: Datum:IČ:DIČ:IČ:DIČ:IČ:DIČ:IČ:DIČ: | 126318. 4. 20227083853401630458CZ0163045801256386 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **3 950 718,84** |
| DPH základní snížená | Sazba daně21,00%15,00% |  | Základ daně**3 950 718,84 0,00** | Výše daně**829 650,96 0,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **4 780 369,80** |

**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 2022-10b |  |  |
| **Zakázka:**Místo:Zadavatel:Uchazeč: | **SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa II.****Školní 280, 331 01 Plasy**Gymnázium a střední odborná škola Plasy Nenadal s.r.o. | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 8. 4. 2022 Ing. Jaroslav Suchý |
| Kód |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady zakázky celkem** **2022-10b SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa II.** | **3 950 718,84** 3 950 718,84 | **4 780 369,80** 4 780 369,80 | **STA** |

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

**SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa II.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Školní 280, 331 01 Plasy |  |  | Datum: | 8. 4. 2022 |  |
| Zadavatel: Gymnázium a střední odborná škola Plasy |  |  | Projektant: |   |  |
| Uchazeč: Nenadal s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Suchý |  |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **3 950 718,84** |  |
|  D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 198 921,56 |  |
|  D 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 105 408,00 |  |
| 1 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 292,800 | 360,00 | 105 408,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/619995001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001) |  |  |  |  |  |
| VV | 24\*(3,3+2,8)\*2 |  | 292,800 |  |  |  |
|  D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 54 920,80 |  |
| 2 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 205,080 | 180,00 | 36 914,40 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/968062376*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 968062991 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy | m2 | 225,080 | 80,00 | 18 006,40 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/968062991*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062991) |  |  |  |  |  |
|  D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 38 592,76 |  |
| 4 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,997 | 2 090,00 | 16 713,73 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213) |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,997 | 324,00 | 2 591,03 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 71,973 | 14,20 | 1 022,02 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509) |  |  |  |  |  |
| VV | 7,997\*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,973 |  |  |  |
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,787 | 1 700,00 | 1 337,90 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631) |  |  |  |  |  |
| VV | 7,873\*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,787 |  |  |  |
| 8 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 3,937 | 2 940,00 | 11 574,78 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013804*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013804) |  |  |  |  |  |
| VV | 7,873\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,937 |  |  |  |
| 9 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 3,149 | 1 700,00 | 5 353,30 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811) |  |  |  |  |  |
| VV | 7,873\*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,149 |  |  |  |
|  D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 662 597,28 |  |
|  D 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 52 080,00 |  |
| 10 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 74,400 | 100,00 | 7 440,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764002851*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 764216444 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 74,400 | 250,00 | 18 600,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764216444*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216444) |  |  |  |  |  |
| VV | 24\*3,1 |  | 74,400 |  |  |  |
| 12 | K | 764218404 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 74,400 | 350,00 | 26 040,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764218404*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218404) |  |  |  |  |  |
|  D 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3 610 517,28 |  |
| 14 | K | 766621213 | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m | m2 | 225,720 | 820,00 | 185 090,40 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766621213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621213) |  |  |  |  |  |
| VV | "F1" 24\*3,3\*2,85 |  | 225,720 |  |  |  |
| *15* | *M* | *61110034R* | *okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo 3,3x2,85m + jednoduché zasklení - poz. F1* | *ks* | *24,000* | *137 660,00* | *3 303 840,00* |  |
| 19 | K | 766629314 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, se spárou zalomení do 10 mm | m | 295,200 | 206,00 | 60 811,20 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766629314*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766629314) |  |  |  |  |  |
| VV | "F1" 24\*(3,3+2,85)\*2 |  | 295,200 |  |  |  |
| *20* | *M* | *28355026* | *fólie těsnící š 70mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní*  | *m* | *295,200* | *60,00* | *17 712,00* | *CS ÚRS 2021 02* |
| 24 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13,953 | 1 240,00 | 17 301,72 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102) |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 13,953 | 663,00 | 9 250,84 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181) |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 998766192 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 13,953 | 1 040,00 | 14 511,12 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766192*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766192) |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998766299 | Manipulace a doprava truhl. výrobků | sou | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  D HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 4 200,00 |  |
| 28 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/HZS1291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291) |  |  |  |  |  |
| VV | "závěrečný úklid" 24\*0,5 |  | 12,000 |  |  |  |
|  D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 85 000,00 |  |
| 29 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000) |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000) |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/040001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000) |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |

 Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000)