|  |
| --- |
| CN |
| Dodavatel . EKOFILTR spol. s r.o.Divnice 13476321 SlavičínIČ : 45467587 DIČ : CZ45467587Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obch. soudem v Brně, oddíl C, pod číslem vložky 1164. | Objednávka2231211375ZakázkaPopis dodávkyZpůsob dopravy • DODÁVKA NA MÍSTO |
| Telefon •. 577 341 305 Fax : 577 343 424 E-mail :ekofiltr@ekofiltr.cz Www : vavw.ekofiltr.cz |
| Místo určení : |  | Odběratel : Fakultní nemocnice BrnoJihlavská 20625 OO Brno • 65269705 Dič  CZ65269705 |
| Datum pořízeníDatum dodáníTermín dodání | 29.03.202321.04.2023 |
|  Číslo Název zboží |  | Celkem s DPHDPH % po slevě |
| 1720x518x80 1.115 M, Al-gel Absolutní filtr rám Al profil - I příčka, minipleat 50 mm, těsnění gelové vstup, 2x ochranná mřížka1. 305x305x68 1.115 M, Al Absolutní filtr

Al profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek1. 457x457x68 U15 M, Al Absolutní filtr

AI profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek1. 457x457x90 015 M, Al Absolutní filtr

AI profil, minipleat 58 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek1. 520x520x68 U15 M, Al Absolutní filtr

Al profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek1. 520x520x90 1.115 M, Al Absolutní filtr

AI profil, minipleat 58 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek |  |  21 116 082,56 21 8 682,96 21 4 198,70 21 2 259,07 21 6 824,40 21 2 459,93 |
| Celkem |  | 140 507,62 |
| Celkem Kč | 140 507,62 |

