Stanislav Kytlica KOMINICTVi, Kojetinská 1182/13, 767 01 Kroměříž, tel 573 337 214, mobil 734 257 476, 731 984 428, email: rozpocty@kominy-kytlica.cz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odběratel : MiSta s.r.o | mobil • 731 637 817 | KYTLICA\* |
| pan Výstup | tel • 000 | K O M 1 N i C T V I |
| Pod Cukrovarem 730 686 03Staré Město | email : vystup@mistastavby.cz |  |

V Kroměříži 23.1.2023

Akce ROZPOČET - nutno předělat prostup střechou - CN neobsahuje zapravení prostupu

Rozpis nákladů na akci obnova kouřové cesty pro spotřebič na pevná paliva v objektu Zakázka - Dolní Dědina 2. zlín

Poznámka - Kominové těleso musí při prostupu konstrukcemi být třívrstvé, proto je nutno předělat původní prostupku DN200 z materiálu KG plast - případně ji demontovat a komínové těleso spustit do prostoru kotelny.

 ČSN 17 348 NerezMateriál . Délka průduchu:

Nadstřešní výška:

 Položkový rozpis Materiál Počet Cena / jednotku Celkem





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Díl vynášecí a dilatační |  | 150 | mmJs | 101073 | 1,00 ks |  | 5 120,00 | 5 120,00 Kč |
| 8 | Komínový díl s KO pro přetlak |  | 150 | mmJs | 100896 | ks |  | 7 488,00 | 7 488.00 Kč |
| 12 | Rovný díl 0,955 m |  | 150 |  | 100701 | 5,00 |  | 4 952.00 | 24 760,00 Kč |
| 13 | Rovný díl 0,455 m |  | 150 | mmJs | 100687 | ks |  | 3 132,00 | 3 132,00 Kč |
| 18 | Koleno 300 |  | 150 | mmJs | 100744 | 2,00 ks |  | 3 193,00 | 6 386,00 Kč |
| 22 | Přechodový díl PPL - ICS25 |  | 150 |  | 101179 |  |  | 3 346,00 | 3 346,00 Kč |
| 26 | Protidešťová hlavice |  | 150 | mmJs | 119016 | ks |  | 4 825,00 | 4 825,00 KČ |
| 28 | Protidešťová manžeta | spodní | 150 | mrnJs | 111387 | 0,00 ks | X | 1 335,00 | 0,00 Kč |
| 29  30 | Rozeta DW  Prostup střechou 00 - celoplech |  | 150  150 | mrnJs | 110325  101227 | ks |  | 1 548.00    4 089,00 | 1 548.00 Kč  4 089,00 Kč |
| 34 | Těsněni Viton - dvoubřité |  | 150 | mmJs | 101825 | 7,00 ks |  | 281 | 1 967.00 Kč |
| 36 | Pevné lůžko - odstup 8 cm |  | 150 | mmJs | 101266 | 2,00 ks |  | 1 064.00 | 2 128,00 Kč |
| 39 | Patní konzoleL475 |  | 150 |  | 101743 |  |  | 3 993,00 | 3 993,00 Kč |
| 39 | Nástěnná konzoleL300 |  | 150 | mmJs mmJs mmJs mmJs mmJs | 101738 | ks 2,00 ks ks ks ks | x | 3 135,00 | 6 270,00 Kč |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malta, sádra | | 0,00 ks | |  | 149.00 | 0,00 Kč |
| Izolace | | 0,00 ks | | x | 188,00 | 0.00 Kč |
| Silikon. Tmel NO | |  | |  | 276,00 | 276,00 Kč |
| Betonová dvířka jednoduchá samouzamykatelná | | 0,00 ks | |  | 543,00 | 0.00 Kč |
| Práce základni spojené s technologií provedení | | 2,00 • ks | | x | 15 263,00 | 30 526,00 Kč |
| Zvláštní náklady - doprava, režie | |  | |  | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| Výpočet spalinové cesty  Zpráva o revizi spalinové cesty | |  | | 1 ks  1,00 ks | X  x | 1 980,00 3 795,00 | 1 980,00 Kč  3 795,00 Kč | |
| Celkem bez DPH | |  | |  |  |  | 114 756,00 Kč | |
| DPH 21%  Celkem včetně DPH | | 21% zaokrouhleno na celé Kč | |  |  |  | 24 098,76 Kč  138 855 Kč | |

Jedná se o obnovu spalinové cesty pro spotřebič na plynná paliva s přetlakovým provozem.

Položky s 0,- jsou uvedeny jako druhá varianta, nebo jako další prvek pro doplnění, např. kouřovod.

Na provedené práce se poskytuje záruka dle zákona 2 roky od data provedení díla. Musí být dodržen zákona č. 320/2015 Sb. a vyhlášky č 34/2016 Sb. Nabízíme možnost splátek s rovržením do několika měsíců bez navýšení.

Práce dle platných technologických postupů s dodržením závazné normy ČSN 73 42 Ol. Veškerý materiál spalinové cesty má prohlášeni o vlastnostech a je certifikován a označen certifikační značkou ( Zákon 22 1 1997 Sb., Nařízeni vlády 178 / 1997 Sb.)

Ke spalinové cestě je doložen Identifikačni štítek se všemi na něm požadovanými údaj. Prohlášeni o vlastnotech a zpráva o revizi budou doloženy k rozpisu provedených prací jednotlivě dle potřeby.

Výhrada vlastnictví : zákazník bere na vědomí, že zabudovaný materiál zůstává do doby zaplacení majetkem dodavatele. V případě nezaplacení celé částky má dodavatel právo si zabudovaný materiál odebrat.

Odběratel .MiSta s.r.o

S rozpočtem souhlasím, Žádám provedení a stvrzuji svým podpisempan Výstup

Pod Cukrovarem 730

03686Staré Město

Datum 15.2.2023

Podpis Odběratele

n.a.dauaie.l\_:\_\_\_

Stránka 1 z 1