2. 6. 2017 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Mail - Fwd: Nabídka výměny vadných čerpadel Gr...

<https://rnail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c0393b7743&view=pt&msg=1582f31cf280b5f4&as_fronn=vaclav.vojak>°/040sluch-ol.cz&asto=radka.starnovska... 1/3

**Štarnovská, Radka <****radka.starnovska@sluch-ol.cz****>**

**Fwd: Nabídka výměny vadných čerpadel Grungfoss UPE 65-120F, Grundfoss Magna 65-120F**

**Voják, Václav** <vaclav.vojak@sluch-ol.cz> 4. listopadu 2016 12:55

Komu: Radka Štarnovská <radka.starnovska@sluch-ol.cz>

 Přeposlaná zpráva

Od: **Jaroslav Páťal** <patal@i-therm.cz>

Datum: 4. listopadu 2016 12:29

Předmět: RE: Nabídka výměny vadných čerpadel Grungfoss UPE 65-120F, Grundfoss Magna 65-120F Komu: "Voják, Václav" <vaclav.vojak@sluch-ol.cz>

Dobrý den,

Položkový rozpis „výměna hlavního oběhového čerpadla" (stávající typ: UPE 65-120F nebo Magna 65-120F)

Čerpadlo Grundfoss MAGNA 3 65-120F 36.640,-

Příslušenství (těsnění, elinstal.mat.) 220,-

Demontáž/montáž topenář/elektroinstal 3.400,-

Nastavení, seřízení a integrace do systému MaR 1.100,-

VRN (dopravne/iízdné — 3 x Olomouc město 540,-

Celkem za kus 41.900,-

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Pozn.: Do přílohy jsem Vám vložil návod k vyhodnocovací jednotce měření spotřeby tepla.

(Návod na obsluhu typu přímo Vaší jednotky jsem zatím na NETu nenašel)

Zdraví a hezký víkend přeje

RNDr. Jaroslav Páťal l-THERM, spol. s r.o. Přerovská 678/45

783 71 Olomouc

M-tel.: 777 744 701

**From:** Voják, Václav [mailto:vaclav.vojak@sluch-ol.cz] **Sent:** Friday, November 4, 2016 9:35 AM