# Příloha č. 2 smlouvy o dílo

č.	S/ŘVC/011/P/SoD/2023 	(evid. číslo smlouvy objednatele)

č.	237079                             (evid. číslo smlouvy zhotovitele)

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované smlouvy.

Nabídkový rozpočet

| číslo položky | popis práce | mj. | počet mj. | cena / mj. Kč | cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring hladiny podzemní vody ve studnách a vrtech vč. dopravy – 1 měření (60 objektů, 1x měsíčně, celkem 34 měření na 1 objektu) | objekt | 2.040 |  |  |
| 2 | Správa dataloggerů, stahování dat, údržba a kontrola (18 objektů, 1x měsíčně, celkem 34 měření na 1 objektu) | objekt | 612 |  |  |
| 3 | Odběr vzorku podzemní vody z vrtu čerpáním; změření konduktivity, pH a teploty vody in situ (27 objektů, 4x ročně, celkem 12 vzorků na 1 objekt) | objekt | 324 |  |  |
| 4 | Laboratorní rozbory vody – stanovení anorganických látek v rozsahu ZCHR (27 vzorků, 4x ročně, celkem 12 vzorků na 1 objekt) | zk | 324 |  |  |
| 5 | Geodetické zaměření úrovně hladiny Vltavy | kpl | 12 |  |  |
| 6 | Nákup dat stávajících monitorovaných objektů ČHMÚ, PVL, VD TBD | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Vyhodnocení prací (3x pololetní a 3x roční závěrečná zpráva) | kpl | 6 |  |  |
| 8 | Pasportizace vrtů | kpl | 3 |  |  |
| 9 | Údržba monitorovací sítě | oprava uzavření zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
|  |  | výměna víka zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
|  |  | označení vrtu signální tyčí s terčíkem | ks | 2 |  |  |
|  |  | stabilizace nebo výměna zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
|  |  | zabezpečení vrtu | ks | 2 |  |  |
| 10 | Úprava zhlaví vrtu H-10 | ks | 1 |  |  |
| Celkem Kč (bez DPH) | 1.088.000,- |

Položky 1, 2, 3, 4, 5, 9 a 10 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona.