Priloha c. 1 SOD c. 37/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: 116 37 471

DIČ: CZ 116 37 471

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ: 116 37 471

SMP Vodohospodářské stavby a.s. DIČ: CZ 116 37 471

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 134 695,69

Nechr_2022_05_12

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, právě pole - sanace prusaků do pravého pilíře

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz. CU 2022/I

111 318,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 111 318,75 23 376,94

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nechr_2022_05_12

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Uchazeč: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, právě pole - sanace prusaků do pravého pilíře

Sweco Hydroprojekt a.s.

SMP Vodohospodářské

stavby a.s.

01 Sanace prusaků do pravého pilíře 111 318,75 134 695,69

111 318,75 134 695,69

Strana 2 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: 116 37 471

DIČ: CZ 116 37 471

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ: 116 37 471

SMP Vodohospodářské stavby a.s. DIČ: CZ 116 37 471

Poznámka:

Cena bez DPH 111 318,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 318,75 21,00% 23 376,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 695,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, právě pole - sanace prusaků do

pravého pilíře

01 - Sanace prusaků do pravého pilíře

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Strana 3 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Sweco Hydroprojekt

a.s.

Uchazeč: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

SMP

Vodohospodářské

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 318,75

HSV - Práce a dodávky HSV 62 806,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 437,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 681,25

997 - Přesun sutě 7 400,00

998 - Přesun hmot 13 237,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 762,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 762,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 750,00

VRN6 - Územní vlivy 43 750,00

01 - Sanace prusaků do pravého pilíře

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, právě pole - sanace prusaků do

pravého pilíře

Strana 4 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Sweco Hydroprojekt

a.s.

Uchazeč: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zpracovatel:

SMP

Vodohospodářské

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 318,75

D HSV Práce a dodávky HSV 62 806,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 437,50

1 K 32131111R

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého

mrazuvzdorného tř. C 25/30, ukládáno ručně

samohutnitelný beton SF3

m3 0,225 37 500,00 8 437,50 R-položka

VV Vyplnění prostoru betonem C 25/30, ukládáno ručně

VV 0,15*0,5+0.5*0.3 0,225

VV Součet 0,225

2 K 32135103R

Bednění konstrukcí vodních staveb atypické - zřízenísamozhutnitelný

beton

m2 0,300 4 375,00 1 312,50 R-položka

VV 0,5*0,6 0,300

VV Součet 0,300

3 K 32135203R

Bednění konstrukcí vodních staveb atypické -

odstranění

m2 0,300 5 625,00 1 687,50 R-položka

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 050,00

4 K 62861322R Protikorozní ochrana OK m2 0,300 3 500,00 1 050,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí včetně otryskání povrchu

protikorozní nátěr

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 681,25

5 K 985112111R Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1,500 1 187,50 1 781,25 R-položka

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112111

VV 0,3*5 1,500

VV Součet 1,500

6 K 985112192R

Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci

ve stísněném prostoru

m2 1,500 312,50 468,75 R-položka

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve

stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112192

7 K 98531211R

Oprava pracovní spáry po dokončení injektáže -

zapravení stěrkou

m2 0,570 8 125,00 4 631,25 R-položka

VV 5,7*0,1 0,570

VV Součet 0,570

8 K 98542000R

Pakr pro injektáž včetně provedení injektáže, vyvrtání

otvorů D 14 mm

m 9,600 2 375,00 22 800,00 R-položka

VV 1. sled

VV 0.3"m"*32 9,600

VV Součet 9,600

D 997 Přesun sutě 7 400,00

9 K 997013111R

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 0,074 31 250,00 2 312,50 R-položka

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111

10 K 99732151R.2

Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a

uložení (poplatku) dle platné legislativy

t 0,074 68 750,00 5 087,50 R-položka

D 998 Přesun hmot 13 237,50

11 K 998322011R

Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a

železobetonové

t 0,706 18 750,00 13 237,50 R-položka

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové,

železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998322011

D PSV Práce a dodávky PSV 4 762,50

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 762,50

12 K 78912115R Čištění ocelových konstrukcí m2 0,300 15 875,00 4 762,50 R-položka

VV 0,5*0,6 0,300

VV Součet 0,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 750,00

D VRN6 Územní vlivy 43 750,00

13 K 063503000R Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 43 750,00 43 750,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

Příplatek na práce ze žebříku / plošinky, stísněné podmínky

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, právě pole - sanace prusaků do

pravého pilíře

01 - Sanace prusaků do pravého pilíře

Strana 5 z 5