Nabídkový list Česká voda-Czech Water,a.s.

**ČGSKÁVODA**

MGMS€P

Ke Kablu 971, Praha 10, 10200

IČO:25035070, DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW | | | | |
| Provádí: CVCW, stř. 20240 | | Datum: 24.03.2023 | | | | |
| Název zakázky:  **Celková revize a oprava čerpadla M2 na R39** | | | | | | |
| Popis opravy:  Děmontáž čerpadla M2 na R39, odvoz dílů na dílnu, tryskání, ochranný nátěr, výměna ložisek a vodítek, výroba nového sacího koše z nerez děrovaného plechu, montáž na R39 , zapojení a zkouška provozu | | | | | | |
| Materiál: | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | mj. | Množství | Jednotková c | Cena celkem |
|  | Šroub M24 x 140 | | ks | 50 | 81 Kč | 4 050 Kč |
|  | Matka M24 | | ks | 50 | 10 Kč | 500 Kč |
|  | Podložka pr 25 | | ks | 100 | 5 Kč | 500 Kč |
|  | Šroub M20 x 100 | | ks | 100 | 31 Kč | 3 100 Kč |
|  | Matka M20 | | ks | 100 | 7 Kč | 700 Kč |
|  | Podložka pr 21 | | ks | 200 | 4 Kč | 800 Kč |
|  | Plech děrovaný 1,5x1000x2000 nerez | | ks | 1 | 4 598 Kč | 4 598 Kč |
|  | Ředidlo + barva Bisil | | pol. | 1 | 4 212 Kč | 4 212 Kč |
|  | Ložisková sada | | ks | 3 | 1 589 Kč | 4 767 Kč |
|  | Mazací tuk potravinářský | | kg | 2 | 1 259 Kč | 2 518 Kč |
|  |  | |  |  |  | 0 Kč |
|  | Tryskání | | pol. | 1 | 9 580 Kč | 9 580 Kč |
| **Materiál celkem 35 325 Kč** | | | | | | |
| **Montážní práce 99 900 Kč** | | | | | | |
| **Doprava 29 000 Kč** | | | | | | |
| **Mechanizace 10 000 Kč** | | | | | | |
| **Cena celkem bez DPH 174 225 Kč** | | | | | | |
| Nabídku Dřevo Marek Nabídku schválil: | | | | | | |