| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |
| C: | 07 | Nádrže nad Kolibiskami |  |  |  |  |
| C: | 11b | Stavební úpravy - Vícepráce |  |  |  |  |
| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl | 1 | Zemní práce |  |  |  | 65 915,52 |
| # 1 | # 132201210R00 | # Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | # m3 | # 52,80000 | # 591,00 | # 31 204,80 |
|  | # 1,0*0,8*(24,7*2+5,8*2) |  |  | # 48,80000 |  |  |
|  | # 1,0*0,8*5,0 |  |  | # 4,00000 |  |  |
| # 2 | # 132201219R00 | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | # m3 | # 26,40000 | # 10,00 | # 264,00 |
| # 3 | # 175101201R00 | # Obsyp objektů bez prohození sypaniny | # m3 | # 36,96000 | # 716,00 | # 26 463,36 |
|  | # 52,8-15,84 |  |  | # 36,96000 |  |  |
| # 4 | # 162701105R00 | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 | # 15,84000 | # 210,00 | # 3 326,40 |
|  | # 52,8-36,96 |  |  | # 15,84000 |  |  |
| # 5 | # 162701109R00 | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | # m3 | # 79,20000 | # 15,00 | # 1 188,00 |
| # 6 | # 167101102R00 | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | # m3 | # 15,84000 | # 58,00 | # 918,72 |
| # 7 | # 171201201R00 | # Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | # m3 | # 15,84000 | # 11,00 | # 174,24 |
| # 8 | # 199000002R00 | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | # m3 | # 15,84000 | # 150,00 | # 2 376,00 |
| Díl | 2 | Podkladní a vedléjší konstrukce |  |  |  | 433 250,18 |
| # 9 | # 212810010RAC | # Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | # m | # 66,00000 | # 641,00 | # 42 306,00 |
|  | # 24,7*2+5,8*2+5,0 |  |  | # 66,00000 |  |  |
| # 10 | # 212971110R00 | # Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | # m2 | # 158,40000 | # 39,70 | # 6 288,48 |
|  | # (0,8*2+0,4*2)*66,0 |  |  | # 158,40000 |  |  |
| # 11 | # 69366198R | # Geotextilie 300 g/m2 | # m2 | # 182,16000 | # 61,90 | # 11 275,70 |
|  | # 158,4*1,15 |  |  | # 182,16000 |  |  |
| # 12 | # 216903111R00 | # Otryskání ploch pískem, stěn | # m2 | # 150,00000 | # 747,00 | # 112 050,00 |
| # 13 | # 281606211R00 | # Nízkotlaká injektáž tl. do 40 cm | # m | # 112,40000 | # 2 325,00 | # 261 330,00 |
|  | # (22,7*2+5,4*2)*2 |  |  | # 112,40000 |  |  |
| Díl | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 127 862,40 |
| # 14 | # 602022122RT1 | # Omítka stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | # m2 | # 29,10000 | # 564,00 | # 16 412,40 |
|  | # (23,7*2+5,4*2)*0,5 |  |  | # 29,10000 |  |  |
| # 15 | # 601022121RT1 | # Omítka stropů sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | # m2 | # 150,00000 | # 743,00 | # 111 450,00 |
| Díl | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 218 200,50 |
| # 16 | # 631317215R00 | # Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton | # m | # 112,40000 | # 223,50 | # 25 121,40 |
|  | # (22,7*2+5,4*2)*2 |  |  | # 112,40000 |  |  |
| # 17 | # 627991091R00 | # Těsnění dilat.spár nádrží - bez dodávky | # m | # 112,40000 | # 189,00 | # 21 243,60 |
| # 18 | # 585500662R | # Malta sanační hrubá na betonové konstrukce | # kg | # 505,00000 | # 50,10 | # 25 300,50 |
| # 19 | # 632413160R00 | # Potěr, ruční zpracování, tl. 60 mm | # m2 | # 150,00000 | # 949,00 | # 142 350,00 |
| # 20 | # 632401925R00 | # Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 60 mm | # m2 | # 150,00000 | # 27,90 | # 4 185,00 |
| Díl | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 544,00 |
| # 21 | # 894432111R00 | # Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm | # kus | # 1,00000 | # 544,00 | # 544,00 |
| Díl | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 29 786,00 |
| # 22 | # 931981011R00 | # Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm | # m | # 112,40000 | # 265,00 | # 29 786,00 |
| Díl | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 13 833,83 |
| # 23 | # 998144471R00 | # Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m | # t | # 60,94200 | # 227,00 | # 13 833,83 |