|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis prací - skutečnost** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NÁZEV AKCE : ZMĚNA ZAPOJENÍ ZDROJŮ TEPLA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY SV.PETR Č.P.50,ŠPINDLERŮV MLÝN** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INVESTOR : SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV,PROCHÁZKOVA 818,TRUTNOV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATUM : 3.8.2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROVOZNÍ SOUBOR : D.1.4.4 – VYTÁPĚNÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VYPRACOVAL : ING.LUBOŠ ZAPLATÍLEK** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Fakturace prosinec 2022** |  |  |  |  | **Fakturace duben 2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **729 747,00 Kč** |  |  |  |  | **598 328,00 Kč** |  |  |  |  | **164 996,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **nefakturováno** |
| **(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VEDENÉ POD EVIDENČNÍM** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ČÍSLEM 12-22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NÁZEV POLOŽKY** | **MNOŽSTVÍ** | **M.J.** | **J.C.** | **CENA CELKEM** |  | **MNOŽSTVÍ** | **M.J.** | **J.C.** | **CENA CELKEM** |  | **MNOŽSTVÍ** | **M.J.** | **J.C.** | **CENA CELKEM** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1/PRÁCE A DODÁVKY V MÍSTNOSTECH OBJEKTU MIMO KUCHYNĚ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 732-STROJOVNY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPUŠTĚNÍ VODY Z EXPANZOMATŮ DO OBJEMU 500L | 2,00 | KS | 236,00 | 472,00 |  |  | KS | 236,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 236,00 | 472,00 |
| DEMONTÁŽ EXPANZOMATŮ DO OBJEMU 500L | 2,00 | KS | 488,00 | 976,00 |  |  | KS | 488,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 488,00 | 976,00 |
| MONTÁŽ A DOPOJENÍ ZDEMONTOVANÉHO EXPANZOMATU, | 1,00 | SOU | 988,00 | 988,00 |  |  | SOU | 988,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 988,00 | 988,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1" (MK 1") | 1,00 | KS | 57,00 | 57,00 |  |  | KS | 57,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 57,00 | 57,00 |
| ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁVITOVÝCH ARMATUR 1" (MK 1") | 1,00 | KS | 87,00 | 87,00 |  |  | KS | 87,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 87,00 | 87,00 |
| VYPUŠTĚNÍ VODY Z OHŘÍVAČE TV DO OBJEMU 500L | 1,00 | KS | 326,00 | 326,00 |  |  | KS | 326,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 326,00 | 326,00 |
| DEMONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A POTRUBÍ K OHŘÍVAČI | 1,00 | SOU | 685,00 | 685,00 |  |  | SOU | 685,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 685,00 | 685,00 |
| NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV STOJATÝ 500L,HT500 ERM | 1,00 | SOU | 35 400,00 | 35 400,00 |  |  | SOU | 35 400,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 35 400,00 | 35 400,00 |
| ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY | 1,00 | SOU | 428,00 | 428,00 |  |  | SOU | 428,00 | 0,00 |  |  | SOU | 428,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 25 | 1,00 | KS | 189,00 | 189,00 |  | 1,00 | KS | 189,00 | 189,00 |  |  | KS | 189,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 80 | 1,00 | KS | 366,00 | 366,00 |  | 1,00 | KS | 366,00 | 366,00 |  |  | KS | 366,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČERPADLA DN 25 | 1,00 | KS | 292,00 | 292,00 |  | 1,00 | KS | 292,00 | 292,00 |  |  | KS | 292,00 | 0,00 |
| ČERPADLO MAGNA 3 25-60 | 1,00 | KS | 22 680,00 | 22 680,00 |  | 1,00 | KS | 22 680,00 | 22 680,00 |  |  | KS | 22 680,00 | 0,00 |
| ČERPADLO ALPHA2 25-60 (130MM) | 2,00 | KS | 10 400,00 | 20 800,00 |  | 2,00 | KS | 10 400,00 | 20 800,00 |  |  | KS | 10 400,00 | 0,00 |
| MS ŠROUBENÍ K ČERPADLU | 4,00 | PÁR | 425,00 | 1 700,00 |  | 4,00 | PÁR | 425,00 | 1 700,00 |  |  | PÁR | 425,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT STROJOVNY – 1,59 % | 1,00 | SOU | 3 416,00 | 3 416,00 |  | 0,50 | SOU | 3 416,00 | 1 708,00 |  | 0,50 | SOU | 3 416,00 | 1 708,00 |
| **MEZISOUČET - STROJOVNY VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **88 862,00** |  |  |  |  | **47 735,00** |  |  |  |  | **40 699,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 733-POTRUBÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 35 | 3,00 | M | 37,00 | 111,00 |  | 3,00 | M | 37,00 | 111,00 |  |  | M | 37,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 64 | 6,00 | M | 46,00 | 276,00 |  | 6,00 | M | 46,00 | 276,00 |  |  | M | 46,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ PŘICHYCENÍ POTRUBÍ (KOVOVÉ KONSTRUKCE) | 1,00 | KS | 150,00 | 150,00 |  | 1,00 | KS | 150,00 | 150,00 |  |  | KS | 150,00 | 0,00 |
| PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 25 | 6,00 | KS | 25,00 | 150,00 |  | 6,00 | KS | 25,00 | 150,00 |  |  | KS | 25,00 | 0,00 |
| PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 50 | 8,00 | KS | 33,00 | 264,00 |  | 8,00 | KS | 33,00 | 264,00 |  |  | KS | 33,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ D 89 | 3,00 | M | 1 989,00 | 5 967,00 |  | 3,00 | M | 1 989,00 | 5 967,00 |  |  | M | 1 989,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 6/4" | 2,00 | KS | 840,00 | 1 680,00 |  | 2,00 | KS | 840,00 | 1 680,00 |  |  | KS | 840,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 89 | 2,00 | KS | 2 230,00 | 4 460,00 |  | 2,00 | KS | 2 230,00 | 4 460,00 |  |  | KS | 2 230,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ ZASLEPENÍ DÝNKEM D 89 | 1,00 | KS | 450,00 | 450,00 |  | 1,00 | KS | 450,00 | 450,00 |  |  | KS | 450,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ VYVAŘENÍ ODBOČKY DN 1" | 1,00 | KS | 425,00 | 425,00 |  | 1,00 | KS | 425,00 | 425,00 |  |  | KS | 425,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ ČERNÉ VYVAŘENÍ ODBOČKY DN 6/4" | 2,00 | KS | 590,00 | 1 180,00 |  | 2,00 | KS | 590,00 | 1 180,00 |  |  | KS | 590,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 15 | 4,00 | M | 468,00 | 1 872,00 |  | 4,00 | M | 468,00 | 1 872,00 |  |  | M | 468,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 28 | 5,00 | M | 895,00 | 4 475,00 |  | 3,00 | M | 895,00 | 2 685,00 |  | 2,00 | M | 895,00 | 1 790,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 35 | 12,00 | M | 1 266,00 | 15 192,00 |  | 1,00 | M | 1 266,00 | 1 266,00 |  | 11,00 | M | 1 266,00 | 13 926,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 42 | 8,00 | M | 1 782,00 | 14 256,00 |  | 1,00 | M | 1 782,00 | 1 782,00 |  | 7,00 | M | 1 782,00 | 12 474,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 28 | 1,00 | KS | 265,00 | 265,00 |  | 1,00 | KS | 265,00 | 265,00 |  |  | KS | 265,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 35 | 4,00 | KS | 388,00 | 1 552,00 |  |  | KS | 388,00 | 0,00 |  | 4,00 | KS | 388,00 | 1 552,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ ODBOČKY D 35 | 2,00 | KS | 614,00 | 1 228,00 |  |  | KS | 614,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 614,00 | 1 228,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 15 | 1,00 | KS | 194,00 | 194,00 |  | 1,00 | KS | 194,00 | 194,00 |  |  | KS | 194,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 54 | 6,00 | KS | 930,00 | 5 580,00 |  | 6,00 | KS | 930,00 | 5 580,00 |  |  | KS | 930,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ | 2,00 | KS | 780,00 | 1 560,00 |  | 2,00 | KS | 780,00 | 1 560,00 |  |  | KS | 780,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ PŘES 1-2 DN | 4,00 | KS | 944,00 | 3 776,00 |  | 4,00 | KS | 944,00 | 3 776,00 |  |  | KS | 944,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ ZASLEPENÍ D 35 | 1,00 | KS | 366,00 | 366,00 |  | 1,00 | KS | 366,00 | 366,00 |  |  | KS | 366,00 | 0,00 |
| PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ 28 \* 1" | 1,00 | KS | 585,00 | 585,00 |  | 1,00 | KS | 585,00 | 585,00 |  |  | KS | 585,00 | 0,00 |
| PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ 42 \* 6/4" | 2,00 | KS | 1 684,00 | 3 368,00 |  |  | KS | 1 684,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 1 684,00 | 3 368,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 35 | 21,00 | M | 16,00 | 336,00 |  | 8,00 | M | 16,00 | 128,00 |  | 13,00 | M | 16,00 | 208,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 64 | 8,00 | M | 22,00 | 176,00 |  | 1,00 | M | 22,00 | 22,00 |  | 7,00 | M | 22,00 | 154,00 |
| AUTOMATICKÁ ODZDUŠ.NÁDOBKA,VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY | 4,00 | KS | 398,00 | 1 592,00 |  | 4,00 | KS | 398,00 | 1 592,00 |  |  | KS | 398,00 | 0,00 |
| ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE POTRUBÍ ÚT | 1,00 | SOU | 800,00 | 800,00 |  | 1,00 | SOU | 800,00 | 800,00 |  |  | SOU | 800,00 | 0,00 |
| IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.50MM,D 89 | 3,00 | M | 386,00 | 1 158,00 |  | 3,00 | M | 386,00 | 1 158,00 |  |  | M | 386,00 | 0,00 |
| IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 28 | 5,00 | M | 223,00 | 1 115,00 |  | 3,00 | M | 223,00 | 669,00 |  | 2,00 | M | 223,00 | 446,00 |
| IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 35 | 12,00 | M | 231,00 | 2 772,00 |  | 1,00 | M | 231,00 | 231,00 |  | 11,00 | M | 231,00 | 2 541,00 |
| IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.40MM,D 42 | 8,00 | M | 285,00 | 2 280,00 |  | 1,00 | M | 285,00 | 285,00 |  | 7,00 | M | 285,00 | 1 995,00 |
| PÁSKA STAHOVACÍ S AL FOLIÍ | 1,00 | SOU | 520,00 | 520,00 |  | 1,00 | SOU | 520,00 | 520,00 |  |  | SOU | 520,00 | 0,00 |
| IZOLACE POTRUBÍ D 15 / 20 | 4,00 | M | 81,00 | 324,00 |  | 4,00 | M | 81,00 | 324,00 |  |  | M | 81,00 | 0,00 |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY) | 1,00 | SOU | 100,00 | 100,00 |  | 1,00 | SOU | 100,00 | 100,00 |  |  | SOU | 100,00 | 0,00 |
| ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ IZOLACE PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY | 1,00 | SOU | 850,00 | 850,00 |  | 1,00 | SOU | 850,00 | 850,00 |  |  | SOU | 850,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT POTRUBÍ – 3,39 % | 1,00 | SOU | 3 256,00 | 3 256,00 |  | 0,50 | SOU | 3 256,00 | 1 628,00 |  | 0,50 | SOU | 3 256,00 | 1 628,00 |
| **MEZISOUČET - POTRUBÍ VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **84 661,00** |  |  |  |  | **43 351,00** |  |  |  |  | **41 310,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY - VÝMĚNA RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ NA OTOPNÝCH TĚLESECH V 1.N.P.-4.N.P.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH LITIN.OTOPNÝCH TĚLES | 289,00 | M2 | 36,00 | 10 404,00 |  | 289,00 | M2 | 36,00 | 10 404,00 |  |  | M2 | 36,00 | 0,00 |
| 900/160 - 378 ČLÁNKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500/160 - 115 ČLÁNKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900/220 - 13 ČLÁNKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 900/70 - 40 ČLÁNKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K 3 500/160 - 301 ČLÁNKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ | 26,00 | KS | 186,00 | 4 836,00 |  | 26,00 | KS | 186,00 | 4 836,00 |  |  | KS | 186,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ KOUPELNOVÝCH TĚLES | 3,00 | KS | 215,00 | 645,00 |  | 3,00 | KS | 215,00 | 645,00 |  |  | KS | 215,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1/2" | 86,00 | KS | 85,00 | 7 310,00 |  | 91,00 | KS | 85,00 | 7 735,00 |  |  | KS | 85,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 3/8“ PŘÍMÝ,KV=0,04-0,56 M3/HOD | 3,00 | KS | 524,00 | 1 572,00 |  | 3,00 | KS | 524,00 | 1 572,00 |  |  | KS | 524,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 3/8“ ROHOVÝ , KV=0,04-0,56 M3/HOD | 20,00 | KS | 524,00 | 10 480,00 |  | 20,00 | KS | 524,00 | 10 480,00 |  |  | KS | 524,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2“ PŘÍMÝ , KV=-0,04-0,73 M3/HOD | 10,00 | KS | 558,00 | 5 580,00 |  | 15,00 | KS | 558,00 | 8 370,00 |  |  | KS | 558,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2“ ROHOVÝ , KV=0,04-0,73 M3/HOD | 53,00 | KS | 558,00 | 29 574,00 |  | 53,00 | KS | 558,00 | 29 574,00 |  |  | KS | 558,00 | 0,00 |
| TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ | 86,00 | KS | 605,00 | 52 030,00 |  | 91,00 | KS | 605,00 | 55 055,00 |  |  | KS | 605,00 | 0,00 |
| LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ | 289,00 | M2 | 29,00 | 8 381,00 |  | 289,00 | M2 | 29,00 | 8 381,00 |  |  | M2 | 29,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ MONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ | 26,00 | KS | 325,00 | 8 450,00 |  | 26,00 | KS | 325,00 | 8 450,00 |  |  | KS | 325,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH TĚLES | 3,00 | KS | 402,00 | 1 206,00 |  | 3,00 | KS | 402,00 | 1 206,00 |  |  | KS | 402,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 % | 1,00 | SOU | 5 620,00 | 5 620,00 |  | 1,00 | SOU | 5 620,00 | 5 620,00 |  |  | SOU | 5 620,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - ARMATURY VÝMĚNA RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **146 088,00** |  |  |  |  | **152 328,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZPOJENÍ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ DO DN 100 | 4,00 | KS | 266,00 | 1 064,00 |  | 4,00 | KS | 266,00 | 1 064,00 |  |  | KS | 266,00 | 0,00 |
| ODŘÍZNUTÍ PŘÍRUB DO DN 100 | 4,00 | KS | 55,00 | 220,00 |  | 4,00 | KS | 55,00 | 220,00 |  |  | KS | 55,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH 3-CESTNÝCH DN 100 | 1,00 | KS | 386,00 | 386,00 |  | 1,00 | KS | 386,00 | 386,00 |  |  | KS | 386,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1" | 6,00 | KS | 57,00 | 342,00 |  | 6,00 | KS | 57,00 | 342,00 |  |  | KS | 57,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 6/4" | 4,00 | KS | 85,00 | 340,00 |  | 4,00 | KS | 85,00 | 340,00 |  |  | KS | 85,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 2" | 2,00 | KS | 131,00 | 262,00 |  | 2,00 | KS | 131,00 | 262,00 |  |  | KS | 131,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 3" | 4,00 | KS | 215,00 | 860,00 |  | 4,00 | KS | 215,00 | 860,00 |  |  | KS | 215,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMA ZÁVITY DO 1/2" | 1,00 | KS | 98,00 | 98,00 |  | 1,00 | KS | 98,00 | 98,00 |  |  | KS | 98,00 | 0,00 |
| ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ARMATUR U ČERPADLA (POZICE Č.12 VE SCHÉMATU) | 1,00 | SOU | 450,00 | 450,00 |  | 1,00 | SOU | 450,00 | 450,00 |  |  | SOU | 450,00 | 0,00 |
| PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 1" | 3,00 | KS | 434,00 | 1 302,00 |  | 3,00 | KS | 434,00 | 1 302,00 |  |  | KS | 434,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 2,00 | KS | 576,00 | 1 152,00 |  | 2,00 | KS | 576,00 | 1 152,00 |  |  | KS | 576,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 5/4" | 2,00 | KS | 894,00 | 1 788,00 |  | 2,00 | KS | 894,00 | 1 788,00 |  |  | KS | 894,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 6/4" | 2,00 | KS | 1 269,00 | 2 538,00 |  | 2,00 | KS | 1 269,00 | 2 538,00 |  |  | KS | 1 269,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/8“ | 3,00 | KS | 195,00 | 585,00 |  | 3,00 | KS | 195,00 | 585,00 |  |  | KS | 195,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4" | 2,00 | KS | 255,00 | 510,00 |  | 2,00 | KS | 255,00 | 510,00 |  |  | KS | 255,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 10,00 | KS | 449,00 | 4 490,00 |  | 10,00 | KS | 449,00 | 4 490,00 |  |  | KS | 449,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 5/4 | 6,00 | KS | 722,00 | 4 332,00 |  | 6,00 | KS | 722,00 | 4 332,00 |  |  | KS | 722,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 6/4" | 2,00 | KS | 1 444,00 | 2 888,00 |  | 2,00 | KS | 1 444,00 | 2 888,00 |  |  | KS | 1 444,00 | 0,00 |
| FILTR 1/2" | 1,00 | KS | 235,00 | 235,00 |  | 1,00 | KS | 235,00 | 235,00 |  |  | KS | 235,00 | 0,00 |
| FILTRBALL 1“ | 1,00 | KS | 1 980,00 | 1 980,00 |  | 1,00 | KS | 1 980,00 | 1 980,00 |  |  | KS | 1 980,00 | 0,00 |
| FILTRBALL 5/4“ | 1,00 | KS | 3 050,00 | 3 050,00 |  | 1,00 | KS | 3 050,00 | 3 050,00 |  |  | KS | 3 050,00 | 0,00 |
| FILTRBALL 6/4“ | 1,00 | KS | 4 890,00 | 4 890,00 |  | 1,00 | KS | 4 890,00 | 4 890,00 |  |  | KS | 4 890,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU BALLSTOP 1/2“ | 1,00 | KS | 868,00 | 868,00 |  | 1,00 | KS | 868,00 | 868,00 |  |  | KS | 868,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU BALLSTOP 1“ | 1,00 | KS | 1 662,00 | 1 662,00 |  | 1,00 | KS | 1 662,00 | 1 662,00 |  |  | KS | 1 662,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU BALLSTOP 5/4“ | 1,00 | KS | 2 683,00 | 2 683,00 |  | 1,00 | KS | 2 683,00 | 2 683,00 |  |  | KS | 2 683,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU BALLSTOP 6/4“ | 1,00 | KS | 4 698,00 | 4 698,00 |  | 1,00 | KS | 4 698,00 | 4 698,00 |  |  | KS | 4 698,00 | 0,00 |
| VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" | 13,00 | KS | 196,00 | 2 548,00 |  | 13,00 | KS | 196,00 | 2 548,00 |  |  | KS | 196,00 | 0,00 |
| 3-CESTNÁ SMĚŠ.ARMATURA VXP 45.25-10 | 1,00 | KS | 4 210,00 | 4 210,00 |  | 1,00 | KS | 4 210,00 | 4 210,00 |  |  | KS | 4 210,00 | 0,00 |
| SERVOPOHON KE SMĚŠOVAČŮM 230V,SSC31 | 1,00 | KS | 3 879,00 | 3 879,00 |  | 1,00 | KS | 3 879,00 | 3 879,00 |  |  | KS | 3 879,00 | 0,00 |
| 3-CESTNÁ SMĚŠ.ARMATURA SXP 45.10-1,6/230,VČ.SERVOPOHONU | 1,00 | KS | 3 788,00 | 3 788,00 |  | 1,00 | KS | 3 788,00 | 3 788,00 |  |  | KS | 3 788,00 | 0,00 |
| 3-CESTNÁ SMĚŠ.ARMATURA SXP 45.20-4/230,VČ.SERVOPOHONU | 1,00 | KS | 4 278,00 | 4 278,00 |  | 1,00 | KS | 4 278,00 | 4 278,00 |  |  | KS | 4 278,00 | 0,00 |
| 3-CESTNÁ SMĚŠ.ARMATURA SXP 45.25-6,3/230,VČ.SERVOPOHONU | 1,00 | KS | 5 332,00 | 5 332,00 |  | 1,00 | KS | 5 332,00 | 5 332,00 |  |  | KS | 5 332,00 | 0,00 |
| TEPLOMĚR VČ.JÍMKY | 4,00 | KS | 282,00 | 1 128,00 |  | 4,00 | KS | 282,00 | 1 128,00 |  |  | KS | 282,00 | 0,00 |
| OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM | 4,00 | KS | 1 088,00 | 4 352,00 |  | 4,00 | KS | 1 088,00 | 4 352,00 |  |  | KS | 1 088,00 | 0,00 |
| MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY | 1,00 | SOU | 8 000,00 | 8 000,00 |  | 1,00 | SOU | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  | SOU | 8 000,00 | 0,00 |
| VARNÉ HRDLO SE ZÁVITEM 1" | 1,00 | KS | 211,00 | 211,00 |  | 1,00 | KS | 211,00 | 211,00 |  |  | KS | 211,00 | 0,00 |
| Č.M.338 - VSAZENÍ NOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 15 | 12,00 | M | 468,00 | 5 616,00 |  | 12,00 | M | 468,00 | 5 616,00 |  |  | M | 468,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 15 | 2,00 | KS | 78,00 | 156,00 |  | 2,00 | KS | 78,00 | 156,00 |  |  | KS | 78,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ ODBOČKY D 15 | 2,00 | KS | 265,00 | 530,00 |  | 2,00 | KS | 265,00 | 530,00 |  |  | KS | 265,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 15 | 2,00 | KS | 242,00 | 484,00 |  | 2,00 | KS | 242,00 | 484,00 |  |  | KS | 242,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2“ ROHOVÝ , KV=0,04-0,73 M3/HOD | 1,00 | KS | 558,00 | 558,00 |  | 1,00 | KS | 558,00 | 558,00 |  |  | KS | 558,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ 1/2“ ROHOVÉ | 1,00 | KS | 377,00 | 377,00 |  | 1,00 | KS | 377,00 | 377,00 |  |  | KS | 377,00 | 0,00 |
| TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ | 1,00 | KS | 605,00 | 605,00 |  | 1,00 | KS | 605,00 | 605,00 |  |  | KS | 605,00 | 0,00 |
| DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KLASIK 22-500/1200 | 1,00 | KS | 7 634,00 | 7 634,00 |  | 1,00 | KS | 7 634,00 | 7 634,00 |  |  | KS | 7 634,00 | 0,00 |
| KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ, | 1,00 | SOU | 350,00 | 350,00 |  | 1,00 | SOU | 350,00 | 350,00 |  |  | SOU | 350,00 | 0,00 |
| Č.M.103 + Č.M.138 - OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC NA VYMĚNĚNÉ TERMOST.VENTILY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HLAVICE | 3,00 | KS | 25,00 | 75,00 |  | 3,00 | KS | 25,00 | 75,00 |  |  | KS | 25,00 | 0,00 |
| TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ | 3,00 | KS | 940,00 | 2 820,00 |  | 3,00 | KS | 940,00 | 2 820,00 |  |  | KS | 940,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 % | 1,00 | SOU | 4 024,00 | 4 024,00 |  | 1,00 | SOU | 4 024,00 | 4 024,00 |  |  | SOU | 4 024,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - ARMATURY VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **104 628,00** |  |  |  |  | **104 628,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPUŠTĚNÍ,ZPĚTNÉ NAPUŠTĚNÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA,ODVZDUŠNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT | 1,00 | SOU | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 1,00 | SOU | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | SOU | 4 000,00 | 0,00 |
| KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ, | 1,00 | SOU | 3 800,00 | 3 800,00 |  | 1,00 | SOU | 3 800,00 | 3 800,00 |  |  | SOU | 3 800,00 | 0,00 |
| TOPNÁ ZKOUŠKA+VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU | 1,00 | SOU | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 1,00 | SOU | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | SOU | 10 000,00 | 0,00 |
| PROPLÁCHNUTÍ SYSTÉMU ÚT | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |
| REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | SOU | 2 000,00 | 0,00 |
| NÁTĚR FE POTRUBÍ+OPRAVA NÁTĚRŮ POTRUBÍ PO SVÁŘENÍ, | 1,00 | SOU | 2 500,00 | 2 500,00 |  | 1,00 | SOU | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | SOU | 2 500,00 | 0,00 |
| LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |
| ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  |  | SOU | 500,00 | 0,00 |
| SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ A SVÁŘECÍHO MATERIÁLU | 1,00 | SOU | 4 500,00 | 4 500,00 |  | 1,00 | SOU | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  | SOU | 4 500,00 | 0,00 |
| OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY NA DEMONTÁŽE | 1,00 | SOU | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1,00 | SOU | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | SOU | 1 000,00 | 0,00 |
| PŘEPRAVNÍ REŽIE | 1,00 | SOU | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 1,00 | SOU | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | SOU | 5 000,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM** |  |  |  | **37 300,00** |  |  |  |  | **35 300,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-721,ODDÍL 722-VODOVOD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 25 | 9,00 | M | 424,00 | 3 816,00 |  |  | M | 424,00 | 0,00 |  | 9,00 | M | 424,00 | 3 816,00 |
| POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 32 | 12,00 | M | 622,00 | 7 464,00 |  |  | M | 622,00 | 0,00 |  | 12,00 | M | 622,00 | 7 464,00 |
| POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 40 | 5,00 | M | 789,00 | 3 945,00 |  |  | M | 789,00 | 0,00 |  | 5,00 | M | 789,00 | 3 945,00 |
| ZÁSTŘIKY PPR - PŘECHODKY S KOVOVÝM ZÁVITEM | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |
| IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 10 | 4,00 | M | 44,00 | 176,00 |  |  | M | 44,00 | 0,00 |  | 4,00 | M | 44,00 | 176,00 |
| IZOLACE POTRUBÍ D 25 / 20 | 9,00 | M | 89,00 | 801,00 |  |  | M | 89,00 | 0,00 |  | 9,00 | M | 89,00 | 801,00 |
| IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 20 | 8,00 | M | 92,00 | 736,00 |  |  | M | 92,00 | 0,00 |  | 8,00 | M | 92,00 | 736,00 |
| IZOLACE POTRUBÍ D 42 / 20 | 5,00 | M | 105,00 | 525,00 |  |  | M | 105,00 | 0,00 |  | 5,00 | M | 105,00 | 525,00 |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY) | 1,00 | SOU | 100,00 | 100,00 |  |  | SOU | 100,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 100,00 | 100,00 |
| ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ IZOLACE PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY | 1,00 | SOU | 400,00 | 400,00 |  |  | SOU | 400,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 400,00 | 400,00 |
| PŘÍPOJKA K OHŘÍVAČI TV DN 1" | 2,00 | KS | 1 255,00 | 2 510,00 |  |  | KS | 1 255,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 1 255,00 | 2 510,00 |
| KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 10,00 | KS | 576,00 | 5 760,00 |  |  | KS | 576,00 | 0,00 |  | 10,00 | KS | 576,00 | 5 760,00 |
| ZPĚTNÁ KLAPKA CIM 33 CREA,1" | 2,00 | KS | 979,00 | 1 958,00 |  |  | KS | 979,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 979,00 | 1 958,00 |
| VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" | 4,00 | KS | 216,00 | 864,00 |  |  | KS | 216,00 | 0,00 |  | 4,00 | KS | 216,00 | 864,00 |
| VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 3/4" | 2,00 | KS | 294,00 | 588,00 |  |  | KS | 294,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 294,00 | 588,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 5,00 | KS | 449,00 | 2 245,00 |  |  | KS | 449,00 | 0,00 |  | 5,00 | KS | 449,00 | 2 245,00 |
| POJISTNÝ VENTIL 3/4"\*1"/6 BAR | 2,00 | KS | 786,00 | 1 572,00 |  |  | KS | 786,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 786,00 | 1 572,00 |
| MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |
| MANOMETR | 2,00 | KS | 1 045,00 | 2 090,00 |  |  | KS | 1 045,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 1 045,00 | 2 090,00 |
| TEPLOMĚR VČ.JÍMKY | 2,00 | KS | 282,00 | 564,00 |  |  | KS | 282,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 282,00 | 564,00 |
| OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM | 1,00 | KS | 1 088,00 | 1 088,00 |  |  | KS | 1 088,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 1 088,00 | 1 088,00 |
| VYPUŠTĚNÍ VODY Z EXPANZOMATŮ DO OBJEMU 100L | 1,00 | KS | 202,00 | 202,00 |  |  | KS | 202,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 202,00 | 202,00 |
| DEMONTÁŽ EXPANZOMATŮ DO OBJEMU 100L | 1,00 | KS | 360,00 | 360,00 |  |  | KS | 360,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 360,00 | 360,00 |
| MONTÁŽ A DOPOJENÍ ZDEMONTOVANÉHO EXPANZOMATU, | 1,00 | SOU | 988,00 | 988,00 |  |  | SOU | 988,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 988,00 | 988,00 |
| AQUAMAT-EXPANZE REFIX DD,33 L | 1,00 | KS | 4 650,00 | 4 650,00 |  |  | KS | 4 650,00 | 0,00 |  | 1,00 | KS | 4 650,00 | 4 650,00 |
| BEZPEČNOSTNÍ VENTIL EXPANZOMATU 3/4" | 2,00 | KS | 894,00 | 1 788,00 |  |  | KS | 894,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 894,00 | 1 788,00 |
| UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU+ZPĚTNÉ NAPUŠTĚNÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA A KONTROLA | 1,00 | SOU | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | SOU | 3 000,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 3 000,00 | 3 000,00 |
| PROPLACH A DEFINFEKCE POTRUBÍ CELÉHO OBJEKTU | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | SOU | 1 500,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |
| KOVOVÉ KONSTRUKCE - UCHYCENÍ POTRUBÍ VODOVODU | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | SOU | 1 500,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PODPŮRNÉ ŽLABY - UCHYCENÍ ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  |  | SOU | 500,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |
| ZAÚSTĚNÍ ODVODU ODKAPU OD POJIST.VENTILU,VČ.SIFONU PRO ODKAP | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | SOU | 1 500,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |
| DEMONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A POTRUBÍ K OHŘÍVAČI | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  |  | SOU | 500,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |
| DEMONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR A POTRUBÍ K AQUAMATU | 1,00 | SOU | 200,00 | 200,00 |  |  | SOU | 200,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 200,00 | 200,00 |
| POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - ODBOČKA D 32 | 3,00 | KS | 184,00 | 552,00 |  |  | KS | 184,00 | 0,00 |  | 3,00 | KS | 184,00 | 552,00 |
| POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - ODBOČKA D 40 | 2,00 | KS | 261,00 | 522,00 |  |  | KS | 261,00 | 0,00 |  | 2,00 | KS | 261,00 | 522,00 |
| PŘESUN HMOT VODOVOD – 1,07 % | 1,00 | SOU | 2 360,00 | 2 360,00 |  |  | SOU | 2 360,00 | 0,00 |  | 1,00 | SOU | 2 360,00 | 2 360,00 |
| **MEZISOUČET - VODOVOD VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **61 324,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | **61 324,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2/PRÁCE A DODÁVKY V KUCHYNI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 732-STROJOVNY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 25 | 1,00 | KS | 189,00 | 189,00 |  | 1,00 | KS | 189,00 | 189,00 |  |  | KS | 189,00 | 0,00 |
| ČERPADLO ALPHA2 25-40 (130MM) | 1,00 | KS | 9 150,00 | 9 150,00 |  | 1,00 | KS | 9 150,00 | 9 150,00 |  |  | KS | 9 150,00 | 0,00 |
| ČERPADLO ALPHA2 25-60 (130MM) | 1,00 | KS | 10 400,00 | 10 400,00 |  | 1,00 | KS | 10 400,00 | 10 400,00 |  |  | KS | 10 400,00 | 0,00 |
| ČERPADLO ALPHA 1L 25-40 | 1,00 | KS | 6 620,00 | 6 620,00 |  | 1,00 | KS | 6 620,00 | 6 620,00 |  |  | KS | 6 620,00 | 0,00 |
| IZOLAČNÍ KRYT ČERPADLA ALPHA 1L | 1,00 | KS | 480,00 | 480,00 |  | 1,00 | KS | 480,00 | 480,00 |  |  | KS | 480,00 | 0,00 |
| MS ŠROUBENÍ K ČERPADLU | 3,00 | PÁR | 425,00 | 1 275,00 |  | 3,00 | PÁR | 425,00 | 1 275,00 |  |  | PÁR | 425,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT STROJOVNY – 1,59 % | 1,00 | SOU | 1 124,00 | 1 124,00 |  | 1,00 | SOU | 1 124,00 | 1 124,00 |  |  | SOU | 1 124,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - STROJOVNY VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **29 238,00** |  |  |  |  | **29 238,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 733-POTRUBÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ CU POTRUBÍ DO D 35 | 23,00 | M | 37,00 | 851,00 |  | 23,00 | M | 37,00 | 851,00 |  |  | M | 37,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ PŘICHYCENÍ POTRUBÍ (KOVOVÉ KONSTRUKCE) | 1,00 | SOU | 150,00 | 150,00 |  | 1,00 | SOU | 150,00 | 150,00 |  |  | SOU | 150,00 | 0,00 |
| PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 25 | 12,00 | KS | 25,00 | 300,00 |  | 12,00 | KS | 25,00 | 300,00 |  |  | KS | 25,00 | 0,00 |
| PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 50 | 2,00 | KS | 33,00 | 66,00 |  | 2,00 | KS | 33,00 | 66,00 |  |  | KS | 33,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 15 | 78,00 | M | 468,00 | 36 504,00 |  | 78,00 | M | 468,00 | 36 504,00 |  |  | M | 468,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 18 | 9,00 | M | 502,00 | 4 518,00 |  | 16,00 | M | 502,00 | 8 032,00 |  |  | M | 502,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 22 | 1,00 | M | 574,00 | 574,00 |  | 6,00 | M | 574,00 | 3 444,00 |  |  | M | 574,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 28 | 11,00 | M | 895,00 | 9 845,00 |  | 11,00 | M | 895,00 | 9 845,00 |  |  | M | 895,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 35 | 4,00 | M | 1 266,00 | 5 064,00 |  | 4,00 | M | 1 266,00 | 5 064,00 |  |  | M | 1 266,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 15 | 16,00 | KS | 78,00 | 1 248,00 |  | 16,00 | KS | 78,00 | 1 248,00 |  |  | KS | 78,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 22 | 4,00 | KS | 225,00 | 900,00 |  | 4,00 | KS | 225,00 | 900,00 |  |  | KS | 225,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ PROPOJENÍ D 28 | 4,00 | KS | 256,00 | 1 024,00 |  | 4,00 | KS | 256,00 | 1 024,00 |  |  | KS | 256,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ ZASLEPENÍ D 22 | 2,00 | KS | 188,00 | 376,00 |  | 2,00 | KS | 188,00 | 376,00 |  |  | KS | 188,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ ZASLEPENÍ D 35 | 2,00 | KS | 364,00 | 728,00 |  | 2,00 | KS | 364,00 | 728,00 |  |  | KS | 364,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ REDUKCE NA POTRUBÍ | 2,00 | KS | 780,00 | 1 560,00 |  | 2,00 | KS | 780,00 | 1 560,00 |  |  | KS | 780,00 | 0,00 |
| POTRUBÍ MĚDĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 35 | 103,00 | M | 16,00 | 1 648,00 |  | 113,00 | M | 16,00 | 1 808,00 |  |  | M | 16,00 | 0,00 |
| AUTOMATICKÁ ODZDUŠ.NÁDOBKA,VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY | 4,00 | KS | 398,00 | 1 592,00 |  | 4,00 | KS | 398,00 | 1 592,00 |  |  | KS | 398,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT POTRUBÍ – 3,39 % | 1,00 | SOU | 2 676,00 | 2 676,00 |  | 1,00 | SOU | 2 676,00 | 2 676,00 |  |  | SOU | 2 676,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - POTRUBÍ VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **69 624,00** |  |  |  |  | **76 168,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1/2" | 4,00 | KS | 48,00 | 192,00 |  | 4,00 | KS | 48,00 | 192,00 |  |  | KS | 48,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2“ ROHOVÝ , KV=0,04-0,73 M3/HOD | 8,00 | KS | 558,00 | 4 464,00 |  | 8,00 | KS | 558,00 | 4 464,00 |  |  | KS | 558,00 | 0,00 |
| TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POJISTKOU PROTI ODCIZENÍ | 8,00 | KS | 605,00 | 4 840,00 |  | 8,00 | KS | 605,00 | 4 840,00 |  |  | KS | 605,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ 1/2“ ROHOVÉ | 4,00 | KS | 377,00 | 1 508,00 |  | 8,00 | KS | 377,00 | 3 016,00 |  |  | KS | 377,00 | 0,00 |
| DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1" | 5,00 | KS | 57,00 | 285,00 |  | 5,00 | KS | 57,00 | 285,00 |  |  | KS | 57,00 | 0,00 |
| ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ARMATUR U SMĚŠOVACÍHO UZLU VZT | 1,00 | SOU | 550,00 | 550,00 |  | 1,00 | SOU | 550,00 | 550,00 |  |  | SOU | 550,00 | 0,00 |
| KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 5,00 | KS | 576,00 | 2 880,00 |  | 5,00 | KS | 576,00 | 2 880,00 |  |  | KS | 576,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4" | 3,00 | KS | 255,00 | 765,00 |  | 3,00 | KS | 255,00 | 765,00 |  |  | KS | 255,00 | 0,00 |
| RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 4,00 | KS | 449,00 | 1 796,00 |  | 4,00 | KS | 449,00 | 1 796,00 |  |  | KS | 449,00 | 0,00 |
| FILTR 1" | 2,00 | KS | 435,00 | 870,00 |  | 2,00 | KS | 435,00 | 870,00 |  |  | KS | 435,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ KLAPKA 3/4" (LEHKÁ) | 1,00 | KS | 385,00 | 385,00 |  | 1,00 | KS | 385,00 | 385,00 |  |  | KS | 385,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ KLAPKA 1" (LEHKÁ) | 1,00 | KS | 425,00 | 425,00 |  | 1,00 | KS | 425,00 | 425,00 |  |  | KS | 425,00 | 0,00 |
| 3-CESTNÁ SMĚŠ.ARMATURA SXP 45.20-4/230,VČ.SERVOPOHONU | 1,00 | KS | 4 278,00 | 4 278,00 |  | 1,00 | KS | 4 278,00 | 4 278,00 |  |  | KS | 4 278,00 | 0,00 |
| VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" | 2,00 | KS | 196,00 | 392,00 |  | 2,00 | KS | 196,00 | 392,00 |  |  | KS | 196,00 | 0,00 |
| TEPLOMĚR VČ.JÍMKY | 4,00 | KS | 282,00 | 1 128,00 |  | 4,00 | KS | 282,00 | 1 128,00 |  |  | KS | 282,00 | 0,00 |
| OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM | 1,00 | KS | 1 088,00 | 1 088,00 |  | 1,00 | KS | 1 088,00 | 1 088,00 |  |  | KS | 1 088,00 | 0,00 |
| MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 1,00 | SOU | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | SOU | 1 500,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 % | 1,00 | SOU | 1 092,00 | 1 092,00 |  | 1,00 | SOU | 1 092,00 | 1 092,00 |  |  | SOU | 1 092,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - ARMATURY VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **28 438,00** |  |  |  |  | **29 946,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C-800-731,ODDÍL 735-OTOPNÁ TĚLESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ | 5,00 | KS | 186,00 | 930,00 |  | 5,00 | KS | 186,00 | 930,00 |  |  | KS | 186,00 | 0,00 |
| ZPĚTNÁ MONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ | 4,00 | KS | 325,00 | 1 300,00 |  | 4,00 | KS | 325,00 | 1 300,00 |  |  | KS | 325,00 | 0,00 |
| DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - TYP KLASIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-600/600 | 1,00 | KS | 5 194,00 | 5 194,00 |  | 1,00 | KS | 5 194,00 | 5 194,00 |  |  | KS | 5 194,00 | 0,00 |
| 22-900/700 | 1,00 | KS | 8 409,00 | 8 409,00 |  | 1,00 | KS | 8 409,00 | 8 409,00 |  |  | KS | 8 409,00 | 0,00 |
| 33-600/1100 | 1,00 | KS | 11 975,00 | 11 975,00 |  | 1,00 | KS | 11 975,00 | 11 975,00 |  |  | KS | 11 975,00 | 0,00 |
| 33-900/600 | 1,00 | KS | 11 881,00 | 11 881,00 |  | 1,00 | KS | 11 881,00 | 11 881,00 |  |  | KS | 11 881,00 | 0,00 |
| PŘESUN HMOT OTOPNÁ TĚLESA – 2,39% | 1,00 | SOU | 1 580,00 | 1 580,00 |  | 1,00 | SOU | 1 580,00 | 1 580,00 |  |  | SOU | 1 580,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - OTOPNÁ TĚLESA VČ.PŘESUNU HMOT** |  |  |  | **41 269,00** |  |  |  |  | **41 269,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT | 1,00 | SOU | 800,00 | 800,00 |  | 1,00 | SOU | 800,00 | 800,00 |  |  | SOU | 800,00 | 0,00 |
| KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ, | 1,00 | SOU | 2 500,00 | 2 500,00 |  | 1,00 | SOU | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | SOU | 2 500,00 | 0,00 |
| TOPNÁ ZKOUŠKA+VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU | 1,00 | SOU | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 1,00 | SOU | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | SOU | 3 000,00 | 0,00 |
| PROPLÁCHNUTÍ SYSTÉMU ÚT | 103,00 | M | 5,00 | 515,00 |  | 113,00 | M | 5,00 | 565,00 |  |  | M | 5,00 | 0,00 |
| REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB | 1,00 | SOU | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1,00 | SOU | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | SOU | 1 000,00 | 0,00 |
| LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  | 1,00 | SOU | 500,00 | 500,00 |  |  | SOU | 500,00 | 0,00 |
| ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE | 1,00 | SOU | 300,00 | 300,00 |  | 1,00 | SOU | 300,00 | 300,00 |  |  | SOU | 300,00 | 0,00 |
| OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY NA DEMONTÁŽE | 1,00 | SOU | 200,00 | 200,00 |  | 1,00 | SOU | 200,00 | 200,00 |  |  | SOU | 200,00 | 0,00 |
| NEMRZNOUCÍ SMĚS DO SYSTÉMU ÚT MULTIPROTEC ICE(55% VODA + 45% NEMRZ.SMĚSI PŘI CELKOVÉM OBJEMU VODY V SOUSTAVĚ 95L) - 5 KS 10 LITROVÝCH NÁDOB | 5,00 | KS | 5 500,00 | 27 500,00 |  | 5,00 | KS | 5 500,00 | 27 500,00 |  |  | KS | 5 500,00 | 0,00 |
| PŘEPRAVNÍ REŽIE | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 1,00 | SOU | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | SOU | 2 000,00 | 0,00 |
| **MEZISOUČET - OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM** |  |  |  | **38 315,00** |  |  |  |  | **38 365,00** |  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vícepráce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CU potrubí 15 x 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | m | 468,00 | 702,00 |
| automatický odvzdušňovací ventil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 398,00 | 796,00 |
| Reflex MK kohout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 1 220,00 | 1 220,00 |
| kulový kohout Dn 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 4 059,00 | 8 118,00 |
| filtr Dn 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 3 525,00 | 3 525,00 |
| vsuvka Dn 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 275,00 | 550,00 |
| varný závit Dn 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 235,00 | 470,00 |
| vyříznutí potrubí Dn 80, vsazení sestavy s filtrem a zavaření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 2 868,00 | 5 736,00 |
| odebrání tepelné izolace a zpětná montáž izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 546,00 | 546,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 0,00 |
| **MEZISOUČET - Vícepráce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21 663,00** |