|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | | #ODKAZ! | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **AVT** | **Koncové prvky, nábytek, stínicí technika** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Stínící technika** |  |  |  |  |  |  |
| 105 | M | vlastní | žaluzie | Vertikální látková žaluzie pro učebny 3.15 a 3.19 - 6 ks, systém Blue Line, šíře lamely 127mm. Barva: bílá průsvit, Rozměr: 270 x 250 cm. Zaměření, instalace, seřízení. | kus | 6,000 | 4 891,00 | 29 346,00 | 21,0 | 35 508,66 |
|  |  |  |  | **Nábytek** |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M | vlastní | Katedra a demonstrační stůl učitele - učebna 3.15 | Demonstrační stůl s katedrou pro učebnu přírodních věd, rozměr: v. 900 x š. 1810mm x hl. 600mm a navazujícím stolem 760 x š.1800mm x hl. 600mm. Pracovní deska postforming tl. 38mm Spodní skříňky: 2 x policová skříňka s dveřmi, 1 x zásuvková skříňka, 1x dřezová skříňka. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Demonstrační stůl disponuje nerozovým dřezem a pákovou baterii. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. Demonstrační stůl navazuje na multimediální katedru s uzamykatelnou skříňkou, rozměr: v. . Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech nebo dvířkách skříňky. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace | kus | 1,000 | 28 679,00 | 28 679,00 | 21,0 | 34 701,59 |
| 107 | M | vlastní | Pracovní pult - učebna 3.15 | Pracovní pult délky 2720mm, výška 900mm, hl. 600mm (celková výška vč. horních skříněk 2000mm). Pracovní deska postforming tl. 38mm, vč. desky obkladové. Spodní skříňky: 2x dřezová, 2x policová skříňka s dveřmi. Horní skříňky zavěšené s dveřmi, přestavitelné police. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Všechny skříňky a jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Pracovní pult disponuje 2xkeramickým dřezem a 2x laboratorní pákovou baterií. Provedení dle výkresu. Nutné ověření rozměrů na stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1,000 | 43 680,00 | 43 680,00 | 21,0 | 52 852,80 |
| 108 | M | vlastní | žákovské stoly - učebna 3.15 | Třímístný žákovský stůl do odborné učebny, rozměr: v.750mm x š. 1800mm x hl.600. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Nohy umožnují vedení elektra skrytě nohou stolu. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Přední krycí deska stolu z LTD tl. 18mm, rozměr: 1720x400mm, vložena mezi přední nohy stolu, uchycena do kovového podoží. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 10,000 | 7 533,00 | 75 330,00 | 21,0 | 91 149,30 |
| 110 | M | vlastní | Vestavěná skříň - učebna 3.15 | Vestavěná skříň částečně prosklená, rozměr cca: v. 2000mm x š. 2640mm x hl.480mm. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Spodní část skříně s plnými dveřmi, horní část s prosklenými. Všechny skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Provedení dle výkresu vč. obložek. Nutné ověření rozměrů po stavbě. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1,000 | 27 733,00 | 27 733,00 | 21,0 | 33 556,93 |
| 111 | M | vlastní | Skříň na aktovky - učebna 3.15 | Skříňová sestava složena ze tří kusů na aktovky/batohy, jeden kus rozměr: v. 1035mmx š. 1349 x hl. 480mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS 0,8mm. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň dělena na 9 otevřených boxů, Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1,000 | 14 400,00 | 14 400,00 | 21,0 | 17 424,00 |
| 112 | M | vlastní | Židle žákovská - učebna 3.15 | Židle žákovská vel. 6, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastová skořepina ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop a manipulaci. Cena vč. dopravy a instalace | kus | 30,000 | 1 609,00 | 48 270,00 | 21,0 | 58 406,70 |
| 113 | M | vlastní | Židle učitelská - učebna 3.15 | Židle učitelská na kolečkách, otočná, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena vč. dopravy a instalace | kus | 1,000 | 3 119,00 | 3 119,00 | 21,0 | 3 773,99 |
| 114 | M | vlastní | Laboratorní stůl pro žáky - laboratoř 3.19 | Oboustranný laboratorní stůl s médiovým panelem, rozměr: v. pracovního pultu 900mm, v. s médiovým panelem 1800mm x š. 3020mm x hl. 1200mm (2x600mm). Pracovní plocha HPL, korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou lisovanou plastovou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Spodní skříňky jsou v kombinaci skříněk s dveřmi, zásuvkových a dřezových skříněk. V jednom laboratorním stole je zakomponovaná myčka š. 600mm na umývání laboratorního skla, myčka je součástí dodávky. Stoly jsou uzpůsobeny pro vedení medií (elektrika, plyn, voda). Laboratorní stůl obsahuje 2x dřez a 2x pákovou baterii, PB láhev s regulací, čtyřkohout. Vč. zapojení a revize plynu. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 2,000 | 93 713,00 | 187 426,00 | 21,0 | 226 785,46 |
| 115 | M | vlastní | Demonstrační stůl – pracovní pult učitele - laboratoř 3.19 | Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou, rozměr: v. 760 x š.1300mm x hl. 600mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech nebo dvířkách skříňky. Dekor nábytku dle výběru min. 4 barevné variace. Cena vč. dopravy a instalace. | kus | 1,000 | 5 897,00 | 5 897,00 | 21,0 | 7 135,37 |
| 116 | M | vlastní | Židle učitelská - laboratoř 3.19 | Žákovská židle na kolečkách, otočná, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena vč. dopravy a instalace | kus | 1,000 | 3 119,00 | 3 119,00 | 21,0 | 3 773,99 |
| Celková nabídková cena | | | | | | | | 466 999,00 |  | 565 068,79 |
|  |