Datum vystavení / realizace: 20.03.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
	Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenové nabídky č. NI 14882 ze dne 9,3.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na akci Hradec Králové - Velké náměstí 5. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS Al 8. Informace podá p. Zvěřina, tel. 	Místo dodání ulice Klicperova čp. 1266, Hradec Králové. Termín dodání 10.7.2023.

ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

1.	08120	Trubka ISOPLUS 6m 168,3*4,0/280	84,0 m	Kč	10.07.2023	
2.	08121	Trubka ISOPLUS 6m 139,7*3,6/250	60,0 m	Kč	10.07.2023	
3.	08221	Trubka ISOPLUS 6m108,0 m	Kč 10.07.2023
Odběratel	Dodavatel	Expozitura	
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brnč 362
PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.	ISOPLUS - EOP s. r. o.
číslo: 49285114 IČO: 49285114 Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice		
4.	08150	Trubka ISOPLUS 6m 76,1	24,0 m	Kč 10.07.2023
5.	08363	Trubka ISOPLUS 6m 60,3*3,2/140	12,0 m	Kč	10.07.2023	
6.	08151	Trubka ISOPLUS 6m 48,3*3,2/125	12,0 m		10.07.2023	
7.	08967	Ohyb 5st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250
1000x1000mm	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
8.	08367	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88,9*3,2/180
1000x1500mm	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
9.	08222	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 
1000x1000mm	6,0 Ks	Kč	10.07.2023	
10.	08968	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88,9*3,2/180 standard	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
11.	08194	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1 600x 1000mm	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
12.	08969	Ohyb etáž. 45st. ISOPLUS zes.iz. 							0,6*1,2*0,6 IPS		Kč	10.07.2023	
13.	08678	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	

14.	08648	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč 10.07.2023

15.	08713	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč 10.07.2023

16.	08677	Odbočka etážová ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč 10.07.2023

17.	08695	Odbočka etážová ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks	Kč 10.07.2023

18.	01792	Redukce ocelová 139,7-88,9	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
19.	010119	Dno klenuté 60,3	2,0 Ks				Kč	10.07.2023	
20.	08617	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS
					 1*zes.iz.	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
	Datum vystavení / realizace: 20.03.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
	Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Odběratel	Dodavatel	Expozitura	
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.	ISOPLUS - EOP s. r. 0.
číslo: 49285114 IČO: 49285114 Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice		
Na základě Vaší cenové nabídky č. NI 14882 ze dne 9.3.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na akci Hradec Králové - Velké náměstí 5. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS Al 8. Informace podá p. Zvěřina, tel. 	Místo dodání ulice Klicperova čp. 1266, Hradec Králové. Termín dodání 10.7.2023.

	ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodánĺ

21.	08124	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 168,3/280 1*zes.iz.	24,0 Ks	Kč	10.07.2023	
22.	08125	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 139,7/250 1*zes.iz.	20,0 Ks	Kč	10.07.2023	
23.	08213	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 88,9/180
I *zes.iz.	28,0 Ks		10.07.2023	
24.	08212	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 76,1/160 1 *zes.iz.			 Ks	Kč	10.07.2023	
25.	08211	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 60,3/140 1 *zes.iz.	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
26.	08161	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 48,3/125
I *zes.iz.	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
27.	08970	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS 60,3/140 1 *zes.iz.			 Ks	Kč	10.07.2023	
28.	08070	Držák drátu ISOPLUS	84,0 Ks	Kč	10.07.2023	
29.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40	100,0 Ks	Kč	10.07.2023	
30.	08032	Polštář dilatační 1000x120x40	46,0 Ks	Kč	10.07.2023	
31.	08167	Kruh těsnící ISOPLUS 180	4,0 Ks						 Kč	10.07.2023	
32.	08034	Kruh těsnící ISOPLUS 160	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
33.	08049	Kruh těsnící ISOPLUS 140	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
34.	08026	Kruh těsnící ISOPLUS 125	2,0 Ks	Kč	10.07.2023	
35.	08033	Víko smršťovací ISOPLUS DHEC 2500 160-180/60-89	4,0 Ks	Kč	10.07.2023	
36.	08033	Víko smršťovací ISOPLUS DHEC 2500
160-180/60-89		Kč	10.07.2023	
37.	08025	Víko smršťovací ISOPLUS DHEC 2400 125-140/60-76	 Ks	Kč	10.07.2023	
38.	08001	Víko smršťovací ISOPLUS DHEC 2300 110-140/27-54			 Ks		10.07.2023	
39.	08055	Měřící místo MPD-2			 Ks	Kč	10.07.2023	
	Datum vystavení / realizace: 20.03.2023	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
	Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Na základě Vaší cenové nabídky č. NI 14882 ze dne 9.3.2023 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na akci Hradec Králové - Velké náměstí 5. ETAPA - rekonstrukce a prodloužení teplovodu PS Al 8. Informace podá p. Zvěřina, tel Místo dodání ulice Klicperova čp. 1266, Hradec Králové. Termín dodání 10.7.2023.

ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem 	Dat. dodání

40. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená š. 25cm	340,0 mKč 10.07.2023

1007,0 631 065,21 Kč Podpis ředitele: .

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Odběratel	Dodavatel	Expozitura	
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.	ISOPLUS - EOP s. r. o.
číslo: 49285114 IČO: 49285114 Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213 	Místo: Pardubice		
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:

Na Brně 362 tel.: 495 279 161 e-mail: inf0@thhk.cz ICO: 25282174 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 500 06 Hradec Králové fax: 495 279 250 www.thhk.cz DIC: CZ25282174 vedeném v Hradci Králové, Krajským oddii soudemB, vložka 1765.