

Dodavatel klimatizace: TAP.Maják s.r.o. IČ.:08504008, Pikovice 1708 ,

Hradištko pod Medníkem 252 09, [www.tapmajak.cz](http://www.tapmajak.cz), E-mail: lgklimatizace@seznam.cz

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekt Útia – Pod vodárenskou věží 4, Praha 8, 182 00 2 patro , místnost 243, místnost 241, místnost 244

Objednavatel : Útia AV ČR, ze dne 29.3.2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kancelář č. 243**

1x Venkovní jednotka KL0512 UUC1 U40 1 fáz. 7,5 – 8,9 Kw **55 125,-**

----

1x Vnitřní jednotka podstropní 8,6 Kw UV30FV10 31 185,-

 Montáž a zaregulování jednotky + doplnění chladiva + odvod kondenzátu s čerpadlem 16 500,-

 **Celkem = 47685,-**

----

 Celkem za m. 243 bez DPH = **102 810,- Kč**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kancelář č. 244 – rozdělená místnost příčkou**

Venkovní jednotka MULTISPLIT KL0871 MU5R30 U42 1 fáz. 7,5 – 8,9 Kw **88 350,-**

---

 1X Vnitřní jednotka podstropní 8,6 Kw UV18FV10 29 900,-

Montáž a zaregulování jednotky + doplnění chladiva + odvody kondenzátu s čerpadlem 18 250,-

CU rozbočovač pro 2 vnitřní jednotky 8320,-

 **Celkem = 56470,-**

----

1X Vnitřní jednotka podstropní 8,6 Kw UV18FV10 29 900,-

Montáž a zaregulování jednotky + doplnění chladiva + odvody kondenzátu s čerpadlem 18 250,-

 **Celkem = 48150,-**

---

 Celkem za m.244 bez DPH **192 970 - Kč**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Kancelář č. 241**

1x Venkovní jednotka KL0512 UUC1 U40 1 fáz. 7,5 – 8,9 Kw **55 125,-**

----

1x Vnitřní jednotka podstropní 8,6 Kw UV30FV10 31 185,-

 Montáž a zaregulování jednotky + doplnění chladiva + odvod kondenzátu s čerpadlem 16 500,-

 **Celkem = 47 685,-**

---

 Celkem za m. 241 bez DPH = **102 810,- Kč**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Celková cena za místnosti 214,243,244 398 590,-Kč bez Dph 21%**