Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 498/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Oceněný soupis prací

Obsah:

- REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

(str. 1–17)

- REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ČS Stranná II - střešní krytina

(str. 1–17)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stranná Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 270 938,92

21,00% 223 916,46 47 022,46

15,00% 0,00 0,00

podkladSoD214714V

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

223 916,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: podkladSoD214714V

Stavba:

Místo: Stranná Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 13 000,00 15 730,00 STA

223 916,46 270 938,92

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO Střešní krytina 210 916,46 255 208,92

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

31. 3. 2023

Strana 2 z 17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 916,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 916,46 21,00% 44 292,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 208,92

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

SO - Střešní krytina

Strana 3 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 916,46

21-M - Elektromontáže 18 000,00

712 - Povlakové krytiny 130 830,73

764 - Konstrukce klempířské 57 913,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 484,80

997 - Přesun sutě 687,92

SO - Střešní krytina

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

Strana 4 z 17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 916,46

D 21-M Elektromontáže 18 000,00

20 K 2182201R Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka

PP Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize

D 712 Povlakové krytiny 130 830,73

3 K 712300841

Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s

urovnáním povrchu

M2 176,000 34,90 6 142,40 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300841

VV A4 " "165.0+11.0 176,000

VV B4 "Celkem: "A4 176,000

4 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým M2 176,000 44,70 7 867,20 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712321132

VV A5 " "165.0+11.0 176,000

VV B5 "Celkem: "A5 176,000

5 K 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační T 0,278 54 600,00 15 178,80 CS ÚRS 2022 02

PP asfalt oxidovaný stavebně izolační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11161346

6 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše M2 176,000 115,00 20 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559

VV A6 " "165.0+11.0 176,000

VV B6 "Celkem: "A6 176,000

7 K 62855017

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové

vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na

M2 202,400 390,00 78 936,00 CS ÚRS 2022 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/62855017

8 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 1,559 686,00 1 069,47 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

9 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš

T 1,559 896,00 1 396,86 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712181

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

SO - Střešní krytina

Strana 5 z 17

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 57 913,01

10 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 71,000 22,30 1 583,30 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS"

VV A9 55.0+16.0 71,000

VV B9 "Celkem: "A9 71,000

11 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti M 16,000 26,20 419,20 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS "

VV A10 16.0 16,000

VV B10 "Celkem: "A10 16,000

12 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 10,000 19,10 191,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS"

VV A11 5.0*2 10,000

VV B11 "Celkem: "A11 10,000

13 K 764222431 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm M 16,000 315,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764222431

14 K 764224405 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm M 55,000 585,00 32 175,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764224405

15 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm M 16,000 498,00 7 968,00 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521404

16 K 764521446

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu

400/150 mm

KUS 2,000 1 165,00 2 330,00 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521446

17 K 764528424 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm M 10,000 809,00 8 090,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764528424

VV A16 " "2*5.0 10,000

VV B16 "Celkem: "A16 10,000

18 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,088 688,00 60,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

19 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

T 0,088 636,00 55,97 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 484,80

1 K 9529021R Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny M2 176,000 19,80 3 484,80 R položka

PP Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny

VV A19 " "165.0+11.0 176,000

VV B19 "Celkem: "A19 176,000

Strana 6 z 17

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 687,92

2 K 9970025R Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy T 0,569 1 209,00 687,92 R položka

PP Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy

Strana 7 z 17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 730,00

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 8 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

Strana 9 z 17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

1 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

P

Poznámka k položce:

min. vybavení - buňka, sklad, TOI

VV B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI"

VV A1 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

2 K 09410400 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 10 z 17

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 31. 3. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO Střešní krytina

A10 A10 16,000

C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS " 0,000

A10 16.0 16,000

Použití figury:

764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti M 16,000

A11 A11 10,000

C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

A11 5.0*2 10,000

Použití figury:

764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 10,000

A16 A16 10,000

A16 " "2*5.0 10,000

Použití figury:

764528424 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm M 10,000

A19 A19 176,000

A19 " "165.0+11.0 176,000

Použití figury:

9529021R Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny M2 176,000

A4 A4 176,000

A4 " "165.0+11.0 176,000

Použití figury:

712300841 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu M2 176,000

A5 A5 176,000

A5 " "165.0+11.0 176,000

Použití figury:

712321132 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým M2 176,000

A6 A6 176,000

podkladSoD214714V

ČS Stranná, dílny a sklady - střešní krytina

Strana 11 z 17

Kód Popis MJ Výměra

A6 " "165.0+11.0 176,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše M2 176,000

A9 A9 71,000

C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

A9 55.0+16.0 71,000

Použití figury:

764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 71,000

B10 B10 16,000

B10 "Celkem: "A10 16,000

B11 B11 10,000

B11 "Celkem: "A11 10,000

B16 B16 10,000

B16 "Celkem: "A16 10,000

B19 B19 176,000

B19 "Celkem: "A19 176,000

B4 B4 176,000

B4 "Celkem: "A4 176,000

B5 B5 176,000

B5 "Celkem: "A5 176,000

B6 B6 176,000

B6 "Celkem: "A6 176,000

B9 B9 71,000

B9 "Celkem: "A9 71,000

C10 C10 0,000

C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS " 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

VON Vedlejší a ostatní náklady

A1 A1 1,000

B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI" 0,000

A1 1 1,000

Strana 12 z 17

Kód Popis MJ Výměra

B1 B1 0,000

B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI" 0,000

Strana 13 z 17

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stranná Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 657 301,58

1 369 21,00% 670,73 287 630,85

15,00% 0,00 0,00

podkladSoD214715V

ČS Stranná II - střešní krytina

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 369 670,73

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: podkladSoD214715V

Stavba:

Místo: Stranná Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 42 000,00 50 820,00 STA

1 369 670,73 1 657 301,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO Střešní krytina 1 327 670,73 1 606 481,58

ČS Stranná II - střešní krytina

31. 3. 2023

Strana 2 z 17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 327 670,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 327 670,73 21,00% 278 810,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 606 481,58

ČS Stranná II - střešní krytina

SO - Střešní krytina

Strana 3 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 327 670,73

21-M - Elektromontáže 144 000,00

712 - Povlakové krytiny 820 382,36

764 - Konstrukce klempířské 338 004,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 532,40

997 - Přesun sutě 2 751,68

SO - Střešní krytina

ČS Stranná II - střešní krytina

Strana 4 z 17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 327 670,73

D 21-M Elektromontáže 144 000,00

20 K 2182201R Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize KPL 1,000 144 000,00 144 000,00 R položka

PP Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize

D 712 Povlakové krytiny 820 382,36

3 K 712300841

Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s

urovnáním povrchu

M2 1 138,000 34,90 39 716,20 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300841

4 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým M2 1 138,000 44,70 50 868,60 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712321132

VV A5 " "1138.0 1 138,000

VV B5 "Celkem: "A5 1 138,000

5 K 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační T 1,798 54 600,00 98 170,80 CS ÚRS 2022 02

PP asfalt oxidovaný stavebně izolační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/11161346

6 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše M2 1 138,000 115,00 130 870,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559

VV A6 " "1138.0 1 138,000

VV B6 "Celkem: "A6 1 138,000

7 K 62855017

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové

vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na

M2 1 251,800 390,00 488 202,00 CS ÚRS 2022 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/62855017

8 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

T 7,936 686,00 5 444,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

9 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš

T 7,936 896,00 7 110,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712181

D 764 Konstrukce klempířské 338 004,29

10 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 384,800 22,30 8 581,04 CS ÚRS 2022 02

ČS Stranná II - střešní krytina

SO - Střešní krytina

Strana 5 z 17

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS"

VV A9 281.0+51.5+32.0+20.3 384,800

VV B9 "Celkem: "A9 384,800

11 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti M 103,800 26,20 2 719,56 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS "

VV A10 51.5+32.0+20.3 103,800

VV B10 "Celkem: "A10 103,800

12 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 79,200 19,10 1 512,72 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS"

VV A11 (13.2+3.0+4.2)*2+9.6*4 79,200

VV B11 "Celkem: "A11 79,200

13 K 764222431 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm M 103,800 315,00 32 697,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764222431

VV A12 " "51.5+32.0+20.3 103,800

VV B12 "Celkem: "A12 103,800

14 K 764224405 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm M 281,000 585,00 164 385,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764224405

VV A13 " "281.0 281,000

VV B13 "Celkem: "A13 281,000

15 K 764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm M 103,800 498,00 51 692,40 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521404

VV A14 " "51.5+32.0+20.3 103,800

VV B14 "Celkem: "A14 103,800

16 K 764521446

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu

400/150 mm

KUS 10,000 1 165,00 11 650,00 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521446

VV A15 " "4+4+2 10,000

VV B15 "Celkem: "A15 10,000

17 K 764528424 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm M 79,200 809,00 64 072,80 CS ÚRS 2022 02

PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764528424

VV A16 " "(13.2+3.0+4.2)*2+9.6*4 79,200

VV B16 "Celkem: "A16 79,200

18 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

T 0,524 688,00 360,51 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

19 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

T 0,524 636,00 333,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 532,40

1 K 9529021R Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny M2 1 138,000 19,80 22 532,40 R položka

Strana 6 z 17

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny

VV A19 " "669.0+217.0+252.0 1 138,000

VV B19 "Celkem: "A19 1 138,000

D 997 Přesun sutě 2 751,68

2 K 9970025R Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy T 2,276 1 209,00 2 751,68 R položka

PP Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy

Strana 7 z 17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 000,00 21,00% 8 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 820,00

ČS Stranná II - střešní krytina

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 8 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 32 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ČS Stranná II - střešní krytina

Strana 9 z 17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

1 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

P

Poznámka k položce:

min. vybavení - buňka, sklad, TOI

VV B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI"

VV A1 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 32 000,00

2 K 09410400 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 32 000,00 32 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

ČS Stranná II - střešní krytina

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 10 z 17

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 31. 3. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO Střešní krytina

A10 A10 103,800

C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS " 0,000

A10 51.5+32.0+20.3 103,800

Použití figury:

764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti M 103,800

A11 A11 79,200

C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

A11 (13.2+3.0+4.2)*2+9.6*4 79,200

Použití figury:

764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 79,200

A12 A12 103,800

A12 " "51.5+32.0+20.3 103,800

Použití figury:

764222431 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm M 103,800

A13 A13 281,000

A13 " "281.0 281,000

Použití figury:

764224405 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm M 281,000

A14 A14 103,800

A14 " "51.5+32.0+20.3 103,800

Použití figury:

764521404 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm M 103,800

A15 A15 10,000

A15 " "4+4+2 10,000

Použití figury:

764521446 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm KUS 10,000

A16 A16 79,200

podkladSoD214715V

ČS Stranná II - střešní krytina

Strana 11 z 17

Kód Popis MJ Výměra

A16 " "(13.2+3.0+4.2)*2+9.6*4 79,200

Použití figury:

764528424 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm M 79,200

A19 A19 1 138,000

A19 " "669.0+217.0+252.0 1 138,000

Použití figury:

9529021R Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny M2 1 138,000

A5 A5 1 138,000

A5 " "1138.0 1 138,000

Použití figury:

712321132 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým M2 1 138,000

A6 A6 1 138,000

A6 " "1138.0 1 138,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše M2 1 138,000

A9 A9 384,800

C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

A9 281.0+51.5+32.0+20.3 384,800

Použití figury:

764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 384,800

B10 B10 103,800

B10 "Celkem: "A10 103,800

B11 B11 79,200

B11 "Celkem: "A11 79,200

B12 B12 103,800

B12 "Celkem: "A12 103,800

B13 B13 281,000

B13 "Celkem: "A13 281,000

B14 B14 103,800

B14 "Celkem: "A14 103,800

B15 B15 10,000

B15 "Celkem: "A15 10,000

B16 B16 79,200

B16 "Celkem: "A16 79,200

Strana 12 z 17

Kód Popis MJ Výměra

B19 B19 1 138,000

B19 "Celkem: "A19 1 138,000

B5 B5 1 138,000

B5 "Celkem: "A5 1 138,000

B6 B6 1 138,000

B6 "Celkem: "A6 1 138,000

B9 B9 384,800

B9 "Celkem: "A9 384,800

C10 C10 0,000

C10 " ""bude ponecháno v areálu ČS " 0,000

C11 C11 0,000

C11 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

C9 C9 0,000

C9 " ""bude ponecháno v areálu ČS" 0,000

VON Vedlejší a ostatní náklady

A1 A1 1,000

B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI" 0,000

A1 1 1,000

B1 B1 0,000

B1 " ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI" 0,000

Strana 13 z 17

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta