**8-kanálová pipeta**

Název pipety: Pipetman L Gilson FA10011

* 8-kanálů
* nastavitelná pipeta v objemu 20-200µl manual air displacement
* pipeta je plně autoklávovatelná
* manuální odhazování špiček
* kompatibilita plastových špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson
* PIPETMAN L vyhovuje směrnici o používání nebezpečných látek 2015/863/E

****