|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenová nabídka - havarijní výměna zásobníku TUV | | | |
|  |  |  |  |
|  | Praha 2, Studničkova 7, Ústav imunologie a mikrobiologie, suteren |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **název položky** | **počet ks** | **cena celkem** |
|  |  |  |  |
|  | zásobník 500l včetně izolační sady | 1ks | 42 775 Kč |
|  | pojistné a uzavírací ventily mosazné |  | 4 628 Kč |
|  | čidla jímkové, teploměr, manometr |  | 2 963 Kč |
|  | zpětné klapky, filtry mosazné |  | 5 110 Kč |
|  | redukční ventil mosaz |  | 6 215 Kč |
|  | potrubí připojovací- plastové a ocelové, izolace |  | 3 780 Kč |
|  | šroubení, přechody, redukce, kolena, vsuvky, tkusy |  | 5 644 Kč |
|  | těsnění, pasta, tmel |  | 350 Kč |
|  | konzole, šrouby, uchycení |  | 1 100 Kč |
|  | náplň autogenu, dráty, řezné kotouče |  | 3 250 Kč |
|  | odstavení demontáž, odvoz, rozřezání a likvidace stávajícího zařízení TUV |  | 11 600 Kč |
|  | montáž celková a uvedení do provozu, testování zkušebního provozu |  | 32 500 Kč |
|  | doprava osob a materiálu |  | 2 800 Kč |
|  | **celková cena bez DPH** |  | **122 715 Kč** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Milan Vítek tel.: xxxx xxxx@seznam.cz** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | V Praze 8. 5. 2017 | | |
|  |  |  |  |