Priloha c. 1 SOD 506/2023 Oceneny rozpocet praci

Stavba 	Rekonstrukce vododního přivaděče DN 1200 Bylany

Dodavatel	RTi Czech s.r.o. Soběslav

Rozpočet prací Jednotka Kč/jednotku Počet Cena Rozpočet prací Cena

Sanace ocelového potrubí DN 1200 včetně materiálu m 46500,0 60,00 2 790 000 Kč Strojní práce 387 887 Kč

Monitoring před a po čištění a po sanaci m 50,0 180,00 9 000 Kč Technická činnost, WPS, svařecí dokumentace 39 212 Kč

Vysokotlaké čištění + proplach vč.Likvidace odpadu pauš. 205000,0 1,00 205 000 Kč NDT kontroly 13 145 Kč

Koncový kroužek ks 22000,0 2,00 44 000 Kč

Antikorozní izolace asfaltová vč. jiskrové

zkoušky

88 982 Kč

Zkoušky kpl. 15000,0 1,00 15 000 Kč Materiál vč. spotřebního 51 440 Kč

Strojní a montážní činnosti kpl. 772521,0 1,00 772 521 Kč Mechanizace 191 855 Kč

Výkopy nutné k provedení díla kpl. 479742,0 1,00 479 742 Kč Cena celkem bez DPH 772 521 Kč

Převoz potrubí na dílnu a na stavbu kpl. 20000,0 1,00 20 000 Kč

Přesuny - sanační technologie, kamera, čistící vůz a

materiál ze zahraničí

pauš. 135000,0 1,00 135 000 Kč

Cena celkem bez DPH 4 470 263 Kč NDT kontroly - VT (vizuální zkouška) - 100%

NDT --UT

jiskrová zkouška

izolace asfaltová antikorozní

Za RTi Czech s.r.o.

Položkový rozpočet

RTI

Bylany

PVN I - Bylyny - porucha potrubí - výkopy

S: 77

O: 1

R: 2302170040

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 417 485,13

1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min den 7,00000 8 928,00 62 496,00 2 dny úprava potrubí (výřezy) , 1 den čištění , 1 den sanace, 1 den kroužky, 2 dny zpětná montáž

2 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 ,STROJNĚ m3 325,62500 415,00 135 134,38

3 132201219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 325,62500 160,00 52 100,00

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 325,62500 230,00 74 893,75

5 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku

frakce 0 - 22 mm

m3 8,00000 1 580,00 12 640,00

6 181301117 Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 m2 153,25000 50,00 7 662,50

7 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskoum2 153,25000 240,00 36 780,00

8 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 153,25000 90,00 13 792,50

9 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopávky m3 5,00000 1 700,00 8 500,00

10 181111400U00 Provizor úprava terénu se zhut tř.4 m2 153,25000 88,00 13 486,00

Díl: VN Vedlejší náklady 62 256,92

11 VRN3 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

12 VRN4 Zařízení staveniště % 2,40000 4 424,85 10 619,64

13 VRN5 Provoz investora % 1,50000 4 424,85 6 637,28

14 Vytyčení sítí kpl 1 20000 20000

479 742,04

Za RTi Czech s.r.o.