Priloha c. 1 SOD 506/2023 Oceneny rozpocet praci

**Stavba Rekonstrukce vododního přivaděče DN 1200 Bylany**

**Dodavatel RTi Czech s.r.o. Soběslav**

**Rozpočet prací Jednotka Kč/jednotku Počet Cena Rozpočet prací Cena**

**Sanace ocelového potrubí DN 1200 včetně materiálu** m 46500,0 60,00 2 790 000 Kč **Strojní práce** 387 887 Kč

**Monitoring před a po čištění a po sanaci** m 50,0 180,00 9 000 Kč **Technická činnost, WPS, svařecí dokumentace** 39 212 Kč

**Vysokotlaké čištění + proplach vč.Likvidace odpadu** pauš. 205000,0 1,00 205 000 Kč **NDT kontroly** 13 145 Kč

**Koncový kroužek** ks 22000,0 2,00 44 000 Kč

**Antikorozní izolace asfaltová vč. jiskrové**

**zkoušky**

88 982 Kč

**Zkoušky** kpl. 15000,0 1,00 15 000 Kč **Materiál vč. spotřebního** 51 440 Kč

**Strojní a montážní činnosti** kpl. 772521,0 1,00 772 521 Kč **Mechanizace** 191 855 Kč

**Výkopy nutné k provedení díla** kpl. 479742,0 1,00 479 742 Kč **Cena celkem bez DPH 772 521 Kč**

**Převoz potrubí na dílnu a na stavbu** kpl. 20000,0 1,00 20 000 Kč

**Přesuny - sanační technologie, kamera, čistící vůz a**

**materiál ze zahraničí**

pauš. 135000,0 1,00 135 000 Kč

**Cena celkem bez DPH 4 470 263 Kč NDT kontroly - VT (vizuální zkouška) - 100%**

NDT --UT

jiskrová zkouška

izolace asfaltová antikorozní

**Za RTi Czech s.r.o.**

**Položkový rozpočet**

RTI

Bylany

PVN I - Bylyny - porucha potrubí - výkopy

S: 77

O: 1

R: 2302170040

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

**Díl: 1 Zemní práce 417 485,13**

1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min den 7,00000 8 928,00 62 496,00 2 dny úprava potrubí (výřezy) , 1 den čištění , 1 den sanace, 1 den kroužky, 2 dny zpětná montáž

2 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 ,STROJNĚ m3 325,62500 415,00 135 134,38

3 132201219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 325,62500 160,00 52 100,00

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 325,62500 230,00 74 893,75

5 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku

frakce 0 - 22 mm

m3 8,00000 1 580,00 12 640,00

6 181301117 Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 m2 153,25000 50,00 7 662,50

7 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskoum2 153,25000 240,00 36 780,00

8 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 153,25000 90,00 13 792,50

9 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopávky m3 5,00000 1 700,00 8 500,00

10 181111400U00 Provizor úprava terénu se zhut tř.4 m2 153,25000 88,00 13 486,00

**Díl: VN Vedlejší náklady 62 256,92**

11 VRN3 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

12 VRN4 Zařízení staveniště % 2,40000 4 424,85 10 619,64

13 VRN5 Provoz investora % 1,50000 4 424,85 6 637,28

14 Vytyčení sítí kpl 1 20000 20000

479 742,04

**Za RTi Czech s.r.o.**