www: [www.ssams.cz](http://www.ssams.cz) č. účtu: 30838461/0100 Stránka **31 z 35**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3** |

OBJEDNÁVKA 50/2023

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

SŠaMŠ, Liberec, příspěvková organizace NET-SYSTEM s. r. o.

Na Bojišti 15 Generála Svobody 112/50

460 10 Liberec 3 460 01 Liberec

IČ: 00671274 1Č: 47784164

*Číslo* účtu: 30838461/0100 DIČ: CZ47784164

Forma úhrady: převodem

Datum: 26. 4. 2023

Objednáváme u Vás realizaci nové serverovny včetně elektroinstalačního materiálu a práce v celkové hodnotě 54 912,- Kč bez DPH dle cenové nabídky.

Děkuji

S pozdravem

Horáčková Simona

Schválil: Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel školy

e-mail: inío@ssams.cz Komerční banka, a.s., Liberec tel: 485 151 099 ič: 00671274

|  |
| --- |
| **NABÍDKA Č. \_20230217-2** |

**Zákazník** *I* **Příjemce: Kontaktní osoba:**

Pregis a.s. p. Krabs

**Ref.:** *Požadavek zákazníka, obhlídka místa realizace*

*Rack serverovna Bojiště*

**Rack serverovna Bojiště**

Položka Jedn. Počet Materiál Montáž CELKEM

cena / mj cena celkem cena / mj cena celkem cena bez DPH

**ELEKTROINSTALAČAll MATERIÁL A PRÁCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabel UTP cat 6 | m | 200 |  | 12,00 | 2 | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 400,00 |
| Propoj panel Schrack | ks | 2 |  | 540,00 | 1 | 080,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 080,00 |
| Keystone cat. 6 UTP | ks | 40 |  | 90,00 | 3 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 | 600,00 |
| Optická vana + příslušenství | ks | 2 | 4 | 000,00 | 8 | 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 | 000,00 |
| Propoj. Kabel lm | ks | 40 |  | 45,00 | 1 | 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 800,00 |
| Optický propoj. Kabel j ks | 6 |  | 200,00 | 1 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 200,00 |
| Napájecí panel | ks | 2 |  | 916,00 | 1 | 832,00 |  | **0,00** |  | **0,00** | 1 | 832,00 |
| Police do Racku | ks | 4 |  | 700,00 | 2 | 800.00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 800,00 |
| Napájení Racku+ uzemňování (zásuvka 200V) | ks | 1 | 5 | 000,00 | 5 | 000.00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 000,00 |
| Spojovací materiál | ks | 1 | 2 | 500,00 | 2 | 500.00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 500,00 500,00 |
| Elektroinstalační práce - zakončení kabelů v racku a proměření | kpl | 1 | 3 | 500,00 | 3 | 500,00 | 20 | 000,00 | 20 | 000,00 | 23 |
| Doprava a příprava zakázky ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200.001 1 | 200.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM NABÍDKOVÁ CENA** |  |  |  |  |
|  | **33 712,00** |  | **21 200,00 54 912,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Přílohy:****Platební podmínky: Termín dodání:****Záruka:****Platnost nabídky : Datum vystavení:** | Fakturace po dokončení a předání díla, splatnost 14 dní ode dne vystavenífakturydle dohody 24 měsíců měsíc od data vystavení17.02.2023 |

**Vystavil:** *Jiří Maškarinec tel. 602 439380*

*produkt manažer - SL rozvody*

*NET-SYSTEM s.r.o.*

*Gen. Svobody 112/50, 46001 Liberec*